MỤC LỤC

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU	4

1. Sự cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.	4

2. Các căn cứ pháp lý để xây dựng Kế hoạch.	5

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH	6

1. Tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.	6

1.1. Điều kiện tự nhiên.	6

1.1.1. Vị trí địa lý.	6

1.1.2. Khí hậu.	7

1.1.3. Địa hình.	7

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.	8

1.2.1. Dân cư và lao động.	8

1.2.1.1 Đặc điểm về dân số.	8

1.2.1.2. Lao động và chất lượng lao động.	8

1.2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng.	9

1.2.2.1. Về hạ tầng giao thông.	9

1.2.2.2. Về giao thông đường bộ.	9

1.2.2.3. Đường sắt.	9

1.2.2.4. Đường thuỷ.	9

1.2.3. Cung cấp nước.	10

2. Tổng quan về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, tình hình sự cố hóa chất và năng lực ứng phó của địa phương.	10

2.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.	10

2.1.1 Thu thập dữ liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các cơ sở hóa chất:	10

2.1.2. Danh sách các cơ sở, các khu vực có nguy cơ mất an toàn về hoá chất, bao gồm: các khu vực sản xuất hóa chất, kinh doanh lưu trữ hóa chất khối lượng lớn	11

2.1.3. Thống kê tên, đặc tính hóa, lý của các loại hóa chất.	12

2.1.3.1. Xăng dầu:	12

2.1.3.2. LPG:	13

2.1.3.3 Các loại khí công nghiệp:	13

2.1.3.4. Vật liệu nổ công nghiệp:	15

2.1.3.5. Các loại hóa chất khác sử dụng trong sản xuất công nghiệp:	18

2.1.3.6. Thuốc bảo vệ thực vật:	22

2.2. Đánh giá tình hình sự cố hóa chất đã xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua trên cơ sở thông tin đã thu thập. Xác định một số nguyên nhân xảy ra sự cố: nguyên nhân chủ quan (con người, thiết bị không đảm bảo an toàn), nguyên nhân khách quan (thời tiết, phá hoại).	24

2.2.1. Hoạt động hóa chất nói chung.	24

2.2.2. Trong hoạt động kinh doanh hóa chất.	24

2.2.3. Trong hoạt động vận chuyển, sử dụng hóa chất.	24

2.3. Xác định các nguy cơ gây ra sự cố hóa chất lớn.	24

2.4. Đánh giá năng lực về con người, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở và của các cơ quan chức năng.	26

2.4.1. Đối với cơ sở hoạt động hóa chất.	26

2.4.2. Đối với cơ quan chức năng.	26

III. KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT.	30

1. Giải pháp về quản lý.	30

1.1. Sơ đồ tổ chức chung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm ứng cứu sự cố hóa chất của tỉnh.	30

1.2. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp:	33

2. Giải pháp nâng cao nâng cao năng lực của cơ sở hóa chất trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.	35

2.1. Giải pháp chung.	35

2.2. Giải pháp cụ thể.	35

3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồn nguy cơ xảy ra sự cố.	36

4. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định về an toàn hóa chất, kiểm tra tính sẵn sàng lực lượng để ứng phó sự cố hóa chất.	36

IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI	36

1. Kịch bản sự cố hóa chất lớn có thể xảy ra, xác định khu vực chịu ảnh hưởng của các sự cố hóa chất.	36

1.1. Sự cố rò rỉ, tràn, đổ hóa chất.	36

1.2. Sự cố cháy nổ.	36

2. Dự báo tình huống, diễn biễn của các nguy cơ xảy ra sự cố để lựa chọn phương án ứng cứu tương ứng phù hợp.	37

2.1. Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất.	37

2.2. Sự cố cháy, nổ.	37

3. Xây dựng các kế hoạch ứng phó với các kịch bản sự cố hóa chất lớn đã được chỉ ra.	38

3.1. Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ HCl.	38

3.2. Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ H2SO4	40

3.3. Trường hợp xảy ra sự cố tràn oxy lỏng tại khu vực bồn chứa do thiết bị hiển thị mức oxy lỏng không hoạt động hoặc do vỡ đường ống dẫn oxy lỏng ngay tại vị trí bồn chứa:	41

3.4. Trường hợp xảy ra sự cố  rò rỉ, tràn đổ đối với cơ sở sử dụng NaOH.	44

3.5. Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa khí hóa lỏng (LPG)	44

3.6. Trường hợp xảy ra sự cố hóa chất trên đường vận chuyển.	47

4. Các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố hóa chất.	49

5. Công tác đảm bảo	50

6. Công tác tổ chức, phối hợp.	51

7. Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất	53

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	54

1. Trách nhiệm Sở Công Thương	54

2. Trách nhiệm Sở Y tế	54

3. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường	55

4. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông	55

5. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	55

6. Trách nhiệm Công an tỉnh	56

7. Trách nhiệm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	56

8. Trách nhiệm Sở Khoa học và công nghệ	57

9. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải	57

10. Trách nhiệm Sở Lao động- Thương binh và Xã hội	57

11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng	57

12. Trách nhiệm của Sở Tài Chính	57

13. Trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo	57

14. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố	58

15. Trách nhiệm Ban Quản lý khu công nghiệp	58

16. Trách nhiệm Các cơ sở có hoạt động hoá chất	58

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	59

1. Kiến nghị Bộ Công Thương:	59

2. Kiến nghị Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ:	59

3. Kiến nghị Bộ Y tế:	59

BẢNG 1: DANH SÁCH KHO CHỨA VLNCN	60

BẢNG 2: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI	62

BẢNG 4: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP	76

BẢNG 5: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH HÓA CHẤT BVTV	76

BẢNG 6: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ỨNG CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH	88

# I. MỞ ĐẦU

# 1. Sự cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Yên Bái là một tỉnh nằm trong khu vực miền núi phía Bắc. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn được đặt trong các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp được đặt tại các huyện, thị xã, thành phố phân bố trải rộng trên địa bàn tỉnh. Với định hướng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong những năm qua công nghiệp của Yên Bái đã thu được một số kết quả cao và phát triển tương đối ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp năm sau cao hơn năm trước dẫn đến nhu cầu tăng cao về hóa chất, nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này làm gia tăng các nguy cơ xảy ra sự cố về hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động hóa chất nói chung luôn tiềm ẩn các nguy cơ đối với sức khỏe con người do bản chất độc hại của chúng, trong môi trường sản xuất, kinh doanh hay sử dụng thì người lao động luôn bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe do phải tiếp xúc với chúng. Các loại hóa chất, dung môi có khả năng phát tán nhanh như: amôniăc, axít sunfuríc, axít clohyđric, kiềm, chlorine, formaldehide, phenol...rất dễ xâm nhập vào cơ thể người và để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe con người và môi trường bởi khả năng tồn lưu khó phân hủy.

Do những tính chất nguy hiểm của hóa chất như trên nên hoạt động hóa chất luôn đi liền với nguy cơ xảy ra sự cố có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài sản vật chất và môi trường. Nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm do hóa chất gây ra Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành Luật và một số các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến hóa chất.

Ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Bộ Công Thương đã ban hành các công văn số 10362/BCT-HC ngày 13/11/2013 và công văn số 9574/BCT-HC ngày 29/9/2014 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt Kế duyệt phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc.

Để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động trong việc phối hợp ứng cứu sự cố hóa chất lớn có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh thì việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hóa chất theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Các căn cứ pháp lý để xây dựng Kế hoạch.

- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;

- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại;

- Chỉ thị 09/CT-BCT ngày 08/8/2019 của Bộ Công Thương chỉ thị về việc xây dựng và tăng cường thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

- Văn bản số 10362/BCT-HC ngày 13/11/2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

- Công văn số 9574/BCT-HC của Bộ Công Thương ngày 29/9/2014 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt Kế duyệt phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

- Công văn số 10093/BCT-HC ngày 12/2/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh theo Chỉ thị số 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg;

- Văn bản số 420/VPUBND-CN ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Văn bản số 3179/UBND-CN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

# II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

## 1. Tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

### 1.1. Điều kiện tự nhiên.

#### 1.1.1. Vị trí địa lý.

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ Việt Nam, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang; phía Đông nam giáp tỉnh Phú Thọ và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.886.28 km2, xếp thứ 8 so với 12 tỉnh thuộc vùng núi và trung du phía Bắc về quy mô đất đai.

Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xã hội... không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước mà còn cả trong giao lưu kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN.

BẢN ĐỒ TỈNH YÊN BÁI

#### 1.1.2. Khí hậu.

Đặc trưng của khí hậu Yên Bái là nhiệt đới gió mùa, nằm gần chí tuyến Bắc nên bức xạ thấp hơn các tỉnh phía Nam và đồng bằng Bắc Bộ. Do địa hình nhiều núi cao, nên nhiệt độ trung bình ít biến động trong năm, khoảng từ 20-230C, cao nhất 37-39oC, thấp nhất 2-4oC, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 00C. Yên Bái có lượng mưa hàng năm lớn, độ ẩm tương đối cao nên thảm thực vật xanh tốt quanh năm, thể hiện rất rõ tính chất gió mùa. Mưa nhiều nhưng phân bố không đều, lượng mưa trung bình hàng năm  từ 1.800-2.200mm/năm, cao nhất tới 2.204mm/năm và thấp nhất cũng đạt 1.106mm/năm. Độ ẩm trung bình 83-87%. Lượng bốc hơi trung bình là 600-700mm/năm. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, một số vùng tiểu khí hậu vào tiết xuân thường có mưa dầm triền miên. Gió thịnh hành là gió mùa đông bắc và gió mùa đông nam, do nằm sâu trong nội địa nên Yên Bái ít bị ảnh hưởng của bão.

Khí hậu Yên Bái có 02 mùa rõ rệt gồm:

- Mùa lạnh: từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, vùng thấp lạnh kéo dài từ 115 -125 ngày, vùng cao mùa lạnh đến sớm và kết thúc muộn nên dài hơn vùng thấp, vùng cao từ 1.500m trở lên hầu như không có mùa nóng, nhiệt độ trung bình ổn định dưới 20oC, cá biệt có nơi xuống 0oC, có sương muối, băng tuyết; thường bị hạn hán đầu mùa lạnh (tháng 12 đến tháng 1 năm sau), cuối mùa thường có mưa phùn, điển hình là khu vực thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình.

- Mùa nóng: từ 4 đến tháng 10 là thời kỳ nóng ẩm, nhiệt độ trung bình ổn định trên 25o C, tháng nóng nhất 37- 380C, mùa nóng cũng chính là mùa mưa nhiều, lượng mưa trung bình từ 1.500 – 2.200 mm/năm và thường kèm theo gió xoáy, mưa lũ  gây ra lũ quét ngập lụt. Sự phân bố ngày mưa, lượng mưa tùy thuộc vào địa hình theo hướng giảm dần từ Đông sang Tây theo địa bàn tỉnh. Theo thung lũng sông Hồng giảm dần từ Đông Nam lên Tây Bắc. Nhưng trong vùng thung lũng sông Chảy lại giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

#### 1.1.3. Địa hình.

- Địa hình Yên Bái chuyển tiếp từ địa hình trung du của tỉnh Phú Thọ, lên địa hình vùng núi của tỉnh Lào Cai, có trên 70% diện tích là núi và cao nguyên;

- Hệ thống dãy núi Hoàng Liên Sơn chiếm toàn bộ diện tích phía hữu ngạn sông Hồng, hướng chính là Tây Bắc- Đông Nam. Đây là dãy núi trẻ, đỉnh nhọn, có độ dốc trung bình trên 400, có nơi 700, độ cao trung bình 1.700-1.800m. Đỉnh núi cao nhất là Púng Luông cao 2.985m;

- Hệ thống núi cổ Con voi nằm giữa sông Hồng và sông Chảy độ cao trung bình từ 400-1.400m, đỉnh tròn, sườn thoải hơn và độ cắt xẻ yếu hơn so với hệ thống núi Hoàng Liên Sơn;

- Hệ thống núi đá vôi độ cao trung bình 400m-800m, hướng chính là Tây Bắc-Đông Nam, nằm ở phía Bắc sông Chảy và một phần phía Đông của tỉnh là vùng đồi rìa châu thổ đồng bằng Bắc Bộ;

- Xen giữa các dãy núi cao, đồi thấp là địa hình thung lũng do sông suối bồi đắp thành bồn địa tương đối bằng phẳng. Tuy địa hình Yên Bái khá phức tạp, song có thể chia thành 2 vùng, bao gồm: vùng cao và vùng thấp;

+ Vùng cao: là vùng có độ cao trung bình 600m trở lên, chiếm 67,56% diện tích toàn tỉnh. Vùng này dân cư thưa thớt, đại bộ phận là đồng bào thiểu số: Mông, Dao, Khơ Mú... tập quán canh tác lạc hậu, còn du canh du cư, đời sống gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng thấp kém. Vùng cao có tiềm năng lớn về đất đai, lâm sản, khoáng sản và thuỷ điện...;

+ Vùng thấp: là vùng có độ cao dưới 600m, chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, thung lũng, bồn địa, chiếm 32,44% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân cư đông đúc, đại bộ phận là người Kinh, Thái, Tày, Nùng…đời sống khá hơn, trình độ dân trí cao hơn, cơ sở hạ tầng đã và đang được chú trọng đầu tư xây dựng, đang hình thành nhanh các vùng thị tứ, thị trấn. Vùng thấp có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của tỉnh.

### 1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.

#### 1.2.1. Dân cư và lao động.

##### 1.2.1.1 Đặc điểm về dân số.

Dân số trung bình năm 2018 toàn tỉnh đạt 815.566 người, tăng 8.279 người, tương đương tăng 1,03% so với năm 2017, bao gồm dân số thành thị 168.596 người, chiếm 20,67%; dân số nông thôn 646.970 người, chiếm 79,33%; dân số nam 407.552 người, chiếm 49,97 %; dân số nữ 408.014 người, chiếm 50,03%.

Tổng tỷ suất sinh năm 2018 đạt 2,13 con/phụ nữ, tiếp tục duy trì mức sinh thay thế. Tỷ số giới tính của dân số là 99,88 nam/100 nữ; tỷ suất sinh thô là 18,74; tỷ suất chết thô là 6,98; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi là 25,9; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi là 39,4; Tuổi thọ trung bình của dân số toàn tỉnh năm 2018 là 69,54 năm , trong đó nam là 66,72 năm và nữ là 72,54 năm.

( Nguồn: Theo Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2018)

##### 1.2.1.2. Lao động và chất lượng lao động.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh năm 2018 ước tính là 528.989 người, tăng 3.155 người so với năm 2017, trong đó lao động nam chiếm 49,96%, lao động nữ chiếm 50,04%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 17,98%, lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 82,11%.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2018 ước tính 526,656 người, tăng 3.149 người so với năm 2017. Chiếm 64,58 % so với dân số, trong đó lao động nam chiếm 64,56%; lao động nữ chiếm 64,59%, lao động ở khu vực thành thị chiếm 55,50%, lao động ở nông thôn chiếm 66,94%.

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ năm 2018 ước tính đạt 20.00% ( cao hown16,20% của năm trước), trong đó lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị đạt 59,00%, khu vực nông thôn đạt 11,50%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 0,49%, trong đó khu vực thành thị là 1,25%; khu vực nông thôn là  0,32%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 0,36%, trong đó khu vực thành thị là 0,68% ; khu vực nông thôn là 0,29%.

( Nguồn: Theo Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2018)

#### 1.2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng.

##### 1.2.2.1. Về hạ tầng giao thông.

Mạng lưới giao thông tỉnh Yên Bái được đầu tư đa dạng, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận tải hàng hoá và giao lưu văn hoá, kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

##### 1.2.2.2. Về giao thông đường bộ.

Tổng chiều dài đường bộ là 6.444,3km. Mạng lưới giao thông đường bộ được hình thành và phân bố tương đối hợp lý so với địa hình, song chưa được hoàn chỉnh.

Đường quốc lộ có tổng chiều dài 377km, gồm có 4 tuyến: Quốc lộ 70 từ Yên Bái đi Lào Cai; quốc lộ 37 nối liền Tuyên Quang-Yên Bái đi Phù Yên (Sơn La); Quốc lộ 32 nằm ở phía Tây của tỉnh; quốc lộ 32C nằm ở phía Nam của tỉnh;  Đường tỉnh lộ có 19 tuyến, tổng chiều dài 424km; Đường giao thông nông thôn, có tổng chiều dài 5.506,2 km, trong đó: 735,9km đường huyện; 2.296,8km đường xã; 2.473,5km đường thôn bản. Phương tiện ô tô đã đi đến được 100% trung tâm các xã. Ngoài ra còn có đường cao tốc Nội Bài – Lao Cai chạy qua địa phận Yên Bái với chiều dài khoảng 100km.

##### 1.2.2.3. Đường sắt.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai đi qua địa phận Yên Bái dài 84km, chạy qua thành phố Yên Bái và các huyện lỵ Trấn Yên, Văn Yên, chạy song song với sông Hồng và tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang, rất thuận tiện cho việc kết hợp các loại hình vận tải. Trên địa phận tỉnh Yên Bái được bố trí 10 ga khoảng cách giữa các ga cách nhau trung bình 10km, ga Yên Bái là ga trung độ của cả tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai được đầu tư cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh.

##### 1.2.2.4. Đường thuỷ.

Tỉnh Yên Bái có hai con sông chính chảy qua là sông Hồng và sông Chảy. Sông Hồng chảy qua địa phận Yên Bái dài 115km, song chưa được chú trọng đầu tư nạo vét để khai thông luồng lạch phát triển giao thông đường thuỷ. Tuy nhiên, sông Hồng hiện tại vẫn là tuyến giao thông quan trọng để vận chuyển hàng hoá, đặc biệt là lâm sản và cát, sỏi; sông Chảy chảy qua địa phận Yên Bái khoảng 100km, trong đó riêng lòng hồ Thác Bà dài 85km là tuyến giao thông đường thủy quan trọng của 25 xã ven hồ, chủ yếu vận chuyển lâm sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng từ thượng nguồn sông Chảy và ven hồ về cảng Hương Lý và cảng Thác Bà.

#### 1.2.3. Cung cấp nước.

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có 06 nhà máy cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt với tổng công suất thiết kế 23.000 m3/ngày đêm, bao gồm: Nhà máy nước Yên Bình công suất 11.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái, ngoài ra các thị xã, thị trấn huyện lỵ trong tỉnh đều đã được đầu tư các nhà máy cung cấp nước sạch công suất từ 1.500-3.500 m3/ngày đêm.

## 2. Tổng quan về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, tình hình sự cố hóa chất và năng lực ứng phó của địa phương.

### 2.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

#### 2.1.1 Thu thập dữ liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các cơ sở hóa chất:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ có các cơ sở kinh doanh, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm với khối lượng tương đối nhỏ được phân bố trải rộng trên địa bàn tỉnh, không có cơ sở sản xuất hóa chất. Tính đến thời điểm lập kế hoạch có: 112 cơ sở kinh doanh xăng, dầu; 401 của hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; 03 cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng; 47 cơ sở sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp; 03 cơ sở kinh doanh khí công nghiệp; 462 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; 22 cơ sở sử dụng hóa chất để sản xuất giấy, xử lý nước sinh hoạt.....

Nhìn chung, công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã dần được quan tâm chú trọng; trong quá trình sử dụng hóa chất các tổ chức, cá nhân đã cơ bản nhận thức và quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn như: việc cập nhật thông tin về phiếu an toàn hóa chất, người lao động tiếp xúc với hóa chất đã được huấn luyện về an toàn hóa chất theo quy định; tuy nhiên việc sử dụng bảo hộ lao động và bố trí kho chứa hóa chất chưa khoa học; hiện tượng tràn, đổ, rò rỉ, rơi vãi hóa chất tại khu vực sản xuất của một số đơn vị vẫn còn dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người dễ xảy ra với các sự cố phát sinh từ hóa chất.

Với đặc tính hóa chất chủ yếu mang tính cháy nổ, kích ứng, độc và ăn mòn. Trong đó hóa chất có tính cháy nổ cao trên địa bàn chủ yếu là sử dụng, san chiết và kinh doanh: Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)...Việc bố trí các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn còn nhiều bất cập. Hoạt động lưu trữ hóa chất của các cơ sở trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Hoạt động lưu trữ hóa chất của các cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện tốt, kinh phí đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế...

#### 2.1.2. Danh sách các cơ sở, các khu vực có nguy cơ mất an toàn về hoá chất, bao gồm: các khu vực sản xuất hóa chất, kinh doanh lưu trữ hóa chất khối lượng lớn

Theo khảo sát trên địa bàn tỉnh hóa chất đang được tồn trữ, kinh doanh, cung ứng và sử dụng nhiều, có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất gồm các nhóm mặt hàng sau:

- Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN): là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao; có khả năng thiệt hại lớn về con người, tài sản, trật tự xã hội khi xảy ra cháy nổ. Trên địa bàn tỉnh có 47 đơn vị kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chủ yếu cho mục đích khai khoáng và thi công công trình. Trong đó có 47 kho chứa VLNCN, tổng sức chứa 194 tấn

(Danh sách kho chứa theo bảng số 01)

- Các loại khí công nghiệp (oxy, nito, axetylen, hydro...): là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao. Các loại khí công nghiệp này là sản phẩm phụ trợ không thể thiếu cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế... Trên địa bàn tỉnh hiện tại không có cơ sở sản xuất khí mà chỉ có 03 đơn vị kinh doanh các loại khí công nghiệp được kinh doanh và sử dụng nhiều trên địa bàn tỉnh chủ yếu là oxy, hydro, nito, axetylen... của Doanh nghiệp tư nhân Việt Phong (Khu công nghiệp Đầm Hồng, tổ 41, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái), Công ty TNHH Nhung Thắng LPG( Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái), Công ty TNHH TM Dầu khí An Bình( Thị trấn Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái).

- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao, có khả năng gây thiệt hại lớn về con người và tài sản khi xảy ra cháy nổ. Trên địa bàn tỉnh có 03 đơn vị san chiết khí dầu mỏ hóa lỏng đó là Công ty TNHH Gas Cường Thắng ( Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái), Công ty TNHH TM Dầu khí An Bình ( Thị trấn Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái); Công ty TNHH Gas Bắc Thắng Long (thông Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và trên 401 cửa hàng bản lẻ LPG.

(Danh sách cửa hàng bán LPG vào chai theo bảng số 02)

- Xăng dầu: là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ rất cao, gây ô nhiễm môi trường đất và nước khi bị tràn đổ với số lượng lớn.

(Danh sách các cửa hàng xăng dầu theo bảng số 03)

- Các loại hóa chất sử dụng trong sản xuất công nghiệp: chủ yếu là các hóa chất độc, gây ăn mòn, được sử dụng chủ yếu trong sản xuất giấy, xử lý nước sinh hoạt.

( Danh sách các cơ sở sử dụng hóa chất trong sản xuất công nghiệp theo bảng số 04 )

- Thuốc bảo vệ thực vật: là nhóm hóa chất có độc tính cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường khi xảy ra sự cố.

( Danh sách các cửa hàng kinh doanh hóa chất thuốc Bảo vệ thực vật theo bảng số 05)

#### 2.1.3. Thống kê tên, đặc tính hóa, lý của các loại hóa chất.

Đặc tính lý hóa học, độc tính của một số loại hóa chất nguy hiểm:

##### 2.1.3.1. Xăng dầu:

| Tên hóa chất | Đặc tính hóa lý | Độc tính |
| --- | --- | --- |
| 1. Xăng Ron 92, xăng Ron 95 | - Trạng thái vật lý: lỏng - Màu sắc: sạch, trong, màu vàng hoặc xanh. - Mùi: mùi đặc trưng của xăng. - Áp suất hơi (ở 37,80C), kPa: 43 – 75 - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 3 – 4 - Độ hòa tan trong nước: không phù hợp. - Độ PH: không phù hợp. - Nhiệt độ tự cháy: 246 – 2800C. - Tỷ lệ hóa hơi (kg/l): 0,7 | - Ngộ độc cấp tính qua đường miệng đối với người: LDLO 50mg/kg. - Gây kích thích nhẹ trên da thỏ ở nồng độ 20mg trong 24 giờ. - Gây ức chế ADN trên chuột nếu cho uống với liều lượng 20mg/kg. |
| 2. Dầu diesel 0,25%S và diesel 0,05%S | - Trạng thái vật lý: lỏng - Màu sắc: sạch, trong, màu vàng nhẹ. - Mùi: mùi đặc trưng của diesel. - Áp suất hơi (mmHg): <1mmHg - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 5 – 6 - Khối lượng riêng (kg/m3) ở 150C: 820 - 860 - Điểm sôi: 175 – 3700C - Nhiệt độ tự cháy: 2100C. - Tỷ lệ hóa hơi (kg/l): 0,7 | - Ngộ độc cấp tính: không phù hợp. - Ngộ độc mãn tính: Gây kích thích và ức chế hệ thần kinh. - Ngộ độc đối với thỏ: LD50:9000mg/kg. |
| 3. Dầu hỏa: | - Trạng thái vật lý: lỏng - Màu sắc: sạch, trong. - Mùi: mùi đặc trưng của dầu hỏa. - Áp suất hơi: 0,1kPa ở 200C. - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 4,5 - Độ hòa tan trong nước: không tan. - Điểm sôi: 150 – 2870C. - Điểm bùng cháy (Flash point): 380C. | - Ngộ độc mãn tính: Gây kích thích và ức chế hệ thần kinh. - Ngộ độc đối với thỏ: LD50:2835mg/kg. |
| 4. Dầu mazut (FO) | - Trạng thái vật lý: lỏng - Màu sắc: đen. - Mùi: mùi đặc trưng. - Áp suất hơi: 0,1psia ở 210C. - Khối lượng riêng (kg/l) ở 150C: 0,965 – 0,991 - Điểm sôi: > 2600C. - Điểm bùng cháy (Flash point): >660C. | - Ngộ độc cấp tính đối với thỏ: LD50 >5ml/kg. - Ngộ độc qua đường miệng đối với chuột: 5,1ml/kg. - Gây kích thích mắt, da. - Khả năng gây ung thư: OSHA: NO, IARC: 2B (animal), NTP: YES, ACGIH: 1997 NOIC: A1. Thành phần của nhiên liệu đốt lò có chứa các hydrocacbon thơm đa vòng, theo nghiên cứu có khả năng gây ung thư da cho động vật. Không xác định dấu hiệu này trên người. |

##### 2.1.3.2. LPG:

Khí gas hay còn gọi LPG (Liquified Petroleum Gas) là khí đốt hóa lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ. Thành phần chính là hỗn hợp của khí Propane (C3H8) và Butane (C4H10).

Đặc tính lý hóa học và độc tính của LPG như sau:

| Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | - Trạng thái vật lý: LPG không màu, không mùi, ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thường LPG tồn tại ở trạng thái hơi. Dễ hóa lỏng dưới áp suất ở nhiệt độ thường nên được tồn chứa và vận chuyển ở dưới dạng lỏng. - Màu sắc: LPG trong suốt, không màu. - Mùi: LPG không mùi, nhưng vì lý do an toàn nên LPG được pha thêm chất tạo mùi Etyl Mecaptan để dễ phát hiện khi rò rỉ. - Áp suất hóa hơi: <1390 mmHg ở 250C. - Áp suất hơi bão hòa (ở 400C): 520kPa – 1530kPa (max). - Khối lượng riêng (kg/m3): 500 – 600 - Điểm sôi: từ - 420C đến 00C. - Nhiệt độ tự cháy: 4940C đến 6000C. - Tỷ lệ hóa hơi: Ở nhiệt độ và áp suất bình thường, 1 đơn vị thể tích lỏng LPG tạo ra 250 đơn vị thể tích hơi LPG. | 1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: Không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH, không gây độc sinh sản, biến đổi gen. 2. Các ảnh hưởng độc khác: - Hô hấp: Nếu hít phải hơi LPG, nạn nhân bị chóng mặt, nhức đầu, khó thở. - Mắt: Rất nguy hiểm nếu LPG lỏng phun vào mắt, gây bỏng lạnh và ảnh hưởng tới thị lực. - Da: Bị bỏng lạnh khi da tiếp xúc trực tiếp với LPG lỏng hoặc LPG hơi. - Gây ngạt thiếu ô xy nếu hơi LPG rò rỉ trong không gian kín và đẩy không khí ra ngoài. |
| --- | --- | --- |

##### 2.1.3.3 Các loại khí công nghiệp:

| Tên hóa chất | Đặc tính hóa lý | Độc tính |
| --- | --- | --- |
| 1. Ô xy (O2) | - Trạng thái vật lý: khí - Màu sắc: không màu. - Mùi: không mùi. - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 1 - Độ hòa tan trong nước: ở 00C là 14,6mmg/lít; ở 200C là 7,6mg/lít. - Độ ngưng tụ: 90,20 K (−182.95 °C hoặc −297.31 °F). - Độ đóng băng: 54,36 K (−218.79 °C hoặc −361.82 °F). - Ở trạng thái lỏng và rắn, ô xy là chất trong suốt có màu xanh da trời nhạt. | - Ôxy có thể là một chất độc khi nó có áp suất thành phần được nâng cao. Thông thường ôxy chiếm khoảng 21% thể tích của không khí, nếu tăng lượng ôxy này lên thành 50% thì không khí khi đó sẽ không tốt cho sự hô hấp. - Một vài dẫn xuất của ôxy, như ôzôn (O3), hiđrô perôxit H2O2 (nước ô xy già), các gốc hiđrôxyl và superôxít, cũng là những chất độc mạnh. - Các nguồn có chứa nhiều ôxy xúc tiến sự cháy nhanh và vì vậy là vật nguy hiểm về cháy nổ với sự có mặt của các nhiên liệu. |
| 2. Hyđrô (H2) | - Trạng thái vật lý: khí - Màu sắc: không màu. - Mùi: không mùi. - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 1/15,5 - Hydro có hóa trị 1 và có thể phản ứng với hầu hết các nguyên tố hóa học khác. | - Hiđrô là một chất khí dễ bắt cháy, nó cháy khi mật độ chỉ có 4%. Nó có phản ứng cực mạnh với clo và flo, tạo thành các axít hiđrôhalic có thể gây tổn thương cho phổi và các bộ phận khác của cơ thể. Khi trộn với ôxy, hiđrô nổ khi bắt lửa. Hidro cũng có thể nổ khi có dòng điện đi qua. - Hydro biểu hiện một số mối nguy hiểm đối với sự an toàn của con người như khả năng cháy, nổ khi trộn với không khí với ôxy tự do. Ngoài ra, hydro lỏng là một hỗn hợp lạnh và thể hiện các mối nguy hiểm (như làm tê cóng) liên quan đến chất lỏng rất lạnh. Hydro hòa tan trong nhiều kim loại, và khi rò rỉ có thể có những ảnh hưởng xấu đến các kim loại như tính giòn do hydro, làm rạn nứt và gây nổ. Khí hydro rò rỉ vào không khí có thể tự cháy. Hơn thế nữa, hydro cháy khi nhiệt độ rất cao hầu như không nhìn thấy và điều này có thể gây bỏng. |
| 3. Nitơ (N2) | - Trạng thái vật lý: khí - Màu sắc: không màu. - Mùi: không mùi. - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 0,9 - Nitơ khá trơ, liên kết hóa học cực kỳ bền vững giữa các nguyên tử nitơ gây khó khăn cho cả sinh vật và công nghiệp để chuyến hóa N2 thành các hợp chất hóa học hữu dụng, nhưng đồng thời cũng giải phóng một lượng lớn năng lượng hữu ích khi cháy, nổ hoặc phân hủy trở lại thành khí nitơ. | Các chất phân bón chứa nitrat bị rửa trôi là nguồn ô nhiễm chính nước ngầm và các con sông. Các hợp chất chứa xyanua (-CN) tạo ra các muối cực độc hại và gây ra cái chết của nhiều động vật. |
| 4. Axêtylen (C2H2) | - Trạng thái vật lý: khí - Màu sắc: không màu. - Mùi: không mùi, nhưng loại phổ biến trên thị trường có mùi do tạp chất. - Tỷ trọng hơi (không khí =1): 26/29 | - Khi cháy tạo ra hơi nước và khí CO2, nhiệt lượng lớn, tạo ra ngọn lửa sáng có nhiệt độ đến 3.0000C. - Trong điều kiện bình thường, Acetylen là chất khí không màu, không độc nhưng có khả năng gây mê. - Acetylen có giới hạn nổ lớn từ 2% đến 81%, có khi lên đến 100% (do quá trình Polime hóa Acetylen tỏa nhiệt lớn và có thể gây nổ). Ngoài ra, Acetylen dễ dàng tạo hỗn hợp nổ với Clo nhất là khi có ánh sáng. |

##### 2.1.3.4. Vật liệu nổ công nghiệp:

- "Thuốc nổ" là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá hoặc điện.

-  "Phụ kiện nổ" là các loại kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, các vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc nổ hoặc các loại thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ.

- "Vật liệu nổ công nghiệp" là thuốc nổ và các phụ kiện nổ sử dụng cho mục đích dân dụng.

Trên thị trường có rất nhiều chủng loại thuốc nổ và phụ kiện nổ khác nhau và được phép đưa vào sử dụng cho mục đích quân sự và dân dụng. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, VLNCN được sử dụng chủ yếu cho mục đích khai khoáng và thi công công trình; trong đó, thuốc nổ được sử dụng hầu hết là thuốc nổ amônit AD1 và thuốc nổ nhũ tương được sản xuất từ amoni nitrat (NH4NO3), phụ kiện nổ sử dụng chủ yếu là dây nổ chịu nước và kíp điện (tức thời hoặc vi sai).

Đặc tính lý hóa học và độc tính của một số thuốc nổ và phụ kiện nổ cụ thể như sau:

| Tên hóa chất | Đặc tính hóa lý | Độc tính |
| --- | --- | --- |
| Thuốc nổ AD1, nhũ tương | - Cấu tạo: Gồm Nitrat amon (NH4NO3) + 1 số loại thuốc nổ khác và các chất dễ cháy như mùn cưa, bột than v.v… - Đặc điểm khi nổ: Tốc độ xảy ra rất lớn (2000m/s – 8500m/s); Tỏa nhiệt lớn (19000C – 45000C) và sinh nhiều khí (600 lít/kg – 1000 lít/kg). - Đặc tính khi nổ: Tạo nên thể tích lớn khi sinh áp lực lớn (6000 ~ 8000at) đồng thời sinh ra nhiệt độ rất cao (1900 ~ 45000C). Do áp lực và nhiệt độ lớn nên sinh ra sóng xung kích rất mạnh, phá hoại môi trường xung quanh. | Quá trình nổ chất nổ phát sinh ra các loại khí độc với những mức độ khác nhau, chủ yếu là ôxit cacbon và các ôxit nitơ: - Ôxit cacbon (CO): Thường hiện diện ở một mức độ nào đó sau khi nổ mìn. Đây là chất khí không màu, không mùi, không vị và không gây kích thích. Loại khí này không tan trong nước và không thể tiêu tan bằng cách phun nước hoặc làm ướt khối đá vừa phá nổ. Có thể bị ngộ độc nếu hít phải CO liên tục với nồng độ thấp hơn 0,01% và ở nồng độ 0,02% sẽ thấy triệu chứng nhẹ sau vài giờ. Khi nồng độ ở mức 0,04 – 0,05% có thể không thấy triệu chứng gì trong vòng 1 giờ nhưng nếu tiếp xúc từ 2 – 3 giờ có thể bị nhức đầu và rơi vào trạng thái bực dọc. Với nồng độ 0,1 – 0,12%, triệu chứng ngộ độc có thể nhận thấy trong vòng 1 giờ và nếu tiếp xúc liên tục sẽ thấy nhức đầu, buồn nôn và lẫn lộn trí nhớ. Khi nồng độ lên đến 0,15 – 0,2%, khí CO thực sự nguy hiểm, ngoài các triệu chứng thông thường, nạn nhân có thể bị ngất. Tiếp xúc lâu hơn ở nồng độ này có thể dẫn đến tử vong. Ở nồng độ 0,4% trở lên, thời gian tiếp xúc ít hơn 1 giờ cũng gây tử vong và hiệu ứng này có thể xảy ra bất thình lình đến mức nạn nhân gần như không cảm thấy hoặc thấy rất ít triệu chứng trước khi bị suy sụp. - Các loại ôxit nitơ thường xuất hiện dưới dạng Điôxit nitơ (NO2), là một chất khí có màu nâu đỏ, ở ngoài trời có thể nhận ra ngay loại khí này nhờ màu sắc đặc trưng của nó là màu nâu đỏ và có thể phát hiện ra NO2 nồng độ thấp nhờ tính kích thích của nó đối với mắt, mũi và cổ họng. Các loại ôxit nitơ thường nguy hại hơn ôxit cacbon, nagy cả với nồng độ thấp chúng cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, không có triệu chứng ngộ độc rõ ràng khi hít phải NO2 nồng độ thấp, ở nồng độ thấp nếu hít phải NO2 thường xảy ra âm thầm, nếu nạn nhân hấp thụ phải một liều lượng lớn thì có khả năng bị tử vong mà không nhận ra đã tiếp xúc với nồng độ ở mức nguy hiểm. Ôxit nitơ nguy hiểm ở nồng độ lớn hơn 0,0005%, nồng độ 0,007% là mức độ cực đại không gây ra nguy hại nghiêm trọng khi hít thở trong vòng 30 – 60 phút, trong khi nồng độ 0,01% có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe với thời gian tiếp xúc như vậy. Nồng độ 0,07% gây tử vong trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. |
| Dây nổ | - Cấu tạo: Dây nổ có Φ 5 ~ 7mm. Có lõi bằng thuốc nổ mạnh, vận tốc nổ cao; bao bọc bên ngoài bằng giấy, vải, cao su, butun, mattit,… Bên ngoài có lớp nhựa chống ẩm (Thuốc Trêtin + Hg(CNO2)). - Ứng dụng: Dùng để truyền nổ từ 1 kíp đến nhiều khối thuốc một lúc mà không cần đặt kíp trong khối thuốc. Nếu cho dây nổ đặt dọc khối thuốc sẽ cho hiệu quả nổ phá tốt. |  |
| Kíp nổ (tức thời, vi sai) | Cấu tạo: + Kíp tức thời: Dạng hình trụ, có Φ 6,8 ~ 7,05mm; vỏ bằng đồng, nhôm hoặc giấy. Thuốc bắt lửa và thuốc mồi Trêtin C6H2 (NO2)3CH3 chiếm khoảng 2/3 kíp, ở cuối kíp có phần lõm để tập trung năng lượng nổ của kíp nhằm tăng hiệu quả kích thích. Đoạn còn lại của kíp bố trí dây tóc điện. Khi có dòng điện chạy qua dây tóc nóng đỏ làm cháy thuốc bắt lửa và gây nổ kíp. + Kíp vi sai: Có cấu tạo tương tự kíp tức thời; khác kíp tức thời là có bố trí thêm một khoảng thuốc cháy chậm giữa thuốc mồi và thuốc bắt lửa. |  |

##### 2.1.3.5. Các loại hóa chất khác sử dụng trong sản xuất công nghiệp:

-  Natri hiđroxit:

Natri hiđroxit hay hyđroxit natri là hóa chất nguy hiểm (công thức hóa học NaOH) hay thường được gọi là xút hoặc xút ăn da.

Natri hydroxit tạo thành dung dịch kiềm mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước. Nó được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như giấy, dệt nhuộm, xà phòng và chất tẩy rửa. Sản lượng trên thế giới năm 1998 vào khoảng 45 triệu tấn. Natri hydroxit cũng được sử dụng chủ yếu trong các phòng thí nghiệm.

Natri hydroxit tinh khiết là chất rắn có màu trắng ở dạng viên, vảy, hạt hoặc ở dạng dung dịch bão hòa 50%. Natri hydroxit rất dễ hấp thụ CO2 trong không khí, vì vậy nó thường được bảo quản ở trong bình có nắp kín. Nó phản ứng mãnh liệt với nước và giải phóng một lượng nhiệt lớn, hòa tan trong etanol và metanol. Nó cũng hòa tan trong ete và các dung môi không phân cực và để lại màu vàng trên giấy và sợi.

Phản ứng với các axít và ôxít axít tạo thành muối và nước.

Phản ứng với các axít hữu cơ tạo thành muối của nó và thủy phân este.

Phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.

Độc tính: Con đường gây ảnh hưởng, qua da, qua hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Qua da, tiếp xúc trực tiếp với Natri Hydroxit gây ăn mòn da, phá hủy các tế bào da.

Qua hệ tiêu hóa, Natri Hydroxit đi qua đường tiêu hóa sẽ làm tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa, gây bục dạ dày...

Độc tính, khi nồng độ hơi Natri Hydroxit đạt tới 2mg/m3, các mùi kiềm sẽ tác dụng lên hệ hô hấp, mắt của cơ thể con người gây khó thở, đau nhức mắt và rát cổ họng, ở nồng độ cao sẽ gây ra các triệu chứng buồn nôn, choáng và có thể gây viêm mũi và thanh quản.

-  Axít sulfuric

Axít sulfuric là hóa chất nguy hiểm, độc có công thức hóa học là H2SO4, là một chất lỏng sánh như dầu, không màu, không mùi, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước (H2SO4 98% có D=1,84 g/cm3). Nó là một axít vô cơ mạnh. Nó hòa tan trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào. Axít sulfuric có nhiều ứng dụng, và nó được sản xuất với một sản lượng lớn hơn bất kỳ chất hóa học nào, ngoại trừ nước. Sản lượng của thế giới năm 2001 là 165 triệu tấn, với giá trị xấp xỉ 8 tỷ USD. Ứng dụng chủ yếu của nó bao gồm sản xuất phân bón, chế biến quặng, tổng hợp hóa học, xử lý nước thải và tinh chế dầu mỏ.

Axít sulfuric tinh khiết hoàn toàn không được tìm thấy trên Trái Đất, do ái lực rất lớn giữa axít sulfuric và nước. Ngoài ra, axít sulfuric là thành phần của mưa axít, được tạo thành từ điôxít lưu huỳnh trong nước bị ôxi hoá, hay là axít sulfuric bị ôxi hoá.

Axít sulfuric là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất. Hàng năm, các nước trên thế giới sản xuất khoảng 160 triệu tấn H2SO4. H2SO4 dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt tẩy rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu...

Axít sulfuric được sản xuất trong công nghiệp từ lưu huỳnh, ôxy và nước theo phương pháp tiếp xúc.

Mặc dù có thể sản xuất axít sulfuric 100%, nhưng nó sẽ mất SO3 ở điểm sôi để tạo ra axít 98,3%. Axít 98% cũng ổn định hơn khi lưu trữ, vì nó là dạng thông thường của axít sulfuric đậm đặc. Các nồng độ khác của axít sulfuric được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Phản ứng ngậm nước (hyđrat hóa) của axít sulfuric là một phản ứng tỏa nhiệt cao. Nếu nước được thêm vào axít sulfuric đậm đặc thì nó bị sôi và bắn ra rất nguy hiểm. Do vậy, khi pha loãng axít phải thêm axít vào nước chứ không phải thêm nước vào axít. Hiện tượng này xảy ra là do tỷ trọng tương đối của hai chất lỏng, trong khi nước có tỷ trọng thấp hơn axít sulfuric nên sẽ có xu hướng nổi lên trên. Phản ứng này nói chính xác hơn là phản ứng tạo ra các ion hiđrôni.

Axít sulfuric phản ứng với phần lớn các kim loại trong phản ứng thế đơn để tạo ra khí hiđrô và muối sulfat của kim loại. Axít H2SO4 loãng phản ứng với sắt, nhôm, kẽm, mangan và niken, nhưng thiếc và đồng thì cần phải dùng axít đặc nóng. Chì và vonfram lại có khả năng chống lại sự ăn mòn của axít sulfuric. Phản ứng của sắt chỉ ra dưới đây là phổ biến cho nhiều kim loại, nhưng phản ứng với thiếc là không bình thường trong đó điôxít lưu huỳnh (sulfur điôxít) được tạo ra chứ không phải hiđrô.

Axít sulfuric là hóa chất thương mại rất quan trọng, sản lượng axít sulfuric của một quốc gia là một chỉ số tốt về sức mạnh công nghiệp của quốc gia đó.

Các loại phân bón sulfat như amoni sulfat được sản xuất từ axít sulfuric, mặc dù với sản lượng ít hơn so với các phốtphat.

Một ứng dụng quan trọng khác của axít sulfuric là để sản xuất nhôm sulfat, còn được biết như là phèn làm giấy. Nó có thể phản ứng với một lượng nhỏ xà phòng trên các sợi bột giấy nhão để tạo ra cacboxylat nhôm dạng giêlatin, nó giúp làm đông lại các sợi bột giấy thành bề mặt cứng của giấy. Nó cũng được sử dụng để sản xuất nhôm hiđrôxít, là chất được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước để lọc các tạp chất, cũng như để cải thiện mùi vị của nước. Sulfat nhôm được tạo ra từ phản ứng của bô xít với axít sulfuric.

Phần nhiều H2SO4 được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để tinh luyện dầu mỏ, sản xuất các loại thuốc nhuộm.

Sự sôi của axít sulfuric khi thêm nước vào thường sinh ra các đám khói chứa hơi axít sulfuric, hơi này cực nóng cũng như có tính axít cao. Các đám cháy gần nơi có axít sulfuric thông thường được dập bằng các loại bình bọt hay các chất đất khô để tránh khả năng làm sôi axít. Ở những chỗ bắt buộc phải dùng nước thì mục tiêu là phải đổ nước thật nhiều và thật nhanh để có thể làm nguội nhanh nhiệt do phản ứng sinh ra.

Những người chữa cháy phải mặc quần áo chống bắn tóe khi làm việc với axít sulfuric, để bảo vệ chính họ chống lại cả hơi và sự bắn tóe hay tràn.

Khi cần phải trộn axít với nước thì axít sulfuric cần phải được thêm vào nước, không bao giờ làm ngược lại. Là một axít và một chất ôxi hóa mạnh, axít sulfuric cần được bảo quản xa nơi chứa các bazơ và các chất khử. Nó là một chất ăn mòn mạnh thậm chí ngay cả khi bị pha loãng, nó ăn mòn nhiều kim loại chẳng hạn như sắt và nhôm.

Găng tay và kính cần phải được sử dụng khi tiếp xúc với H2SO4 loãng và khi tiếp xúc với axít đậm đặc thì phải có các tấm bảo vệ mặt và tạp dề PVC.

Con đường gây ảnh hưởng: Qua da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa; Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Axit sunfuric khi tiếp xúc với da sẽ gây bỏng nghiêm trọng và phá hủy tế bào da.

Qua hệ hô hấp, Axit sunfuric có thể gây kích thích, làm bỏng hệ hô hấp.

Qua hệ tiêu hóa, Axit sunfuric thậm chí còn độc hơn so với SO2. Nếu uống phải Axit sunfuric sẽ bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí có thể gây tử vong.

Qua da, là tác nhân phá hoại lớp mô dưới da, làm mất khả năng phục hồi của tế bào da.

Tiếp xúc với mắt, làm giảm thị lực, ảnh hưởng đến cơ quan thị giác, gây mù lòa nghiêm trọng không thể phục hồi.

Độc tố cấp tính, khi nồng độ Axit sunfuric đạt tới 0,30 mg/m3, các mùi Axit sẽ kích thích đến hệ hô hấp, mắt của cơ thể con người gây khó thở, rát họng và đau rát đối với mắt. Ở nồng độ cao là nguyên nhân gây ra chảy máu, nôn, viêm phế quản và phổi trầm trọng. Axit sunfuric và SO2 cùng tồn tại trong quá trình sản xuất và cùng gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

-  Axit clohydric

Axit clohydric là hóa chất nguy hiểm, độc. Là một axít vô cơ mạnh, do sự hòa tan của khí hiđrô clorua (HCl) trong nước. Ban đầu axit này được sản xuất từ axit sunfuric và muối ăn vào thời Phục Hưng. Axit clohydric được tìm thấy trong dịch vị, và cũng là một trong những yếu tố gây bệnh loét dạ dày khi hệ thống tự bảo vệ của dạ dày hoạt động không hiệu quả.

Axit clohydric đậm đặc nhất có nồng độ tối đa là 40%. Ở dạng đậm đặc axit này có thể tạo thành sương mù axit, chúng đều có khả năng ăn mòn các mô con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Ở dạng loãng, HCl cũng được sử dụng làm chất vệ sinh, lau chùi nhà cửa, sản xuất các phụ gia thực phẩm, tẩy gỉ, và xử lý da.

Axit clohydric được sản xuất với quy mô lớn vào cách mạng công nghiệp thế kỷ 18, chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất để xản xuất nhựa PVC, có khoảng 20 triệu tấn axit clohydric được sản xuất hàng năm.

Axit clohidric là một axít đơn, tức là nó có thể phân ly cho ra một ion H+ và ion Cl−. Khi hòa tan trong nước, H+ liên kết với phân tử nước tạo thành ion hydronium H3O+.

Do phân ly hoàn toàn trong nước nên axít clohiđric được xếp vào nhóm axít mạnh. Axít clohiđric thường được dùng trong việc chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích. Axít clohiđric đặc có thể hòa tan một số kim loại, tạo ra các khí hydro và clo.

Ở điều kiện thông thường, dung dịch Axit clohydric thường được quan sát thấy là một chất lỏng không màu, trong suốt hoặc vàng nhạt (do lẫn hợp chất), có thể bốc khói, hơi nhớt, nặng hơn nước, khúc xạ ánh sáng nhiều hơn nước.

Axít clohiđric được sản xuất với nồng độ lên đến 38% HCl. Các mức nồng độ cao hơn khoảng 40% có thể được sản xuất về mặt hóa học nhưng sau đó tốc độ bay hơi cao đến mức việc cất giữ và sử dụng cần có những khuyến cáo đặc biệt, như trong môi trường áp suất và nhiệt độ thấp. Cấp công nghiệp sử dụng loại 30% đến 34%, nhằm tối ưu hóa trong việc vận chuyển và giảm thất thoát khí HCl ở dạng bay hơi.

Axít clohiđric là một axít mạnh được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Ứng dụng thường để xác định chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.

Một trong những ứng dụng quan trọng của axít clohiđric là dùng để loại bỏ gỉ trên thép, đó là các oxit sắt, trước khi thép được đưa vào sử dụng với những mục đích khác như cán, mạ điện và những kỹ thuật khác.

Axit clohydric được sử dụng nhiều ứng dụng ở quy mô nhỏ như: xử lý da, vệ sinh nhà cửa, khai thác dầu. Một số phản ứng hóa học liên quan đến Axit clohydric là được ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, các thành phần thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Axít clohiđric đậm đặc tạo thành sương mù axít. Cả dạng sương mù và dung dịch đều có khả năng ăn mòn các mô con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Khi trộn axít clohiđric với các chất ôxy hóa phổ biến khác như natri hypoclorit (NaClO) hoặc kali permanganat (KMnO4) làm giải phóng khí độc clo.

Đồ bảo hộ như cao su, găng tay PVC, kính bảo vệ mắt và quần, áo, giày chống chất hóa học được sử dụng để giảm thiểu những tác hại của việc tiếp xúc với loại axít này. Mức độ nguy hiểm của dung dịch axít clohiđric phụ thuộc vào nồng độ của nó.

- Clorine (Cl2)

Clorine là một chất khí, có màu vàng lục nhạt, mùi hắc, khối lượng : 70,9 g/mol. Clrine gây phỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt. Có thể gây độc với đường hô hấp do thay thế oxy khiến ngạt thở nhanh. Rất độc cho sinh vật thủy sinh.

Các đường tiếp xúc và triệu chứng:

Đường mắt: tiếp xúc với hơi sản phẩm gây tổn thương mắt, gây bỏng mắt

Đường thở: ăn mòn hệ hô hấp và tử vong nếu hít phải.

Đường da: Gây bỏng da nặng. Có thể thâm nhập vào các vết loét trên da. Tiếp xúc với da có thể gây biến màu, viêm da.

| Tên, công thức hóa học của hóa chất | Đặc tính của hóa chất | Khối lượng hóa chất thực hiện bình quân/01 năm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Axit Sunphuric (H2SO4) | Ăn mòn | 160 tấn |  |
| Clo (Cl2) | Độc, ăn mòn | 10 tấn |  |
| Natri hyđroxit (NaOH) | Ăn mòn | 3000 tấn |  |
| Axít Clohydric (HCl) | Ăn mòn | 3 lít |  |

##### 2.1.3.6. Thuốc bảo vệ thực vật:

Các loại hóa chất BVTV là các loại hóa chất được sản xuất ra để trừ sâu bệnh và cỏ dại có hại cho cây trồng, góp phần làm tăng sản lượng cây trồng và giảm các thiệt hại trước thu hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi đó thì hóa chất BVTV gây độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Một số tác động chủ yếu:

- Đối với môi trường đất: Nó hủy diệt các sinh vật có lợi lẫn sinh vật có hại lẫn trong đất, gây một số vùng đất bị nhiễm bệnh, bạc màu, khô cằn, không có chất dinh dưỡng, tạo mầm bệnh trong đất.

- Đối với môi trường nước: Làm cho nước bị ô nhiễm, thuốc BVTV đi vào cơ thể động vật thủy sinh như tôm, cua, cá,… làm cho chúng mắc bệnh hoặc dẫn đến chết, hệ sinh thái dưới nước bị hủy hoại đồng thời còn ảnh hưởng tới mạch nước ngầm.

- Đối với môi trường không khí: Một số khí độc từ thuốc BVTV khi phát tán vào không khí gây ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của nhiều loài sinh vật.

- Đối với sức khỏe con người:

+ Các hóa chất BVTV thường có thời gian tồn tại nhất định trên bề mặt cây cối, trong đất gieo trồng. Một số từ đất được rễ cây hút lên lá, hoa và tích lũy trong cây nên các sản phẩm thu hoạch có một lượng tồn dư hóa chất BVTV. Hiện nay, có tình trạng người sử dụng phun trực tiếp hóa chất BVTV lên nông sản ngay trước ngày thu hoạch; ngâm rau quả vào thuốc để bảo quản lâu ngày hoặc kích thích hoa quả chín nhanh. Đây là nguyên nhân làm tăng lượng hóa chất BVTV trong các sản phẩm rau quả, gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.

+ Khi thuốc BVTV tồn dư trong thực phẩm vào cơ thể con người qua đường ăn uống, chúng có thể bị loại bớt theo khí thở, theo phân hoặc nước tiểu. Tuy nhiên, các chất độc hại này vẫn chuyển hóa qua gan, số thuốc BVTV dễ hòa tan trong nước thì sẽ bị loại bỏ nhưng lại có những hóa chất sẽ tạo thành những chất trao đổi trung gian độc hơn, tích lũy trong một số cơ quan hoặc mô mỡ gây tổn thương và kèm theo các triệu chứng ngộ độc nguy hiểm.

+ Thuốc BVTV có trong thức ăn, đồ uống với lượng lớn có thể gây ngộ độc cấp tính như gây rối lạo tiêu hóa (nôn mửa, tiêu chảy), rối loạn thần kinh (nhức đầu, hôn mê, co giật hoặc co cứng cơ,…), trụy tim mạch, suy hô hấp rất dễ dẫn đến tử vong.

+ Những trường hợp ngộ độc mãn tính do tiếp xúc với thuốc BVTV hoặc tồn dư trong thực phẩm sử dụng với lượng nhỏ nhưng tích lũy lâu ngày trong cơ thể cũng có thể gây tổn thương ở đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, thần kinh, rối loạn hệ thống tạo máu, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận,…

### 2.2. Đánh giá tình hình sự cố hóa chất đã xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua trên cơ sở thông tin đã thu thập. Xác định một số nguyên nhân xảy ra sự cố: nguyên nhân chủ quan (con người, thiết bị không đảm bảo an toàn), nguyên nhân khách quan (thời tiết, phá hoại).

#### 2.2.1. Hoạt động hóa chất nói chung.

Qua khảo sát các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất thì trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra sự cố hóa chất lớn nào gây tác động đến sức khỏe con người cũng như thiệt hại về của cải vật chất, ảnh hưởng môi trường xung quanh. Tuy nhiên tại một số doanh nghiệp vẫn xảy ra những trường hợp rò rỉ hóa chất ở mức độ nhỏ và các đơn vị đã nhanh chóng khắc phục.

#### 2.2.2. Trong hoạt động kinh doanh hóa chất.

Đối với hoạt động kinh doanh hóa chất trên địa bàn chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thuốc bảo vệ thực vật... Hiện tại các cơ sở kinh doanh hóa chất đã cơ bản đào tạo, huấn luyện đầy đủ đội ngũ quản lý, công nhân về kỹ thuật an toàn hóa chất cho những người liên quan đến hóa chất. Tuy nhiên việc tổ chức diễn tập định kỳ tình huống khẩn cấp ứng phó sự cố hóa chất còn chủ quan, chưa được quân tâm đúng mức.

#### 2.2.3. Trong hoạt động vận chuyển, sử dụng hóa chất.

Việc vận chuyển hóa chất của các đơn vị được thực hiện theo hợp đồng với bên bán hóa chất bằng phương tiện đường bộ được phép vận chuyển hóa chất theo quy định của pháp luật, giao hàng tại kho bên mua trên phương tiện vận chuyển của bên bán, việc vận chuyển hóa chất luôn đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phần lớn các cơ sở sử dụng hóa chất trên địa bàn với khối lượng hàng năm không nhiều, tập chung chủ yếu vào một số lĩnh vực như: sử dụng khí Clo hóa lỏng để khử trùng nước, sử dụng xút, axit Sunfuric, Axit clohydric để sản xuất giấy ... Hầu hết các cơ sở sử dụng hóa chất trên địa bàn cơ bản đã có các quy định về an toàn trong sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm như: Bảng nội quy về an toàn hóa chất; Hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất; Trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố tại khu vực cất giữ hóa chất nguy hiểm.

### 2.3. Xác định các nguy cơ gây ra sự cố hóa chất lớn.

- Các nguy cơ gây ra sự cố hóa chất

Cháy nổ xẩy ra tại các kho chứa VLNCN, kho chứa hóa chất phục vụ sản xuất tại đơn vị kinh doanh và sử dụng VLNCN.

Tràn đổ, rò rỉ hoá chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hoá chất bị rách thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. Thùng chứa, phuy, can có thể bị nứt vỡ do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hoá chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy…) với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. Tràn đổ cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hoá trong kho vượt quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hoá bị nghiêng và đổ, kéo theo các lô hoá chất kế bên.

Đổ tràn xăng dầu ra môi trường do lũ lụt, lũ quét gây ngập úng. Khi lũ lụt hoặc lũ quét gây ra, có thể làm cho một lượng lớn xăng dầu tràn ra môi trường gây ô nhiễm cho khu vực và có nguy cơ gây cháy nổ. Quá trình xuất, nhập xăng, dầu do đầu thu hồi không kín dễ gây ra cháy, nổ.

Cháy nổ hoá chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hoá chất quá nóng (do hoả hoạn, chập điện…), vượt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của hoá chất làm hoá chất bốc cháy sinh nhiệt, áp suất có thể gây nổ. Cũng có thể do hoá chất tràn đổ phản ứng với các loại hoá chất khác trong cùng kho bảo quản sinh ra khí cháy gây nổ, do chập điện, do sét đánh…

Ngoài ra, cháy nổ có thể xảy ra khi xếp các loại hoá chất không tương thích ở gần nhau gây ra phản ứng hoá học, do ma sát sinh nhiệt gây cháy nổ hoặc do người lao động phải tiếp xúc và làm việc cùng lúc với nhiều loại hoá chất mà thiếu thông tin về các loại chất này gây ra các phản ứng cháy nổ.

Cháy nổ xảy ra do phát sinh ma sát, do va đập sinh nhiệt gây cháy nổ hoặc do xếp các loại hoá chất không tương thích ở gần nhau. Cháy nổ xảy ra do nhiệt độ môi trường cao, gây nên hiện tượng tự bốc cháy. Tràn đổ, rò rỉ trong quá trình vận chuyển, do xếp các hoá chất chồng lên nhau gây nghiêng đổ, tai nạn giao thông.

Đối với xăng dầu là sản phẩm dễ bay hơi ở nhiệt độ thường (kể cả khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, xăng dầu vẫn hóa hơi), dễ cháy nổ khi tiếp xúc với ngọn lửa trần ở điều kiện nhiệt độ bình thường. Khi bị rò rỉ, xăng dầu sẽ nhanh chóng loang rộng trên mặt đất, mặt nước rất khó thu gom và sẽ bốc cháy khi gặp ngọn lửa trần.

Nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ tại các cửa hàng xăng dầu là rất lớn. Trong thời gian gần đây trên phạm vị cả nước đã xảy ra một số vụ cháy tại các cửa hàng xăng dầu gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Nguyên nhân xảy ra chủ yếu là việc chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ của các nhân viên trong cửa hàng xăng dầu, ngoài ra còn là việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân đến mua xăng dầu tại các cửa hàng như: để xe nổ máy khi bơm xăng dầu, hút thuốc, sử dụng các phương tiện viễn thông trong cửa hàng xăng dầu.

Sự cố tràn xăng dầu do lũ lụt gây ra, đây cũng là sự cố gây khó khăn trong việc ứng cứu và có thể để lại hậu quả về môi trường lâu dài.

Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, khi thoát ra khỏi thiết bị chứa chuyển thành thể khí nên rất khó bảo quản. Mặt khác, do không có mùi, không có màu nên khí dầu mỏ hóa lỏng thoát ra rất khó phát hiện, do đó nhà sản xuất phải đưa thêm vào hỗn hợp khí dầu mỏ hóa lỏng chất tạo ra mùi bắp cải thối để dễ phát hiện gas bị rò rĩ.

Tỷ trọng của khí dầu mỏ hóa lỏng nặng hơn không khí (Propan gấp 1,55 lần; Butan gấp 2,07 lần) nên khi thoát khỏi thiết bị chứa, gas tích tụ ở những chỗ trũng trên mặt đất và tạo thành hỗn hợp nguy hiểm về cháy nổ.

Do nhiệt độ ngọn lửa của gas khi bị cháy rất cao (1900oC đến 1950oC) nên dễ gây bỏng cho người và gia súc đồng thời gây cháy lan, khó khăn cho việc chữa cháy.

Những nguy cơ có thể xẩy ra sự cố tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các đơn vị chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, tại các cửa hàng kinh doanh cũng như trên các phương tiện vận chuyển và tại các bếp ăn tập thể, hộ gia đình sử dụng.

- Các địa điểm có thể xẩy ra sự cố hóa chất điển hình.

+ Sự cố tràn đổ, rò rỉ HCl, H2SO4, NaOH tại các nhà máy chế biến giấy đế xuất khẩu.

+ Sự cố tràn oxy lỏng tại khu vực bồn chứa tại các đơn vị san chiết khí công nghiệp.

+ Sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa khí hóa lỏng ( LPG) tại các cơ sở chiết nạp LPG

+ Sự cố cháy, nổ xăng dầu trên quá trình vận chuyển

### 2.4. Đánh giá năng lực về con người, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở và của các cơ quan chức năng.

#### 2.4.1. Đối với cơ sở hoạt động hóa chất.

Theo khảo sát hầu hết các đơn vị hoạt động hóa chất đều đã cử người lao động tham gia tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất, PCCC cũng như diễn tập về PCCC tại đơn vị nhưng chưa diễn tập các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng hóa chất nguy hiểm dần được chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn đã thực hiện khá tốt các quy định về luật Hóa chất cũng như thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Tuy nhiên một số doanh nghiệp còn chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra trong biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở ban hành. Nhiều đơn vị đã có đầu tư trang thiết bị an toàn hóa chất nhưng chưa đầy đủ đặc biệt là thiếu mặt lạ, bảo hộ lao động phòng độc hóa chất.

Các đơn vị kinh doanh xăng dầu mới chỉ xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy nhưng chưa xây dựng và diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt.

#### 2.4.2. Đối với cơ quan chức năng.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã công bố công khai các bộ thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp nói chung và an toàn hóa chất nói riêng để các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan có nhu cầu tìm hiểu và tuân thủ. Sở Công Thương định kỳ đã tổ chức các đợt làm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hóa chất nhằm đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động hóa chất của doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động hóa chất định kỳ, đột xuất gửi báo cáo về tình hình thực hiện công tác an toàn hóa chất của doanh nghiệp...Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp ý thức chấp hành các quy định trong Luật hóa chất chưa cao khiến cho việc quản lý và đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất chưa cao. Nguyên nhân của tình trạng này là do đây là lĩnh vực mới được nhà nước quan tâm triển khai thắt chặt nên công tác quản lý còn khó khăn do thiếu nhân sự và chuyên môn; do chế tài xử phạt chưa đủa mạnh, lực lượng mỏng, ít được bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý. Theo yêu cầu của Pháp luật để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người lao động. Sở Công Thương đã và đang cố gắng đưa hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp theo quy định.

Hiện nay, lực lượng phòng cháy và chữa cháy, lực lượng khác và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến ứng phó sự cố hóa chất vẫn còn khá yếu, hầu như các phương tiện ứng phó hiện tại chỉ là phòng cháy chữa cháy và ứng cứu nạn nhân, các giải pháp ứng phó sự cố hóa chất vẫn chưa có quy trình cụ thể. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp tuyên tuyền, kiểm tra xử lý vi phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ có thể xảy ra. Công tác phòng cháy chữa cháy được triển khai ngay từ khâu thiết kế, thi công, việc thẩm định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy khi công trình được hoàn tất mới được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh thường xuyên tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy tại cơ sở sản xuất công nghiệp; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc mua bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện và bắt buộc với các ngành nghể, lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao về cháy, nổ.

Thông tin các cơ quan đơn vị liên quan về ứng phó sự cố hóa chất.

* Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3852808;  Fax: 0216.3857776.

* Sở Công Thương tỉnh Yên Bái (cơ quan thường trực):

Địa chỉ: Số 107A, Tổ 9, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3857863;  Fax: 0216.3890914.

* Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3852851;  Fax: 0216.3851610.

* Sở Y tế tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Số 656 - Đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3852479    Fax: 0216.3860410

* Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3867858 ;  Fax:

* Công an tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Yên Bái.

Điện thoại: 0692506112;  Fax:

* Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ:

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: ĐT: 0216.3114;      Fax:

* Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3852387;     Fax:

* Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên:

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3825119;         Fax: 0216.3827680

* Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên:

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A.

Điện thoại: 0216.3834181;      Fax: 0216.3835454

* Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình:

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Điện thoại: 0216.3885142;       Fax: 0216.3885142

* Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ:

Địa chỉ: Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

Điện thoại: 0216.3870454;     Fax: 0216.3870768

* Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên:

Địa chỉ: Tổ dân số 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3845212;    Fax: 0216.3848128

* Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn:

Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3870.047;     Fax:

* Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu:

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu,tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3876.165;     Fax:

* Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải:

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3501502;     Fax:

* Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ:

Địa chỉ: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846525;     Fax: 020.3817558

* Sở Công Thương Tuyên Quang

Địa chỉ: Đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 027.3824613, 027.3817739;  Fax: 027.3823769.

* Sở Công Thương tỉnh Lào Cai:

Địa chỉ: Sở Công Thương tầng 2 – trụ sở khối 7 – Đại lộ Trần Hưng Đạo – phường Nam Cường

Điện thoại: 0214.3820173;    Fax: 0214.3820173

* Sở Công Thương tỉnh Hà Giang:

Địa chỉ: Số 7, tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

Điện thoại: 02193.887.475;    Fax: 02193.886.621

* Sở Công Thương tỉnh Sơn La:

Địa chỉ: Tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.3852268;    Fax:

* Sở Công Thương tỉnh Lai Châu:

Địa chỉ: Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.558;    Fax:

Danh sách phương tiện ứng cứu trên địa bàn tỉnh

( Danh sách phương tiện ứng cứu trên địa bàn tỉnh theo bảng số 06)

# III. KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT.

## 1. Giải pháp về quản lý.

Để quản lý tốt các cơ sở hóa chất trên địa bàn tỉnh thì việc trước hết phải làm là quản lý tốt công tác quy hoạch ngành hóa chất. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới thực hiện được quy hoạch về ngành xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng còn quy hoạch chung về ngành hóa chất thì chưa thực hiện. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa có cơ sở sản xuất hóa chất, chỉ có một số cơ sở kinh doanh và sử dụng hóa chất. Cho đến nay các cơ sở hóa chất (trừ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng) hầu như đều được bố trí ở những nơi xa dân cư. Trong thời gian tới nếu có phát sinh cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh thì sẽ bố trí tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế đã được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch. Để giảm thiểu tối đa các sự cố hóa chất có thể xảy ra, ít ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường sinh thái và tài sản xã hội thì việc cấp phép hoạt động cho một cơ sở hóa chất phải đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Nhằm phòng ngừa những sự cố hóa chất có thể xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng phải thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất đối với các cơ sở liên quan đến hóa chất. Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở, điều kiện ứng phó sự cố hóa chất tại chỗ tại cơ sở. Tổ chức tập huấn, phố biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn. Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động hóa chất ghi nhãn hóa chất theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức diễn tập công tác chữa cháy, công tác tổ chức ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của từng doanh nghiệp. Nếu phát hiện cơ sở hóa chất có nguy cơ xảy ra sự cố thì cơ quan chức năng phải yêu cầu chủ cơ sở phải tìm mọi biện pháp khắc phục cho đến khi không còn tồn tại nguy cơ nhãn tiền.

- Đối với các cơ quan chức năng có liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất phải thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hóa chất. Đặc biệt là sự phối hợp giữa cơ quan cảnh sát PCCC & CNCH, Chi cục bảo vệ môi trường, Cảnh sát bảo vệ môi trường và chính quyền địa phương các cấp.

- Hàng năm cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất; tổ chức diễn tập tại cơ sở phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

### 1.1. Sơ đồ tổ chức chung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm ứng cứu sự cố hóa chất của tỉnh.

Thành phần chính của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các thành viên kiêm nhiệm được cử ra từ các cơ quan ban ngành của tỉnh:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

- 01 lãnh đạo Sở Công Thương - Phó trưởng ban Thường trực

- 01 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó trưởng ban

- 01 lãnh đạo Công an tỉnh  - Phó trưởng ban

- 01 lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái  - Phó trưởng ban

- Các ủy viên:

+ Sở Y tế

+ Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

+ Ban Quản lý Khu công nghiệp

Nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo

- Trưởng ban:

+ Lãnh đạo, điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

+ Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

+ Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

- Phó Trưởng Ban Thường trực - Sở Công Thương:

+ Giúp Trưởng Ban trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện quá trình ứng phó sự cố hóa chất.

+ Đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động ứng phó sự cố hóa chất.

+ Kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai kế hoạch.

+ Thừa ủy quyền Trưởng Ban chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban chỉ đạo vắng mặt.

+ Liên hệ với Sở Công Thương các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu khi cần thiết để ứng cứu sự cố ở phạm vi rộng( cấp khu vực, cấp quốc gia).

- Phó Trưởng Ban - Công an tỉnh:

+ Chỉ đạo trực tiếp các lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh sát môi trường... tham gia vào công tác ứng phó sự cố hóa chất khi nhận được sự chỉ đạo của Trưởng ban.

+ Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

+ Liên hệ với Công an các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu khi cần thiết để ứng cứu sự cố ở phạm vi rộng (cấp khu vực, cấp quốc gia).

+ Chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng kế hoạch cụ thể về quy trình Phòng cháy chữa cháy và công tác tìm kiến cứu nạn cứu hộ đối với các tình huống cụ thể.

+ Lập đề án về phương tiện bảo hộ và thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các cán bộ tham gia khắc phục sự cố và cứu nạn cứu hộ.

- Phó Trưởng Ban - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

+ Nhiệm vụ huy động và chỉ đạo các lực lượng lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác ứng phó sự cố hóa chất khi nhận được sự chỉ đạo của Trưởng ban.

+ Tổ chức lực lượng tham gia ứng phó đối với chất độc hóa học.

+ Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

+ Chỉ đạo lực lượng quân sự xây dựng kế hoạch cụ thể công việc khắc phục sự cố hóa chất đối với các tình huống cụ thể.

+ Lập đề án về phương tiện bảo hộ và thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các cán bộ tham gia khắc phục sự cố.

- Phó Trưởng Ban - Sở Tài nguyên & Môi trường:

+ Nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban giải quyết các hậu quả của sự cố hoá chất gây ảnh hưởng đến môi trường.

+ Thực hiện giám sát, kiểm tra môi trường làm việc và môi trường xung quanh khu vực xảy ra sự cố trước khi doanh nghiệp tiến hành tái hoạt động.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - Sở Y tế

Nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở y tế của tỉnh hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất, đặc biệt là công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố hóa chất. Huy động lực lượng, phương tiện cùng các trang thiết bị y tế đến hiện trường, sẵn sàng cứu chữa khi có thương vong xảy ra. Chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện tuyến huyện bố trí xe cứu thương thường trực ở khu vực sự cố và sẵn sàng tiếp nhận người bị nạn trong quá trình ứng phó sự cố.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - Sở Nông nghiệp và PTNT:

Nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban về tình hình hoạt động hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - UBND huyện, thành phố:

Nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tham gia vào công tác ứng phó sự cố hóa chất khi được sự chỉ đạo của Trưởng ban.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - Khu công nghiệp:

Nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực sẵn có tại khu công nghiệp tham gia hoạt động ứng phó sự cố hóa chất trong phạm vi và tham gia ứng cứu các địa bàn khác khi có chỉ đạo của Trưởng ban.

- Đội ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở:

+ Các cơ sở hoạt động hóa chất đều phải thành lập các đội ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở mình, đồng thời phải đầu tư trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất ở mức độ tương ứng với khả năng xảy ra sự cố do cơ sở mình gây ra. Xây dựng, diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất tại chỗ và sẵn sàng tham gia vào hoạt động ứng phó sự cố hóa chất theo sự điều động của Ban chỉ đạo.

+ Tham mưu cho ban lãnh đạo cơ sở các phương án phòng ngừa, dự báo sự cố, dự báo diễn biến và các biện pháp khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất gây ra đối với con người và môi trường.

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các hoạt động trong cơ sở mình thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ liên quan đến sự cố hóa chất . Xây dựng phương án, tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khi có sự cố hóa chất xảy ra.

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và  phòng ngừa sự cố hóa chất cho các cán bộ, công nhân viên của cơ sở.

### 1.2. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp:

Khi sự cố xảy ra, nếu lực lượng cơ sở không khống chế được, ngay lập tức thông báo cho thường trực Ban Chỉ đạo và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh theo số điện thoại 02163.114 cung cấp các thông tin về:

+ Vị trí xảy ra sự cố.

+ Số lượng và chủng loại hóa chất.

+ Tình trạng sự cố.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ:

+ Trực tiếp nhận thông tin, thông báo cho Ban chỉ huy.

+ Huy động lực lượng, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp trực tiếp tiến hành xử lý sự cố tại hiện trường.

+ Trong trường hợp sự cố cấp quốc gia hoặc các tình huống bất ngờ có thể huy động tất cả các lực lượng ứng cứu của Khu công nghiệp.

- Công an tỉnh Yên Bái:

+ Huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, công an khu vực và các lực lượng khác của địa phương sơ tán toàn bộ người dân trong vùng cách ly ban đầu.

+ Tổ chức các trạm gác không cho người không có phận sự xâm nhập vào vùng cách ly.

+ Thông báo cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng hướng gió để có các giải pháp an toàn hoặc sơ tán toàn bộ người dân cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

- Sở Công Thương:

+ Liên lạc với các thành viên trong Ban chỉ đạo.

+ Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất để cung cấp cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

+ Xác định khu vực cần cách ly ban đầu, khu vực phát tán theo hướng gió đối với từng sự cố để thông báo cho các lực lượng tại hiện trường.

+ Liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất: 0422205057), Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ( 0437342690 - 0437344273) để tham vấn các vấn đề về tính chất nguy hại, giải pháp khắc phục sự cố trong trường hợp sự cố đối với các hóa chất chưa xác định rõ hoặc cần có sự hỗ trợ từ các lực lượng Trung ương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với Sở Công Thương để cung cấp các tính chất nguy hại của hóa chất cho lực lượng hiện trường.

+ Chủ trì xây dựng phương án khắc phục các ảnh hưởng lâu dài của sự cố sau khi ứng phó, kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo cho Trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn để đưa người dân trở lại.

+ Sau khi xử lý, khắc phục sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo về hiện trạng môi trường đã trở lại an toàn để xem xét kết thúc hoạt động ứng cứu, thông báo cho các cơ sở, người dân trở lại hoạt động bình thường

- Sở Y tế:

+ Nhận được thông báo từ Thường trực Ban chỉ đạo về thông tin sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nơi gần nhất chuẩn bị phương án cấp cứu, sơ cứu nạn nhân.

+ Tổ chức trạm sơ cứu ban đầu tại khu vực sự cố ngoài phạm vi vùng cách ly ban đầu và vùng chịu ảnh hưởng cuối hướng gió.

+ Tổ chức cấp cứu tất cả các nạn nhân, kiểm tra sức khỏe cho những người được sơ tán khỏi vùng cách ly ban đầu, tiếp tục theo dõi những người có biểu hiện nhiễm độc hóa chất hoặc chịu các tác động khác đến sức khỏe do sự cố hóa chất. Tổ chức đưa người lên tuyến trên nếu cần thiết.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát sức khỏe những người có mặt trong vùng cách ly ban đầu sau khi sự cố được khắc phục để đảm bảo phát hiện và cứu chữa kịp thời tất cả các nạn nhân.

- UBND huyện, thành phố:

Huy động lực lượng, trang thiết bị cùng với Công an tỉnh ứng cứu sự cố trên địa bàn.

- Ban Quản lý Khu công nghiệp:

+ Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra trong các Khu công nghiệp, tiến hành thông báo cho các công ty lân cận để tiến hành sơ tán hoặc tham gia ứng cứu.

+ Huy động các trang thiết bị hiện có tham gia ứng cứu dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ đạo.

## 2. Giải pháp nâng cao nâng cao năng lực của cơ sở hóa chất trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

### 2.1. Giải pháp chung.

- Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động tại các cơ sở hoạt động hóa chất trong việc tuân thủ quy định quản lý an toàn hóa chất và các cơ quan quản lý có liên quan.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động tiếp xúc với hóa chất trong quá trình làm việc.

- Các chủ đầu tư dự án, chủ doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hóa chất phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực, ngành nghề hoạt động.

### 2.2. Giải pháp cụ thể.

- Loại bỏ chất độc hại, nguy hiểm thay thế bằng các chất ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm: Đây là giải pháp hiểu quả nhất để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tối đa tác hại của hóa chất đến con người và môi trường.

- Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để khuếch tán nồng độ hơi hóa chất độc hại, dễ cháy nổ lên vùng không trung, làm giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ hóa chất: Thông gió là một hình thức kiểm soát hơi, khí độc, bụi, khói thải ra của quá trình sản xuất, tồn chứa hóa chất. Thông gió có thể bằng phương pháp tự nhiên hoặc cưỡng bức, có thể kết hợp thu gom, xử lý bằng các hệ thống lọc cơ học và sục hóa chất trung hòa.

- Điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ hóa chất phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn.

- Cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm với khu vực dân cư, khu vực tài sản công cộng có giá trị bằng khoảng cách an toàn hoặc che chắn nguồn hóa chất nguy hiểm nhằm ngăn cách mọi nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với con người, tài sản.

## 3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồn nguy cơ xảy ra sự cố.

Để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hàng năm cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, thông qua công tác kiểm tra, giám sát cơ quan chức năng thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về hóa chất và hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ những nội dung pháp luật quy định về hoạt động hóa chất. Đồng thời yêu cầu cơ sở nghiêm túc thực hiện triệt để các quy định về an toàn, phòng ngừa sự cố hóa chất và khắc phục ngay những nguy cơ có thể xảy ra gây mất an toàn đối với cơ sở kinh doanh, sử dụng hóa chất.

## 4. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định về an toàn hóa chất, kiểm tra tính sẵn sàng lực lượng để ứng phó sự cố hóa chất.

Định kỳ hàng năm cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn các cơ sở hoạt động hóa chất. Đồng thời đôn đốc lực lượng ứng phó sự cố hóa chất luôn rèn luyện tinh thần, thể lực và sẵn sàng điều kiện cơ sở vật tư kỹ thuật để ứng phó sự cố hóa chất nếu xảy ra.

Lấy lực lượng phòng cháy và chữa cháy, trong đó phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là nòng cốt trong công tác CNCH, đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự địa phương là trọng tâm tác nghiệp, ngoài ra có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp sẵn sàng ứng cứu nhằm làm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

# IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

## 1. Kịch bản sự cố hóa chất lớn có thể xảy ra, xác định khu vực chịu ảnh hưởng của các sự cố hóa chất.

### 1.1. Sự cố rò rỉ, tràn, đổ hóa chất.

Sự cố rò rỉ, tràn, đổ hóa chất có thể xảy ra đối với tất cả các cơ sở kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất. Đây là sự cố có thể diễn ra có thể từ từ hoặc nhanh chóng tùy  thuộc vào tình huống xảy ra. Mức độ ảnh hưởng đến con người, môi trường và tài sản con người tùy thuộc vào đặc tính và sự phát triển của hóa chất.

Khu vực ảnh hưởng đồng hành cùng địa điểm cơ sở hoạt động, phạm vi ảnh hưởng thường trong một diện tích nhỏ, chủ yếu tại cac cơ sở hoạt động. Ngoại trừ một số trường hợp tràn đổ hóa chất trong quá trình vận chuyển, trường hợp này thường xảy ra đối với các chuyến vận tải xăng, dầu, gas, axit... khu vực ảnh hưởng không xác định cụ thể.

### 1.2. Sự cố cháy nổ.

Sự cố cháy nổ cớ thể xảy ra đối với với cac cơ sở kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất như: xăng, dầu, gas, vật liệu nổ, clo...Đây là sự cố diễn ra rất nhanh chóng và khó kiểm soát hậu quả khó lường. Phạm vi ảnh hưởng có thể lên đến 20.000 m2 khi xảy ra tại một cơ sở. Đối với trường hợp trong quá trình vận chuyển khu vực ảnh hưởng không xác định cụ thể.

## 2. Dự báo tình huống, diễn biễn của các nguy cơ xảy ra sự cố để lựa chọn phương án ứng cứu tương ứng phù hợp.

Như đã phân tích ở trên, sự cố hóa chất có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ yếu do cháy nổ; rò rỉ, tràn đổ hóa chất.

Các sự cố xảy ra sẽ diễn biến rất nhanh ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường sinh hoạt của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do có để có phương án ứng cứu tương ứng và phù hợp. Chúng ta đưa ra một số phương án ứng phó như sau:

### 2.1. Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất.

- Với phạm vi nhỏ: Có thể xảy ra ở bất kỳ đơn vị nào có hoạt động hóa chất: như sự cố tràn, đổ, rò rỉ, rách, thủng bao, thùng chứa các loại hóa chất như HCl, H2SO4, xăng, dầu, LPG...với khối lượng nhỏ.

- Với phạm vi rộng: Có thể xảy ra ở bất kỳ đơn vị nào có hoạt động hóa chất như HCl, H2SO4, xăng, dầu, LPG...với khối lượng lớn.

- Phương án ứng phó: Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn đổ hóa chất, hủy bỏ tất cả các nguồn lửa, nguồn phát nhiệt lớn, tia lửa điện; cô lập khu vực tràn đổ, rò rỉ hóa chất, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ, rò rỉ hóa chất. Những người có nhiệm vụ ứng phó sự cố hóa chất phải mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp. Hấp thụ hóa chất tràn đổ, rò rỉ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát, đất), không sử dụng chất liệu dễ cháy. Sau đó thu gom hóa chất và chứa đựng trong các thùng chứa hóa chất nguy hại. Sử dụng dụng cụ không phát ra tia lửa điện để thu gom. Dùng nước rửa sạch khu vực tràn đổ, rò rỉ hóa chất; thu gom nước và trung hòa rồi mới thải ra môi trường theo quy định bảo vệ môi trường.

### 2.2. Sự cố cháy, nổ.

- Với phạm vi nhỏ: Sự cố cháy, nổ xe bồn chứa hóa chất (LGP, xăng, dầu) trên đường vận chuyển; sự cố cháy, nổ tại các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh gas...chưa có khả năng ảnh hưởng đến các công trình, khu dân cư hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Với phạm vi rộng: Sự cố cháy, nổ với quy mô lớn, có khả năng hủy hoại tài sản của doanh nghiệp, tính mạng con người, có khả năng ảnh hưởng đến các công trình, các kho chứa của các doanh nghiệp lân cận và gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường, các sự cố này có thể xảy ra các điểm như sau: cháy nổ bồn chứa LGP tại trạm chiết nạp gas ( Công ty TNHH Bắc Thăng Long, DNTN Nhung Thắng LPG, Công ty TNHH Dầu khí An Bình)...

- Phương án ứng phó: Cần cách ly một trong ba yếu tố gây nên quá trình cháy (nhiệt, nhiên liệu và oxy). Các vật liệu dùng chữa cháy như: cát, bột đá, nước, các bình cứu hỏa...Tùy vào các đặc tính của từng đám cháy do nguồn nhiên liệu tham gia khác nhau mà sử dụng các loại hóa chất hoặc phương tiện chữa cháy khác nhau.

## 3. Xây dựng các kế hoạch ứng phó với các kịch bản sự cố hóa chất lớn đã được chỉ ra.

### 3.1. Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ HCl.

HCl khi phát tán vào môi trường thì chủ yếu ảnh hưởng đến nước ngầm, tuy nhiên, những ảnh hưởng tức thời của nó đối với con người (tác động xấu đến mắt, da và đường hô hấp) là rất nguy hiểm. Vì vậy để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất với người trực tiếp xử lý sự cố thì cần có trang bị bảo hộ lao động và thiết bị chuyên dùng cho người lao động, phun nước để giảm lượng phát tán hơi hóa chất bảo vệ người lao động, giảm mức độ phát tán hóa chất ra môi trường, cụ thể:

Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức độ nhỏ: Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất khô) sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín.

Khi tràn đổ, rò rỉ ở diện tích rộng: Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn lửa, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Thu hồi lượng hóa chất phát tán, hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất khô), không sử dụng chất liệu dễ cháy (như mùn cưa) để thấm hút dung dịch bị tràn đổ, sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước chung. Phun nước để giải tán hơi hóa chất bảo vệ nhân viên trong khi xử lý rò rỉ hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát tia lửa điện.

Phương án ứng phó sự cố hóa chất:

Trường hợp tràn đổ, rò rỉ mức độ nhỏ thì lực lượng cấp cơ sở thực hiện quy trình ứng phó như trong kế hoạch hoặc biện pháp được phê duyệt:

- Khi phát hiện xảy ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm vào khu vực rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm gang tay, ủng, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ HCl: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thầm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tát ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.

Trường hợp tràn đổ, rò rỉ mức độ lớn, kèm theo xảy ra cháy nổ mà lực lượng của cơ sở không thể ứng phó được.

- Khi phát hiện xảy ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức báo động cho những người xung quanh biết, đồng thời thông báo cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty sử dụng phương tiện bảo hộ, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ và thông báo qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.

- Thực hiện cách ly, sơ tán người không có nhiệm vụ tại khu vực xảy ra sự cố.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ HCl: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Chỉ huy trưởng căn cứ tình hình diễn biến phát triển của sự cố, nhanh chóng liên lạc phối hợp với các cơ quan chức năng bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của cơ sở.

Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH: Nhận được tin báo, Chỉ huy chữa cháy và CNCH phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đến cơ sở xảy ra sự cố. Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp, đồng thời tổ chức cứu người, cứu tài sản.

- Cô lập hoàn toàn vị trí rò rỉ ít nhất với bán kính 50 mét.

- Phối hợp cùng với lực lượng PC và CC cơ sở, lực lượng dân phòng dùng đất khô, cát khô hoặc các vật liệu không cháy khác để ngăn hóa chất rò rỉ ra xung quanh.

- Dùng vòi phun nước hoặc phun sương vào đám cháy.

- Xác định số người bị nạn  còn mắc kẹt lại trong đám cháy không và đưa họ ra ngoài.

- Dự báo diện tích của đám cháy, khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận.

- Xác định hướng tiếp cận đám cháy thuận lợi nhất, xác định khu vực cân bảo vệ.

- Triển khai công tác cứu người bị nạn.

Trong qua trình chữa cháy cần chú ý:

- Chữa cháy ban đêm phải cần đèn pha chiếu sáng khu vực xảy ra sự cố.

- Phải sử dụng mặt nạ phòng độc khi vào chữa cháy vì khí HCl ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nếu hít phải.

- Lưu ý sự sụp đổ của các cấu kiện xây dựng.

- Sau khi đám cháy được dập tắt phải kiểm tra lại nếu không thấy dấu hiệu cháy lại mới thu dọn phương tiện.

Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý chất thải nguy hại đối với hóa chất tràn đổ đã được thu gom. Chủ trì xây dựng phương án khắc phục lâu dài của sự cố hóa chất, có kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo với trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn cho nhân dân khu vực ảnh hưởng.

- Nhiệm vụ Công an tỉnh: Phân luồng giao thông chống ùn tắc đường, tham gia ứng cứu người, tài sản, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Phối hợp điều tra kết luận nguyên nhân gây cháy.

- Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với công an tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Tổ chức hướng dẫn sơ tán dân trong vùng cách ly, khoanh vùng nguy hiểm. thực hiện cac biện pháp phòng, chống, tiêu tẩy ban đầu, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

- Nhiệm vụ của Sở Y tế: Tổ chức sơ cứu người bị nạn. Đối với nhứng nạn nhân bị thương nặng, khẩn trương vận chuyển đến cơ sở y tế có đủ phương tiện, máy móc, thuốc để cứu chữa.

### 3.2. Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ H2SO4

Nguyên nhân gây rò rỉ: Bị ăn mòn gây vỡ, bục bể; Tuột đường ống dẫn từ xe bồn bơm hóa chất vào téc; Rò rỉ điểm đầu nối giữa bồn chứa và đường ống; Van khóa không chặt trong quy trình vận hành; Do sai sót khi thực hiện quy trình sản xuất...

Các biện pháp phòng ngừa: H2SO4 phải được chứa đựng trong các phuy, can nhựa chuyên dụng, có khả năng chống ăn mòn cao, có nắp đậy chặt, chắc chắn, chịu được va đập, có đầy đủ nhãn sản phẩm, phiếu an toàn sản phẩm và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng có đủ điều kiện để vận chuyển.

- Công nhân làm việc phải theo quy trình làm việc an toàn mà công ty đã xây dựng, chỉ người đã được đào tào, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất mới được làm việc với hóa chất nguy hiểm.

- Bảo quản axit trong nhà kho có mái che kín, tường bao, tránh ánh nắng mặt trời, không lưu trữ cùng các chất kiểm, không trộn cùng các loại axit hoặc chất hữu cơ. Khi pha chế luôn tuân thủ theo thứ tự là thêm axit vào nước chứ không bao giờ được làm ngược lại. Xung quanh thiết bị, kho chứa phải có bờ chắn bằng vật liệu chịu axit để phòng khi bị rò rỉ không bị chảy lan.

Các phương án ứng phó sự cố: Do đây không phải là hóa chất dễ bay hơi nên sự cố đối với loại axit này không ảnh hưởng trên diện rộng nghĩa là phạm vi mức độ nhỏ nên việc xử lý chủ yếu được giải quyết bởi lực lượng cơ sở.

- Khi phát hiện ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm gang tay, ủng, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.

### 3.3. Trường hợp xảy ra sự cố tràn oxy lỏng tại khu vực bồn chứa do thiết bị hiển thị mức oxy lỏng không hoạt động hoặc do vỡ đường ống dẫn oxy lỏng ngay tại vị trí bồn chứa:

Nếu không khống chế được rò rỉ, tràn đổ sẽ gây ra cháy tại bồn chứa, lan sang các vị trí xung quanh, gây bỏng nặng nếu tiếp xúc trực tiếp.

Phương án ứng phó:

Với phạm vi nhỏ:

- Khi phát hiện ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán. Dựa vào tình hình thực tế của đám cháy,đội trưởng xử lý sư cố sẽ báo cáo lên lãnh đạo của công ty và yêu cầu sự  trợ giúp của cac lực lượng bên ngoài.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ oxy lỏng: Đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Phong tỏa khu vực xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ. Cắt cử người trông coi và cảnh báo cho mọi người cùng biết.

- Thành viên đội ứng phó sự cố được trang bị thiết bị bảo hộ lao động, có bộ dưỡng khí cung cấp dưỡng khí để xử lý sự cố rò rỉ xảy ra.

- Sử dụng hệ thống phun sương hoặc nước để giảm nhiệt, pha loãng nồng độ khí/hơi.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản không xảy ra trộm cắp.

- Cán bộ y tế tại cơ sở chuẩn bị thuốc men dụng cụ để cấp cứu người bị nạn.

- Sau khi khống chế và xử lý được sự cố nhà máy tiến hành khắc phục hậu quả như tập trung đất, vật liệu sử dụng để hấp thụ vào một điểm tập trung và thông báo cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại đến thu gom và xử lý.

Với phạm vi rộng:

Đây là sự cố có người bị thương và có nguy hại đến môi trường và tài sản của công ty

Lực lượng ứng phó của cơ sở thực hiện:

- Khi phát hiện hiện xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho phòng hành chính, bảo vệ. Nhân viên hành chính sẽ thông báo qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết.

- Thông báo cho đội trưởng đội xử lý sự cố của công ty. Đội trưởng đội xử lý sự cố của công ty là chỉ huy trưởng xử lý sự cố. Dựa vào tình hình thực tế của đám cháy, đội trưởng xử lý sự cố sẽ báo lên lãnh đạo công ty và yêu cầu sự trợ giúp của lực lượng bên ngoài.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ oxy lỏng: Đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố

- Gọi điện cho phòng cảnh sát PCCC theo số máy 114. Khi báo yêu cầu  nói rõ họ tên, cháy ở đâu, chất cháy là gì, thời điểm cháy, diện tích đám cháy.

- Tiến hành các hoạt động dập lửa ngay để hạn chế lửa có thể lây sang các bộ phận khác, đồng thời ngăn ngừa khả năng gây nổ các bồn chứa sản phẩm.

- Thành viên đôi ứng phó sự cố được trang bị thiết bị bảo hộ lao động, có bộ dưỡng khí cung cấp dưỡng khí để xử lý sự cố rò rỉ xảy ra.

- Tổ chức ứng cứu người bị nạn nhanh chóng rời khỏi chỗ cháy.

- Kiểm tra thật kỹ xem có người nào sót lại trong khu vực bị cháy không.

- Cử 2 người làm nhiệm vụ ra đón xe chữa cháy và hướng dẫn xe chữa cháy vào cơ sở, hướng dẫn nguồn nước chữa cháy.

- Cán bộ y tế cơ sở phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị thuốc men dụng cụ để cấp cứu người bị nạn.

- Phối hợp thực hiện “ Phương án chữa cháy, nổ” với phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh khi đội chữa cháy đến và giao quyền chỉ huy xử lý sự cố cho đội trưởng PCCC.

Phối hợp với cơ quan chức năng bên ngoài:

Lực lượng ứng phó cơ sở luôn đánh giá tình hình diễn biến của đám cháy, tình hình ứng cứu khẩn cấp. Liên lạc và yêu cầu đơn vị PCCC, đội y tế và các đơn vị bên ngoài để được hỗ trợ trong trường hợp đám cháy diễn ra nghiêm trọng và có nguy cơ lan rộng, vượt khỏi phạm vi ứng cứu của Công ty.

Các đội hỗ trợ đến văn phòng Công ty, được người dẫn đường đến cơ sở, được bảo vệ dẫn đến trung tâm ứng cứu khẩn cấp của Công ty và được đưa đến vị trí xảy ra đám cháy, sự cố.

Chỉ huy của cơ sở giao nhiệm vụ chỉ huy cho chỉ huy chữa cháy, ứng cứu chuyên nghiệp khi họ đến, thông báo tình hình diễn biến của đám cháy và làm tham mưu cho đội PCCC chuyên nghiệp.

- Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Nhận được tin báo, Chỉ huy Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đến cơ sở xảy ra sự cố. Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp; đồng thời tổ chức cứu người, cứu tài sản.

- Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý chất thải nguy hại đối với hóa chất tràn đổ đã được thu gom. Chủ trì xây dựng phương án khắc phục lâu dài của sự cố hóa chất, có kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo với trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn cho nhân dân khu vực ảnh hưởng.

- Nhiệm vụ Công an tỉnh: Phân luồng giao thông chống ùn tắc đường, tham gia ứng cứu người, tài sản, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Phối hợp điều tra kết luận nguyên nhân gây cháy.

- Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với công an tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Tổ chức hướng dẫn sơ tán dân trong vùng cách ly, khoanh vùng nguy hiểm thực hiện các biện pháp phòng, chống, tiêu tẩy ban đầu, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

- Nhiệm vụ của Sở Y tế: Tổ chức sơ cứu người bị nạn. Đối với nhứng nạn nhân bị thương nặng, khẩn trương vận chuyển đến cơ sở y tế có đủ phương tiện, máy móc, thuốc để cứu chữa.

### 3.4. Trường hợp xảy ra sự cố  rò rỉ, tràn đổ đối với cơ sở sử dụng NaOH.

Nguyên nhân: Có thể do nứt bồn do mối hàn không kín; Bị ăn mòn gây vỡ bục bể; Van khóa không chặt trong quy trình vận hành; Do sai sót khi thực hiện quy trình sản xuất...

Phương án ứng phó sự cố: Do đây không phải là hóa chất dễ bay hơi nên sự cố đối với loại hóa chất này không ảnh hưởng trên diện rộng nghĩa là phạm vi mức độ nhỏ nên việc xử lý chủ yếu được giải quyết bởi lực lượng cơ sở.

- Khi phát hiện ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm  được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm gang tay, ủng, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.

### 3.5. Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa khí hóa lỏng (LPG)

Các sự cố có thể xảy ra với các cơ sở chiết nạp LPG như: Công ty TNHH Bắc Thăng Long, DNTN Nhung Thắng LPG, Công ty TNHH Dầu khí An Bình.

Với phạm vi nhỏ: Trường hợp tai nạn sự cố nhỏ không lập tức gây nguy hại đối với tính mạng, tài sản và môi trường. Các tình huống này có thể kiểm soát được bởi các biện pháp xử lý tại chỗ. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm huy động nguồn ứng cứu của đơn vị

Các tình huống ở phạm vi nhỏ gồm các tình huống sau hoặc mức độ tương ứng các tình huống sau:

- Rò rỉ LPG nhỏ từ các mối nối đường ống, bồn chứa với các thiết bị, các rò rỉ nhỏ từ gioăng đệm trê các máy bơm, máy nén LPG mà mắt thường có thể  phát hiện hoặc phải dùng bọt xà phòng mới phát hiện được.

- Xì chai LPG đang hoặc đã nạp.

- Cháy nhỏ, xa khu vực đường ống công nghệ, bồn chứa

- Sét đánh gần khu vực kho không gây cháy.

- Cháy nổ nhỏ các khu vực xung quanh chưa trực tiếp ảnh hưởng đến kho

Với phạm vi rộng: Sự cố gây nên những mối nguy hiểm nhất định đối với tính mạng, tài sản. Để có thể kiểm soát được các tình huống này và ngoài sự kiểm soát của đội ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở cần có sự phối hợp, chỉ đạo ứng cứu của chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng, phương tiện sẵn có gần kề khu vực xảy ra sự cố theo phương án đã thỏa thuận trước. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, thành phố và có tác động đặc biệt nghiêm trọng. Khi xảy ra sự cố Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh chỉ huy ứng cứu đồng thời thông báo để Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức ứng phó

Các tình huống ở phạm vi rộng gồm các tình huống sau hoặc mức độ tương ứng các tình huống sau:

- Rò rỉ lớn trên đường ống nhập hay trên bồn như: Xì bồn do van an toàn hỏng, gãy ống nhập...và hậu quả là một lượng lớn LPG thoát ra không khí;

- Sét đánh thẳng lên khu vực kho.

- Cháy nổ từ bên ngoài sát tường kho có nguy cơ cháy lan sang kho.

Các tình huống ở phạm vi vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, thành phố gồm các tình huống sau:

- Cháy nổ trong kho và có nguy cơ lan truyền sang kho khác.

- Cháy nổ hay đổ vỡ tràn LPG từ bồn do hậu quả của thiên tai không kiểm soát được.

Nguyên nhân của tình huống nổ bồn, bình, đường ống LPG:

Sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa gas có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trong toàn bộ hệ thống công nghệ nhập/xuất và bất kỳ thời gian nào trong ngày. Các tình huống nổ bồn, bình, đường ống LPG, khí nén nếu xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Các nguyên nhân chính là:

- Bồn cũ không được bảo quản, bảo dưỡng kiểm định đúng quy định.

- Nhập quá diện tích bồn trong khi các thiết bị kiểm soát, mà trước hết là van an toàn không hoạt  động hoặc có hoạt động nhưng tốc độ nhập lớn hơn khả năng xả của van làm áp lực trong bồn tăng quá sức chịu của bồn.

- Đường ống LPG cũng có thể bị nổ nếu gặp lửa cháy bên ngoài mà các van chặn 2 đầu không mở, gây tăng nhiệt độ và áp suất trong đường ống quá sức chịu tải  của vỏ ống sẽ gây nổ.

- Do va chạm phát sinh lửa như xe bồn, xe tải đâm va trong kho.

Giải pháp ứng cứu khi sự cố xảy ra:

- Ở phạm vi nhỏ: Đội ứng phó cơ sở có thể giải quyết thì chỉ thông tin trong nội bộ để triển khai công tác ứng phó và các cá nhân không có trách nhiệm sẽ di tản theo hướng thoát nạn đã được quy định.

- Ở phạm vi rộng: Ngoài việc doanh nghiệp triển khai các biện pháp ứng cứu tại chỗ  đồng thời doanh nghiệp phải  báo cáo với công an PCCC, bệnh viện tuyến huyện gần nhất, chính quyền địa phương, UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường để hỗ trợ trong công tác ứng cứu.

Căn cứ vào quy chế phối hợp ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh các cơ quan, ban, ngành triển khai phương án ứng cứu cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Nhận được tin báo, Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đến cơ sở xảy ra sự cố. Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp; đồng thời tổ chức cứu người, cứu tài sản.

- Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý chất thải nguy hại đối với hóa chất tràn đổ đã được thu gom. Chủ trì xây dựng phương án khắc phục lâu dài của sự cố hóa chất, có kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo với trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn cho nhân dân khu vực ảnh hưởng.

- Nhiệm vụ Công an tỉnh: Phân luồng giao thông chống ùn tắc đường, tham gia ứng cứu người, tài sản, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Phối hợp điều tra kết luận nguyên nhân gây cháy.

- Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với công an tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Tổ chức hướng dẫn sơ tán dân trong vùng cách ly, khoanh vùng nguy hiểm thực hiện các biện pháp phòng, chống, tiêu tẩy ban đầu, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

- Nhiệm vụ của Sở Y tế: Tổ chức sơ cứu người bị nạn. Đối với nhứng nạn nhân bị thương nặng, khẩn trương vận chuyển đến cơ sở y tế có đủ phương tiện, máy móc, thuốc để cứu chữa.

Khi sự cố vượt quá sự kiểm soát của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh thì ngoài công tác ứng cứu sự cố cần báo cáo với các Bộ, Ban, ngành trung ương như Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế... để được trực tiếp hướng dẫn khắc phục sự cố.

### 3.6. Trường hợp xảy ra sự cố hóa chất trên đường vận chuyển.

Mô tả chung:

Việc vận chuyển hóa chất từ nơi sản xuất, nhập khẩu đến nơi tiêu thụ cũng thường xẩy ra sự cố như: Do tai nạn giao thông gây ra; Do ùn tắc kéo dài; Do thiên tai, lũ quét; Do tự phát cháy, nổ; Do rò rỉ bồn chứa; Do Trục trặc hoặc tai nạn phương tiện vận chuyển có hư hỏng phương tiện chứa....

Trong các trường hợp sự cố, tai nạn, cháy nổ hoặc bị cản trở giao thông, người áp tải và người điều khiển phương tiện phải thực hiện ngay lập tức việc khoanh vùng sự cố, tai nạn, thiết lập cảnh báo ngăn chặn sự tụ tập, xâm nhập khu vực nguy hiểm và loại trừ các khả năng xuất hiện nguồn lửa trong khu vực sự cố, tránh nguy hiểm cho người đang tham gia giao thông

Phương án ứng phó :

Thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân, Công an địa phương, Chủ doanh nghiệp và Sở Công Thương tại địa phương nơi xảy ra sự cố, cụ thể:

Nơi xảy ra tai nạn, sự cố;

Tên hàng vận chuyển theo Danh mục hoặc Mã số Liên Hiệp quốc (số UN) của hàng vận chuyển;

Khối lượng hàng vận chuyển trước khi xảy ra tai nạn, sự cố;

Tình trạng sự cố (cháy, nổ hoặc rò rỉ); tình trạng hư hỏng của phương tiện chứa, tình trạng của phương tiện vận chuyển;

Các thiệt hại tại chỗ (nếu có) về người, tài sản;

Các biện pháp xử lý đang thực hiện và các yêu cầu trợ giúp về cấp cứu người bị nạn, phương tiện khắc phục sự cố (chữa cháy, thu gom, chuyển hàng…).

- Khi ứng cứu, những người thi hành nhiệm vụ phải mặc bảo hộ lao động, ủng, mũ, găng tay chống hóa chất. Nếu xảy ra cháy sinh ra các khí độc phải dùng mặt nạ phòng độc.

- Cô lập xung quanh khu vực xảy ra sự cố với bán kính là 500 m, khu vực cần giám sát, bảo vệ người dân có chiều dài là 3 km tính từ tâm vị trí xảy ra sự cố và chiều rộng là 3 km tính từ tâm vị trí xảy ra sự cố về hai phía.

- Dùng bình xịt nước làm mát thùng chứa. Nếu có cháy, dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng các thiết bị sẵn có phù hợp với từng loại hóa chất.

Trong quá trình ứng cứu cần sử dụng bình dưỡng khí với chế độ áp suất dương phù hợp và mặt nạ kín mặt.

Trường hợp không xảy ra cháy: Có nguy cơ phát sinh khí độc. Tìm cách ngăn chặn phát thải dòng khí nếu có thể. Mang kính bảo hộ, bình dưỡng khí, và quần áo bảo hộ bằng cao su (kể cả găng tay) để ứng cứu ban đầu.

Thực hiện các biện pháp không cho lan rộng ra xung quanh. Thực hiện lấp cát hoặc dùng các hóa chất trung hòa. Thực hiện làm sạch môi trường.

Nếu có người bị nạn, thực hiện sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất.

- Khi trục trặc hoặc tai nạn phương tiện vận chuyển có hư hỏng phương tiện chứa. Nếu rò rỉ, tràn đổ thoát ra các chất độc hại hoặc dễ cháy, nổ…gây thiệt hại về người, tài sản xung quanh, Tiến hành khắc phục hư hỏng nhỏ nếu đã có phương án, công cụ dự kiến cho các trường hợp này (bịt chỗ rò, khóa van…). Cách ly khu vực nguy hiểm theo chỉ dẫn (bán kính cách ly tùy theo đặc tính hàng vận chuyển). Bảo vệ, ngăn chặn người xâm nhập khu vực cách ly, chờ trợ giúp của lực lượng cứu hộ…Sơ tán người trong khu vực nguy hiểm.

- Khi cháy phương tiện vận chuyển làm hỏng phương tiện chứa hoặc nổ phương tiện chứa nếu hàng vận chuyển có khả năng tăng áp suất do nhiệt, phát thải khí độc….gây thiệt hạn về người, tài sản. Dập cháy bằng phương tiện kèm theo xe nếu đám cháy nhỏ. Cách ly khu vực nguy hiểm theo chỉ dẫn (bán kính cách ly tùy theo đặc tính hàng vận chuyển). Bảo vệ, ngăn chặn người xâm nhập khu vực cách ly, chờ trợ giúp của lực lượng cứu hộ…Sơ tán người trong khu vực nguy hiểm.

Khi nhận được tin báo có sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương thông báo cho Ban chỉ huy ứng phó sự cố.

- Công an, chính quyền xã, phường nơi xảy ra sự cố:

Sơ tán dân cư khỏi khu vực ảnh hưởng của khí độc đến tập chung tại các địa điểm công cộng: trường học, cơ quan nơi chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi khí độc, đồng thời chặn các tuyến đường nhỏ.

- Cảnh sát giao thông:

Chặn các tuyến đường tỉnh lộ, không cho người không có nhiệm vụ di chuyển về khu vực xẩy ra sự cố.

- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh được trang bị xe chữa cháy và trang thiết bị chữa cháy, trang phục bảo hộ tổ chức dập khí, chữa cháy theo phương án của cảnh sát PCCC.

Phân bổ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng chữa cháy hỗ trợ sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi ứng cứu xong yêu cầu kiểm tra lại hiện trường và điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

- Bộ chỉ huy Quân sự:

Xử lý khí độc, cứu người theo chỉ đạo của chỉ huy, tiêu tẩy hiện trường, lập điểm làm sạch người, thiết bị ra khỏi vùng đỏ.

Phát hiện khoanh vùng nhiễm độc, xác định đến đâu cắm cờ đến đó và ghi lên phiếu thời gian, nồng độ nhiễm.

Xác định mức độ nhiễm độc nguy hiểm tại các điểm quan trọng (khu đông dân, khu tập trung các lực lượng tham gia, vị trí chỉ huy…).

Xác định phạm vi ảnh hưởng, tính chất nguy hiểm của hóa chất, dự báo các tình huống diễn biến có thể xảy ra, hỗ trợ kỹ thuật, đầu mối liên lạc.

- Lực lượng Y tế:

Tổ chức cấp cứu người bị nạn, kiểm tra sức khỏe toàn bộ người đưa ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

- Ngành Tài nguyên môi trường:

Giám sát nồng độ hóa chất tại khu vực, kiểm tra, lấy mẫu phân tích nồng độ các chất tồn dư trong đất, nước, không khí sau sự cố.

Khi xảy ra sự cố tiếp giáp với các tỉnh, có thể báo cáo Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh để phối hợp các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu để ứng cứu.

## 4. Các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố hóa chất.

Tùy theo tình hình sự cố hóa chất và tính chất, đặc điểm của loại hóa chất mà chúng ta phân ra các loại ảnh hưởng tác động để đưa ra giải pháp kỹ thuật khắc phục

Nguyên tắc chung: Loại bỏ các nguy cơ còn  tồn tại để chuẩn bị làm vệ sinh khu vực sự cố hóa chất. Tiếp theo dọn dẹp sạch chất thải, chất tro cháy, các thứ đổ vỡ, trang thiết bị hỏng hóc... Quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Khôi phục lại môi trường ban đầu và đánh giá các thiệt hại về người và tài sản.

Một số trường hợp cụ thể:

Thứ nhất: Khắc phục sự cố do cháy, nổ hóa chất là xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc các loại hóa chất khác có khả năng cháy nổ.

Sự cố cháy nổ hóa chất thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với các cơ sở vật chất hoặc nguy cơ gây tai nạn cho con người. Cơ sở vật chất thường bị phá hủy không có khả năng phục hồi hoặc không còn tính năng sử dụng sau khi bị sự cố cháy nổ xảy ra. Do vậy biện pháp kỹ thuật khắc phục sự cố cháy nổ hóa chất gặp rất nhiều khó khăn mà không đem lại hiệu quả, thông thường là các biện pháp kỹ thuật tháo dỡ, lắp đặt, thu dọn trang thiết bị, dụng cụ tại hiện trường hoặc áp dụng kỹ thuật xây dựng mới cơ sở vật chất bị hư hại.

Thứ hai: Khắc phục sự cố rò rỉ hóa chất là xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc các loại hóa chất khác.

Trước hết phải khoanh vùng hóa chất bị rò rỉ, tìm mọi biện pháp để không cho hóa chất phát tán ra môi trường xung quanh, xây dựng cảnh báo khu vực và cho người canh gác 24/24 giờ. Tìm vị trí hóa chất bị rò rỉ từ bình, bồn chứa, bể chứa. Xác định các nguyên nhân gây rò rỉ và tìm giải pháp khắc phục. Tùy theo tính chất của bình chứa,bể chứa, các loại hóa chất đang chứa đựng chúng ta tìm biện pháp hàn gắn chỗ rò rỉ sao cho đảm bảo an toàn. Nếu hóa chất có tính chất nguy hiểm dễ cháy nổ có thể di dời sang thiết bị chứa đựng khác trước khi thao tác hàn gắn chỗ rò rỉ. Đồng thời trong thời gian khắc phục sự cố thì ngừng mọi hoạt động kinh doanh, sử dụng hóa chất để đảm bảo an toàn đối với người và cơ sở vật chất.

## 5. Công tác đảm bảo

Công tác chỉ đạo điều hành:

Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh là đơn vị chịu mọi trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân công cho các ngành, các cấp và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nòng cốt trong ứng cứu sự cố hóa chất.

Phòng Cảnh sát PCCC & cứu hộ cứu nạn và các đội cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn các huyện là đơn vị chuyên nghiệp có chức năng, nhiệm vụ chính đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó mọi sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lực lượng quân sự có trách nhiệm phối hợp trong công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố. Ngoài ra có có các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các ngành, các cấp cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố.

Điều kiện cơ sở vật chất:

Để duy trì lực lượng đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố hóa chất thì đòi hỏi lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác. Đồng thời thường xuyên diễn tập sẵn sàng tác nghiệp trong mội điều kiện, hoàn cảnh.

Ngoài ra phải phối hợp với lực lượng quân sự để ứng cứu tại chỗ ban đầu và thực hiện công tác đảm bảo an ninh, tính mạng người dân, của cải vật chất của nhân dân

Tài chính:

Mọi chi phí cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh được thực hiện dựa trên nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động hàng năm hoặc theo từng sự vụ xảy ra.

## 6. Công tác tổ chức, phối hợp.

Ban chỉ đạo là đơn vị điều hành chung có trách nhiệm kết nối mọi thông tin liên lạc với các bộ phận phụ trách. Ban chỉ đạo cử người chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp và điều hành công tác ứng cứu sự cố. Lực lượng PCCC và CNCH và lực lượng quân sự là bộ phận trực tiếp nhận lệnh từ người chỉ huy tại hiện trường.

Khi sự cố xảy ra, nếu lực lượng cơ sở không khống chế được, ngay lập tức thông báo cho thường tực Ban Chỉ đạo và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh theo số điện thoại 114. Đồng thời gọi điện cho Sở Công Thương (cơ quan thường trực về ứng phó sự cố hóa chất) theo số điện thoại: 02163.857.863

Nội dung cung cấp các thông tin về:

+ Vị trí xảy ra sự cố.

+ Số lượng và chủng loại hóa chất.

+ Tình trạng sự cố.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ:

+ Trực tiếp nhận thông tin, thông báo cho Ban chỉ huy.

+ Huy động lực lượng, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp trực tiếp tiến hành xử lý sự cố tại hiện trường.

+ Trong trường hợp sự cố cấp quốc gia hoặc các tình huống bất ngờ có thể huy động tất cả các lực lượng ứng cứu của Khu công nghiệp. Khi khả năng ứng cứu về con người, thiết bị không thể đáp ứng được, trực tiếp liên hệ lực lượng phòng cháy, chữa cháy các tỉnh lân cận để được cùng tham gia ứng cứu.

- Công an tỉnh:

+ Huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, công an khu vực và các lực lượng khác của địa phương sơ tán toàn bộ người dân trong vùng cách ly ban đầu.

+ Tổ chức các trạm gác không cho người không có phận sự xâm nhập vào vùng cách ly.

+ Thông báo cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng hướng gió để có các giải pháp an toàn hoặc sơ tán toàn bộ người dân cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

- Sở Công Thương:

+ Liên lạc với các thành viên trong Ban chỉ đạo để cùng tham gia ứng cứu.

+ Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất để cung cấp cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

+ Xác định khu vực cần cách ly ban đầu, khu vực phát tán theo hướng gió đối với từng sự cố để thông báo cho các lực lượng tại hiện trường.

+ Liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất: 0422205057), Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ( 0242333664- 0437333664) để tham vấn các vấn đề về tính chất nguy hại, giải pháp khắc phục sự cố trong trường hợp sự cố đối với các hóa chất chưa xác định rõ hoặc cần có sự hỗ trợ từ các lực lượng Trung ương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với Sở Công Thương để cung cấp các tính chất nguy hại của hóa chất cho lực lượng hiện trường.

+ Chủ trì xây dựng phương án khắc phục các ảnh hưởng lâu dài của sự cố sau khi ứng phó, kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo cho Trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn để đưa người dân trở lại.

+ Sau khi xử lý, khắc phục sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo về hiện trạng môi trường đã trở lại an toàn để xem xét kết thúc hoạt động ứng cứu, thông báo cho các cơ sở, người dân trở lại hoạt động bình thường

- Sở Y tế:

+ Nhận được thông báo từ Thường trực Ban chỉ đạo về thông tin sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nơi gần nhất chuẩn bị phương án cấp cứu, sơ cứu nạn nhân.

+ Tổ chức trạm sơ cứu ban đầu tại khu vực sự cố ngoài phạm vi vùng cách ly ban đầu và vùng chịu ảnh hưởng cuối hướng gió.

+ Tổ chức cấp cứu tất cả các nạn nhân, kiểm tra sức khỏe cho những người được sơ tán khỏi vùng cách ly ban đầu, tiếp tục theo dõi những người có biểu hiện nhiễm độc hóa chất hoặc chịu các tác động khác đến sức khỏe do sự cố hóa chất. Tổ chức đưa người lên tuyến trên nếu cần thiết.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát sức khỏe những người có mặt trong vùng cách ly ban đầu sau khi sự cố được khắc phục để đảm bảo phát hiện và cứu chữa kịp thời tất cả các nạn nhân.

+ Tổ chức đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc đưa đi tuyến trên để được cấp cứu.

- Bộ chỉ huy Quân sự:

Xử lý khí độc, cứu người theo chỉ đạo của chỉ huy, tiêu tẩy hiện trường, lập điểm làm sạch người, thiết bị ra khỏi vùng đỏ.

Phát hiện khoanh vùng nhiễm độc, xác định đến đâu cắm cờ đến đó và ghi lên phiếu thời gian, nồng độ nhiễm.

Xác định mức độ nhiễm độc nguy hiểm tại các điểm quan trọng (khu đông dân, khu tập trung các lực lượng tham gia, vị trí chỉ huy…).

Xác định phạm vi ảnh hưởng, tính chất nguy hiểm của hóa chất, dự báo các tình huống diễn biến có thể xảy ra, hỗ trợ kỹ thuật, đầu mối liên lạc.

- UBND huyện, thị xã, thành phố:

Huy động lực lượng, trang thiết bị cùng với Công an tỉnh ứng cứu sự cố trên địa bàn.

- Ban Quản lý Khu công nghiệp:

+ Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra trong các Khu công nghiệp, tiến hành thông báo cho các cơ sở gần nơi xẩy ra sự cố để tiến hành sơ tán người, thiết bị và sẵn sàng với mọi tình huống ứng phó sự cố có thể xẩy ra, huy động lực lượng, thiết bị tham gia ứng cứu khi có yêu cầu.

+ Huy động các trang thiết bị hiện có tham gia ứng cứu dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ đạo.

## 7. Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Hàng năm, theo sự chỉ đạo của Bộ, ngành cấp trên, Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các ngành xây dựng Chương trình về công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn hóa chất và diễn tập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tùy tình hình thực tế hàng năm của địa phương Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh có thể không tổ chức diễn tập mà thay bằng các chương trình tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện kỹ thuật trong công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

# V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 1. Trách nhiệm Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối, thường trực giúp UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh; Khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan xây dựng dự toán kinh phí cho công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn hóa chất, Kế hoạch diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng, doanh nghiệp trong phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất; Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an toàn, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành; Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất trên địa bàn. Chủ trì hoặc phối hợp công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất; Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất… phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất của doanh nghiệp; giám sát việc diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của doanh nghiệp; Khi sự cố xảy ra, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp điều tra nguyên nhân gây nên sự cố hoá chất, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc quản lý, hướng dẫn công tác lưu giữ, bảo quản hoá chất trên địa bàn;

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp các ngành có liên quan để tổng hợp tham mưu, đề xuất ý kiến trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

## 2. Trách nhiệm Sở Y tế

- Rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoá chất sử dụng trong bào chế dược phẩm cho người, hoá chất trong diệt khuẩn, diệt côn trùng gia dụng y tế và hoá chất dùng làm phụ gia trong thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất, hoá thực phẩm trong ngành y tế cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện quản lý.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất có nhiệm vụ điều động nhân lực, trang thiết bị cấp cứu kết hợp với lực lượng y tế cơ sở tổ chức cứu chữa kịp thời đối với nạn nhân do sự cố gây ra.

## 3. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hoá chất. Kiểm tra, xử lý việc đảm bảo môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoá chất. Hướng dẫn, xử lý, thải bỏ hoá chất độc tồn dư trong sản xuất, kinh doanh hoá chất.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hoá chất; tổ chức hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất theo đúng quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về Bảo vệ môi trường.

- Sau khi sự cố xảy ra, có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp để khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, ngăn ngừa nạn ô nhiễm nước ngầm và nước mặt do chất thải nguy hại sinh ra trong quá trình xảy ra sự cố.

## 4. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại của sự cố hoá chất và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất nhằm bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường.

## 5. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với cộng đồng, môi trường.

- Rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoá chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật, hoá chất bảo quản chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ, hải sản.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các khu vực sản xuất, đặc biệt ở các khu vực chuyên sản xuất rau, chè, cây ăn quả.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

## 6. Trách nhiệm Công an tỉnh

- Tăng cường quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở có hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hoá chất theo quy định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh diễn tập, ứng phó sự cố hoá chất của tỉnh và cảu các doanh nghiệp đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng lượng lớn hoá chất có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hoá chất.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất có nhiệm vụ:

+ Phải huy động đầy đủ phương tiện, trang thiết bị thực hiện ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố hoá chất. Quyết định các biện pháp chữa cháy ban đầu, sử dụng mọi biện pháp để cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và ngăn chặn cháy lan. Đảm bảo an toàn cho con người, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về con người và của cải vật chất.

+ Phối hợp với doanh nghiệp nắm tình hình, tổ chức cứu chữa của lực lượng tại chỗ, thông báo và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, nếu cần thiết thì yêu cầu hoặc huy động theo thẩm quyền đối với lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác chữa cháy. Khi trang thiết bị và lực lượng cứu nạn, cứu hộ không thể đáp ứng được yêu cầu, vượt quá khả năng triển khai, chủ động đề nghị hỗ trợ của công an các tỉnh lân cận.

## 7. Trách nhiệm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất cấp khu vực, cấp quốc gia có nhiệm vụ điều động lực lượng, trang thiết bị của đơn vị kết hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức ứng cứu kịp thời sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh diễn tập, ứng phó sự cố hoá chất của các doanh nghiệp đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng lượng lớn hoá chất có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hoá chất.

## 8. Trách nhiệm Sở Khoa học và công nghệ

- Tăng cường công tác quản lý hoá chất sử dụng trong nghiên cứu khoa học; công tác quản lý, cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đã được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hoá chất theo quy định. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển, áp dụng công nghệ phù hợp với việc sử dụng hoá chất ít nguy hiểm.

## 9. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về vận chuyển hoá chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa; các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyển hoá chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

## 10. Trách nhiệm Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động hoá chất. Quản lý việc sử dụng hoá chất trong các cơ sở dạy nghề, các trung tâm thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

## 11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

- Thực hiện công tác quản lý về đầu tư, xây dựng các công trình có liên quan đến hoạt động hóa chất theo quy định của Luật xây dựng và Luật Hóa chất.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất… phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

## 12. Trách nhiệm của Sở Tài Chính

Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn hóa chất và diễn tập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

## 13. Trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác giáo dục về tính chất, tác dụng và tác hại của hóa chất và việc sử dụng hoá chất an toàn trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm kinh doanh, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm) đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

## 14. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Có trách nhiệm bố trí nhân lực, vật lực và phối hợp với lực lượng của các cơ quan chức năng thực hiện công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND các xã, các phường, thị trấn điều động lực lượng trực tiếp tham gia công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn quản lý.

## 15. Trách nhiệm Ban Quản lý khu công nghiệp

- Phối kết hợp với các sở, ngành thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hoá chất cho các doanh nghiệp nằm trong khu, cụm công nghiệp.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất tại địa bàn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ứng cứu kịp thời sự cố hóa chất xảy ra. Tạo mọi điều kiện để các cơ quan chức năng tham gia xử lý sự cố trong các khu công nghiệp có xảy ra các sự cố hoá chất.

## 16. Trách nhiệm Các cơ sở có hoạt động hoá chất

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất nguy hiểm; Phối hợp và chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động hóa chất của các cơ quan chức năng tại doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy phạm, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất nguy hiểm, hóa chất độc nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động; Thực hiện các quy định về khai báo hoá chất, lập và lưu giữ phiếu an toàn hoá chất;

- Kiểm tra, cải tạo nâng cấp kho chứa hoá chất nguy hiểm, hóa chất độc. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hoá chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hoá chất xảy ra;

- Xây dựng và diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính hoá chất của doanh nghiệp hoặc lồng ghép diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất vào các chương trình diễn tập về Phòng chống cháy nổ, Sự cố tràn dầu, Bảo vệ môi trường...của doanh nghiệp;

- Báo cáo Sở Công Thương về Chương trình và thời diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất của doanh nghiệp để Sở Công Thương giám sát, theo dõi quá trình thực hiện; Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng khi tổ chức diễn tập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh tại doanh nghiệp;

- Khi xảy ra sự cố hoá chất doanh nghiệp phải thực hiện: Đánh giá sự cố, nắm rõ tình hình và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng sự cố. Phải báo ngay cho người có trách nhiệm, người đứng đầu đơn vị để trực tiếp điều khiển các biện pháp ứng phó; Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ của cơ quan, tổ chức, cơ sở do mình trực tiếp quản lý để chỉ huy chữa cháy ban đầu, khi chưa có lực lượng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đến cứu chữa; Cắt ngay các nguồn điện, các nguồn đánh lửa, thực hiện tốt chế độ thông gió, tắt các thiết bị máy đang vận hành, áp dụng các biện pháp đã lập trong bản phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất tại đơn vị. Nếu sự cố lớn vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở thì phải báo ngay cho các cơ quan chức năng có liên quan như: Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Sở Công Thương, Sở Y tế...để có phương án xử lý tình huống; Bảo đảm vật tư, hậu cần phục vụ cho công tác ứng cứu được liên tục, lâu dài. Phối hợp với cơ quan chức năng để tham gia bảo vệ hiện trường, điều tra, kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố.

- Sau khi xảy ra sự cố, các doanh nghiệp hoạt động hoá chất thực hiện các nội dung sau: Xây dựng kế hoạch ổn định đời sống và việc làm cho nhân dân, cán bộ và công nhân viên bị thiệt hại do sự cố hóa chất gây ra trong phạm vi doanh nghiệp của mình; Kịp thời có các biện pháp xử lý môi trường, hạn chế sự tác động của các chất độc, chất nhiễm xạ, phóng xạ do cháy, nổ gây ra đối với môi trường đất, nước, không khí; Bồi hoàn tài sản cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc trưng dụng để ứng cứu, khắc phục sự cố hoá chất; Khẩn trương phục hồi các hoạt động sản xuất, ổn định kinh doanh.

# VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

## 1. Kiến nghị Bộ Công Thương:

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của cán bộ phụ trách an toàn hóa chất thuộc các sở ngành.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn xác định khoảng cách an toàn đối với các hóa chất nguy hiểm.

## 2. Kiến nghị Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ:

Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ tham gia ứng cứu với sự cố hóa chất.

## 3. Kiến nghị Bộ Y tế:

- Xây dựng các bộ tài liệu, sổ tay để hướng dẫn cho các nhân viên y tế cơ sở và đội ứng cứu, y tế tại các doanh nghiệp về sơ cứu nạn nhân nhiễm độc hóa chất.

- Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về sơ cấp cứu, chữa trị các nạn nhân nhiễm độc hóa chất cho các cán bộ y tế./.

# BẢNG 1: DANH SÁCH KHO CHỨA VLNCN

| TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | Kho chứa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số Kho < 5 tấn, (cái) | Số Kho ≥ 5 tấn, (cái) | Tổng lượng chứa, (tấn) |
| 1 | Công ty TNHH Xây lắp 86/Đoàn 799/QK1 | Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | 1,0 |  | 2,0 |
| 2 | Công ty TNHH Thanh Bình | Tổ 10 đại lộ Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Yên Bái. | 1,0 |  | 3,5 |
| 3 | Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái | Tổ 16, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái |  | 2,0 | 10,0 |
| 4 | Công ty CP khoáng sản Yên Bái VPG | Số 623 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | 3,0 |  | 4,5 |
| 5 | Công ty CP xây dựng giao thông Yên Bái | Số 779, đường Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái |  | 1,0 | 5,0 |
| 6 | Công ty CP khoáng sản Viglacra | Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái | 2,0 |  | 5,0 |
| 7 | Doanh nghiệp tư nhân trồng rừng 327 | Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 2,0 |
| 8 | Công ty TNHH Đại Đồng Tiến | Số 156A, đường Lý Thường Kiệt, tổ 16, P.Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái. |  | 1,0 | 20,0 |
| 9 | Công ty CP Thịnh Đạt | Tổ 5, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái |  | 1,0 | 5,0 |
| 11 | Công ty TNHH XD Trường Thành | Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 5,0 |
| 12 | Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh | Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái | 1,0 |  | 2,0 |
| 13 | Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại 586 | Đội 2, thôn Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. |  | 1,0 | 6,5 |
| 14 | Công ty CP Yên Phú Đông Đô - BQP | Bản Cang Chi Khúa, xã Xà Hồ, H. Trạm Tấu, Yên Bái |  |  |  |
| 15 | Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình | Số 65 A, đường Vân Giang, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình |  | 3,0 | 5,0 |
| 17 | Công ty CP KTKS Việt Sinh | Thôn 16, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. | 1,0 |  | 1,0 |
| 18 | Công ty CP Đường Sắt Yên Lào | Số 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. |  | 1,0 | 5,0 |
| 19 | Công ty CP Yên Phú | Tổ 6, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. |  | 1,0 | 7,5 |
| 20 | Chi nhánh Công ty CP đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái. | Thôn Cốc Bó xá Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 2,0 |
| 21 | Công ty CP tập đoàn Thái Dương | Thôn Tân Lập, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái | 2,0 |  | 3,0 |
| 22 | Công ty TNHH khai thác và chế biến đá Việt Long | Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 2,0 |
| 23 | Công ty TNHH Đại Lục | Số nhà 383 - Đường Điện Biên - Tổ 41 - phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. | 1,0 |  | 2,0 |
| 24 | Công ty TNHH và TM Chân Thiện Mỹ | Thôn Kha Bán, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 2,0 |
| 25 | Công ty TNHH Huy Hoàng Lục Yên | Tổ 2, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 5,0 |
| 26 | Công ty TNHH XDSX & TMDV Hùng Đại Sơn | Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. | 2,0 |  | 5,0 |
| 27 | Công ty cổ phần xi măng Yên Bình | Tổ 5 - TT Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 10,0 |
| 28 | Công ty CP ĐTTM Thành Phát | Tổ 15, TT Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 1,0 |
| 29 | Công ty TNHH TM Ngọc Tâm | Thôn 5, xã Hưng Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 10,0 |
| 30 | Công ty SX đá Granit TNHH Granida Yên Bái | Thôn Vĩnh Đông, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục yên, tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 2,0 |
| 31 | Công ty CP Khai thác SX&XD h. Văn Yên | Thôn 2, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 8,0 |
| 32 | DN tư nhân Thành Hương | Thôn 13, xã Đồng Khê, H. Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 5,0 |
| 33 | Công ty TNHH Đồng Tiến | Tổ 11 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 5,0 |
| 34 | Công ty cổ phần Mông Sơn | Tổ 18, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái |  | 1,0 | 10,0 |
| 35 | Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch AN Phú | Thôn Khau Tu Ca, xã An Phú, Lục Yên, tỉnh Yên Bái. |  | 1,0 | 5,0 |
| 36 | Công ty CP Thương mại và Sản xuất Công nghiệp | Tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội |  | 1,0 | 5,0 |
| 37 | Chi nhánh Lục Yên Công ty CP luyện kim và khai khoáng Việt Đức | Thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. | 1,0 |  | 5,0 |
| 38 | Công ty Cacbonnat canxi YBB | Xã Văn Tiến, TP. Yên Bái , tỉnh Yên Bái | 1,0 |  | 8,0 |
| 39 | HTX khai thác đá vôi và vật liệu xây dựng Bó Luông | Làng Mường 2, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. | 1,0 |  | 2,0 |
| 40 | HTX khai thác chế biến đá vôi Thượng Bằng La | Thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, H. Văn Chấn, Yên Bái |  | 1,0 | 5,0 |
| 41 | HTX Văn Thịnh | Thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, H. Văn Chấn, Yên Bái. | 2,0 |  | 2,0 |
|  | Tổng |  | 26 | 21 | 194 |

# BẢNG 2: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

| TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | TRỮ LƯỢNG TỒN CHỮ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TP Yên Bái |  |  |
| 1 | CH gas Bảo Tín - HKD Vũ Văn Toàn | Tổ 29, phường Nguyễn Phúc | 15 bình |
| 2 | CH gas Hoàng Quân - HKD Lương Mạnh Dũng | Tổ 30, phường Nguyễn Phúc | 14 bình |
| 3 | CH gas Dung Hải - HKD Đào Thị Sinh | Số 22, tổ 8, phường Hồng Hà | 10 bình |
| 4 | CH gas Hồng Thủy - HKD Hoàng Thị Thúy Hồng | Tổ 33, phường Hồng Hà | 8 bình |
| 5 | CH gas Quỳnh Anh - Hoàng Công Thương | Tổ 36B, phường Hồng Hà, TPYB | 10 bình |
| 6 | CH gas - HKD Lê Phương Thảo | Tổ 46, phường Hồng Hà | 24 bình |
| 7 | CH gas Đức Thành - HKD Hoàng Đức Thành | Tổ 77, phường Nguyễn Thái Học | 15 bình |
| 8 | Petrolimex Nam Cường - HKD Phạm Châu Long | SN79, tổ 28, p.Nguyễn Thái Học |  |
| 9 | CH gas Thành Công - HKD Nguyễn Minh Trung | Tổ 17A, phường Nguyễn Thái Học |  |
| 10 | CH gas Hùng Hương - HKD Nguyễn Xuân Hùng | Tổ 19, P. Yên Ninh |  |
| 11 | CH gas Cường Liên - HKD Nguyễn Thị Liên | Số 177, Tổ 19, P.Yên Ninh |  |
| 12 | Công ty xăng dầu Yên Bái | Tổ 10, Hoàng Hoa Thám, P.Yên Ninh | 8 bình |
| 13 | CH gas Sơn Bình - HKD Vũ Bá Sơn | Tổ 22, phường Yên Ninh | 10 bình |
| 14 | CH gas Nhật Minh - Đoàn Lương Bằng | tổ 41, phường Yên Ninh, | 24 bình |
| 15 | CH gas Hiền Hòa - HKD Phạm Thanh Thúy | Tổ 34, phường Yên Ninh | 15 bình |
| 16 | CH gas Vũ Hải - HKD Nguyễn Công Sử | Tổ 15, phường Yên Ninh |  |
| 17 | CH gas Huy Anh - HKD Trần Thị Thu Hoài | Tổ 54, phường Yên Ninh |  |
| 18 | CH gas Quang Thắng - HKD Nguyễn Thị Thu Hằng | Tổ 32, phường Minh Tân |  |
| 19 | CH gas Hùng Linh - HKD Đào Nguyên Hùng | Tổ 48, phường Minh Tân |  |
| 20 | CH gas Tân Mai 2 - HKD Trần Văn Quang | Tổ 2A, phường Minh Tân |  |
| 21 | CH gas Phương Ly - HKD Đào Nguyên Hoan | Tổ 43, phường Minh Tân |  |
| 22 | CH gas Gia Phúc - HKD Đỗ Thị Thanh Huệ | Số 833a, Đ.Yên Ninh, tổ 11, P.Minh Tân |  |
| 23 | CH gas Thành Dần -Tân Mai- HKD Nguyễn Thị Kim Thoa | Sn 695, tổ 32C, P. Đồng Tâm |  |
| 24 | CH gas Vân Sơn - HKD Lê Công Sơn | Sn 675, Đ. Điện Biên, tổ 32C P. Đồng Tâm |  |
| 25 | CH gas Ngọc Linh - HKD Đào Thị Huệ | T31, P. Đồng Tâm |  |
| 26 | CH gas Khánh Tùng- HKD Lê Trung Bích | Sn 44, Tổ 5, P. Đồng Tâm |  |
| 27 | CH gas KDTM&DV Tổng hợp số 2- CTXDYB | Tổ 48, phường Đồng Tâm, TPYB |  |
| 28 | CH gas Ánh Khiêm - HKD Vũ Đình Khiêm | Tổ 4, phường Đồng Tâm, TPYB |  |
| 29 | Ch gas Tâm Phúc - Lê Văn Tích | Tổ 54, phường Đồng Tâm |  |
| 30 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Lương | Tổ 54, phường Đồng Tâm |  |
| 31 | CH gas - HKD Dương Tuấn Cường | Tổ 48, phường Đồng Tâm, TPYB |  |
| 32 | Gas Kiên Thủy - HKD Phạm Trung Kiên | Tổ 19, P. Yên Thịnh |  |
| 33 | Gas Cường Diệp - Vương Tuyết Mai | 276, Tổ 11, P. Yên Thịnh |  |
| 34 | CH gas Thuyết Ninh - HKD Trần Văn Thuyết | Tổ 19, P. Yên Thịnh |  |
| 35 | CH Gas Hồng Vũ - HKD Nguyễn Thị Hồng | Tổ 37, phường Yên Thịnh |  |
| 36 | CH Gas Trung Minh - HKD Nguyễn Thị Minh | Tổ 34, phường Yên Thịnh |  |
| 37 | CH Gas Dũng Hoa - HKD Hoàng Thế Dũng | Tổ 41B, phường Yên Thịnh |  |
| 38 | CH Gas Khánh Linh - HKD Nguyễn Thị Hậu | Tổ 44, phường Yên Thịnh |  |
| 39 | CH Gas Thúy Lượng - HKD Đặng Tiến Lượng | Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến |  |
| 40 | CH Gas Huy Thủy - HKD Nguyễn Thanh Huy | Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến |  |
| 41 | CH gas - HKD Hà Viết Phúc | Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến |  |
| 42 | CH gas Minh Nguyệt - HKD Dương Thị Nguyệt | Thôn 8, xã Hợp Minh |  |
| 43 | CH Gas Hưng Luyến - HKD Thiều Kim Cát | Thôn 1, xã Hợp Minh |  |
| 44 | CH Gas ĐứcThành - HKD Hoàng Chí Thực | Thôn 8, xã Hợp Minh |  |
| 45 | CH Gas Hòa Trang - HKD Nguyễn Văn Hòa | Thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo |  |
| 46 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Đức | Thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo |  |
| 47 | CH Gas Long Hải - HKD Lê Thị Kiều Dung | Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc |  |
| 48 | CH gas -HKD Nguyễn Thanh Huyền | Thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc |  |
| 49 | CH gas - HKD Tạ Duy Hưng | Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc |  |
| 50 | CH gas - HKD Nguyễn Tiến Thịnh | Thôn Long Thành, xã Tuy Lộc |  |
| 51 | CH gas Chí Vỹ - Triệu Văn Vỹ | Tổ 52, phường Nguyễn Thái Học, TPYB |  |
| 52 | CH gas Kiên Bình - Vũ Đình Kiên | Tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường |  |
| 53 | CH gas - HKD Nguyễn Mạnh Linh | Thôn Đồng Phú, phường Nam Cường |  |
| 54 | CH gas Thịnh Hoan -HKD Trương Đình Thịnh | Thôn 3, xã Giới Phiên |  |
| 55 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Thắng | Thôn 5, xã Giới Phiên |  |
| 56 | CH gas - HKD Phùng Văn Hoà | Thôn 6, xã Giới Phiên |  |
| 57 | CH gas - HKD Nguyễn Thạc Hiệp | Thôn 5, xã Giới Phiên |  |
| 58 | CH gas Quân Oanh - Nguyễn Trọng Quân | Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến |  |
| 59 | CH gas - HKD Lê Tiến Đạt | Thôn 2, xã Phúc Lộc | 8 bình |
| 60 | CH gas Hồng Nhung - HKD Đỗ Thị Hồng Nhung | thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu | 10 bình |
| 61 | CH gas - HKD Triệu Văn Hiển | Thôn Châu Giang 2, xã Âu Lâu | 24 bình |
| 62 | CH gas Thành Đạt - HKD Phạm Thành Trung | Thôn 5, xã Văn Phú | 15 bình |
| 63 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Khoa | Thôn 4, xã Văn Phú |  |
| 64 | CH gas Tân Thịnh- HKD Nguyễn Đức Tuệ | thôn 1 Lương Thịnh, xã Tân Thịnh |  |
| 65 | CH gas - HKD Vũ Đức Huy | Thôn 2 Thanh Hùng, xã Tân Thịnh |  |
| II | Thị xã Nghĩa Lộ |  |  |
| 1 | CH Gas Tuấn Hằng - HKD Đoàn Hạnh Tuyết | Tổ 12, phường Trung Tâm |  |
| 2 | CH Gas Duyệt Lan - HKD Nguyễn Khắc Duyệt | T15, phường Trung Tâm |  |
| 3 | CH Gas Nghị Tâm - HKD Phạm Thị Tâm | Tổ 12, phường Trung Tâm |  |
| 4 | CH gas - HKD Phạm Hồng Khánh | Tổ 17, phường Trung Tâm |  |
| 5 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Quang | Tổ 12, phường Trung Tâm |  |
| 6 | CH Gas Ngọc Chiến - HKD Phan Ngọc Chiến | Tổ 9, phường Cầu Thia |  |
| 7 | CH gas Thanh Tùng - HKD Hà Anh Tùng | Tổ 1, phường Tân An |  |
| 8 | CH gas Khanh Thương - HKD Nghiêm Thị Khanh | Tổ 6, phường Tân An |  |
| 9 | CH Gas Tuất Đoài - HKD Nguyễn Xuân Đoài | Tổ 9, phường Tân An, |  |
| 10 | CH gas - HKD Nông Hải Hà | Tổ Tông Pọng 1, phường Tân An |  |
| 11 | CH Gas Hải Diệp - HKD Đỗ Minh Hải | Tổ 5, phường Pú Trạng |  |
| 12 | CH Gas Đức Chấn - HKD Nguyễn Thị Chấn | Tổ 5, phường Pú Trạng |  |
| 13 | CH gas Bình Thi - HKD Phùng Thị Thi | Tổ 2, phường Pú Trạng |  |
| 14 | Ch XD Nghĩa Phúc - Công ty xăng dầu Yên Bái | thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc |  |
| 15 | CH gas - HKD Sầm Thị Ân | Thôn AẢ Hạ, xã Nghĩa phúc |  |
| 16 | Tuyết Hà - HKD Nguyễn Thị Ngọc Hà | Tổ 12, phường Trung Tâm |  |
| 17 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Quang | Tổ 9, phường Trung Tâm | 15 bình |
| 18 | CH gas - Công ty XD Yên Bái | Bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi | 14 bình |
| 19 | CH gas - HKD Hoàng Văn Trình | Xã Nghĩa Lợi | 10 bình |
| 20 | CH gas - HKD Trần Mạnh Chung | Bản Xa, xã Nghĩa Lợi | 8 bình |
| 21 | CH gas Duy Nhân - HKD Nguyễn Thị Nhân | Thôn Đêu 4, xã Nghĩa An | 10 bình |
| 22 | CH gas - HKD Lương Văn Dũng | Thôn Cầu, xã Phù Nham |  |
| III | Huyện Trấn Yên |  |  |
| 1 | CH gas Cường Liên - HKD Đỗ Cường | Khu phố 7, thị trấn Cổ Phúc |  |
| 2 | CH Gas Ngọc Sơn - HKD Trịnh Ngọc Sơn | Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc |  |
| 3 | CH Gas Trần Phong - HKD Nguyễn Văn Chiến | Khu phố 8, thị trấn Cổ phúc |  |
| 4 | CH gas Nguyễn Xuân Tình | khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc |  |
| 5 | CH gas - HKD Trần Thị Thúy | Khu phố 7, thị trấn Cổ Phúc |  |
| 6 | CH gas - HKD Nguyễn Minh Tuấn | Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc | 07 bình |
| 7 | CH gas - HKD Trịnh Thị Vân | Thôn 2, thị trấn Cổ Phúc |  |
| 8 | CH Gas Sơn Tươi - DNTN Sơn Tươi | Khu phố Hóp, xã Báo Đáp |  |
| 9 | CH Gas Anh Đoàn - HKD Ngô Công Đoàn | Thôn 14, xã Báo Đáp | 15 bình |
| 10 | CH GasThúy Thụy - HKD Mai Hương Thụy | Thôn 4, xã Hưng Khánh | 14 bình |
| 11 | CH Gas Cao Yến - HKD Nguyễn Văn Cao | Thôn 8, xã Hưng Khánh | 10 bình |
| 12 | CH Gas -DNTN Quý Trọng | Thôn 8, xã Hưng Khánh | 8 bình |
| 13 | CH Gas Khoa Vấn - HKD Nguyễn Văn Khoa | Thôn 4, xã Hưng Khánh | 10 bình |
| 14 | CH gas -HKD Trần Văn Hải | Thôn 8, xã Hưng Khánh | 24 bình |
| 15 | CH gas Sự Tơ - HKD Vũ Công Sự | Thôn 4, xã Hưng Khánh | 15 bình |
| 16 | CH gas - HKD Trần Văn Triệu | Thôn 9, xã Hưng Khánh |  |
| 17 | CH Gas Hải Lý - HKD Vũ Kim Hải | Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng |  |
| 18 | CH gas - HKD Nguyễn Đức Phong | Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng |  |
| 19 | CH gas - HKD Phan Ngọc Kham | Thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng |  |
| 20 | CH Gas Tuấn Hoa - HKD Đào Anh Tuấn | Thôn 9, xã Vân Hội |  |
| 21 | CH Gas Sử Dung - HKD Nguyễn Văn Sử | Thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh |  |
| 22 | CH gas - HKD Hà Đình Giáp | Thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh |  |
| 23 | Công Ty TNHH Bắc Thăng Long | Thôn Gò Bông, xã Minh Quân |  |
| 24 | CH gas Cao Phong- Trần Thị Oanh | Thôn Gò Bông, xã Minh Quân |  |
| 25 | CH gas Đức Hưng - HKD Nguyễn Thị Hợp | Thôn Đức Quân, xã Minh Quân |  |
| 26 | CH gas - HKD Sái Chí Văn | Thôn Gò Bông, xã Minh Quân |  |
| 27 | Ch gas khuynh Phượng - Đỗ Ngọc Khuynh | Thôn Đoàn Kết, xã Lương Thịnh, |  |
| 28 | Ch gas Đức Thắng - Đoàn Thị Châm | Thôn 3A , xã Việt Cường |  |
| 29 | CH gas - HKD Trần Minh Thành | Thôn 6, xã Việt Cường | 15 bình |
| 30 | CH Mạnh Hùng- Lê Mạnh Hùng | Thôn 2, xã Minh Quán | 14 bình |
| 31 | CH gas Hải Hiên - HKD Nguyễn Văn Hải | Thôn 3, xã Tân Đồng | 10 bình |
| 32 | CH gas - HKD Hà Thị Hiên | Thôn 3, xã Tân Đồng | 8 bình |
| 33 | CH gas Nguyễn Thị Thỏa | thôn 9, xã Quy Mông | 10 bình |
| 34 | CH gas -HKD Vũ Trung Thông | thôn Trung Nam, xã Hồng Ca |  |
| 35 | CH gas - HKD Đinh Văn Chiều | thôn 9, xã Quy Mông |  |
| 36 | CH gas - HKD Lã Quang Toàn | Thôn Đoàn Kết, xã Lương Thịnh, |  |
| 37 | CH gas - HKD Hoàng Văn Chuông | Thôn An Thịnh, xã Kiên Thành |  |
| 38 | CH gas - HKD Phạm Ngọc Hưng | Thôn 5, xã Việt Thành |  |
|  | Huyện Văn Yên |  |  |
| 1 | CH Gas Lợi Thoả - Hộ KD Nguyễn Xuân Đức | tổ 2, Khu 3, TT Mậu A |  |
| 2 | CH gas Khôi Giang - HKD Nguyễn Mạnh Khôi | tổ 1, Khu phố 3, TT Mậu A |  |
| 3 | CH Gas Tuy Thuận - Hộ KD Phạm Văn Tuy | Khu phố 1, TT Mậu A |  |
| 4 | CH Gas Điều Bến - HKD Nguyễn Văn Điều | Tổ 1, khu phố 4, thị trấn Mậu A |  |
| 5 | CH XD Văn Yên - Công ty xăng dầu | Khu 5, thị trấn Mậu A |  |
| 6 | CH gas Việt Nhung- Nguyễn Quang Việt | Tổ 1, khu 2, thị trấn Mậu A |  |
| 7 | CH gas Chính Hiệp - HKD Đào Văn Chính | Tổ 1, khu phố 3, thị trấn Mậu A |  |
| 8 | CH gas Phương Trâm - Nguyễn Trà My | Thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A |  |
| 9 | C H gas - HKD Nguyễn Đức Sỹ | Thôn Hồng Hà, thị trấn Mậu A |  |
| 10 | CH gas - HKD Bùi Quang Đạt | Tổ 1, thôn Hồng Phong, TT Mậu A |  |
| 11 | CH gas Sơn Nhung - HKD Nguyễn Văn Sơn | Thôn 2, xã Mậu Đông |  |
| 12 | CH Gas Toàn Thắng - Hộ KD Nguyễn Văn Thắng | Thôn 7, xã Mậu Đông |  |
| 13 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Chương | Xã Mậu Đông |  |
| 14 | CH Gas Tú Toàn - Hộ KD Trần Văn Toàn | Thôn Chè Vè, xã An Thịnh |  |
| 15 | CH Gas Hà Tự - Hộ KD Đặng Thị Ngọc Hà | Thôn Cây Đa, xã An Thịnh | 15 bình |
| 16 | CH gas Thắm Nguyên- HKD Nguyễn Văn Nguyên | Thôn Đại An, xã An Thịnh | 14 bình |
| 17 | CH gas - HKD Trần Thanh Tùng | Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh | 10 bình |
| 18 | CH Gas Hương Nhung - HKD Nguyễn Quốc Hương | Khu phố Trái Hút, xã An Bình | 8 bình |
| 19 | CH Gas Tiến Liên - Hộ KD Lương Văn Tiến | Khu phố Trái Hút, Xã An Bình | 10 bình |
| 20 | CH Gas Thanh Thuỷ - Hộ KD Trịnh Thu Thuỷ | Khu phố Trái Hút, Xã An Bình |  |
| 21 | CH gas Hiệu Hoàn - HKD Đặng Xuân Hiệu | Khu phố Trái Hút, xã An Bình |  |
| 22 | CH gas - HKD Trịnh Thị Ngân | Khu phố Trái Hút, xã An Bình |  |
| 23 | CH gas - HKD Lê Thanh Tùng | Thôn Tân Ninh, xã An Bình |  |
| 24 | CH gas Hải Thị - HKD Vũ Văn Hải | Thôn I, xã Phong Dụ Hạ |  |
| 25 | CH Gas Hồng Thanh - Hộ KD Nguyễn Thị Hồng | Thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái |  |
| 26 | CH gas Bảo Hân - Trần Văn Tuân | Thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái, |  |
| 27 | CH Gas Khai Dung - Hộ KD Phan Quang Vũ | Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông |  |
| 28 | CH Gas Hoà Hợp - Hộ KD Lương Văn Hợp | Thôn Gốc Đa, xã Đông Cuông |  |
| 29 | CH gas Đặng Văn Sơn | Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông |  |
| 30 | CH gas - HKD Nguyễn Thành Tài | Thôn Câu Có, xã Đông Cuông |  |
| 31 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Huế | Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông |  |
| 32 | CH Gas Bằng Cường - Hộ KD Vũ Văn Bằng | Thôn 6, xã Lâm Giang |  |
| 33 | CH gas Thơm Tới - HKD Vũ Thị Thơm | Thôn 7, xã Tân Hợp |  |
| 34 | CH gas Hoan Thúy - HKD Đỗ Văn Hoan | Thôn Vật Dùng, xã Hoàng Thắng |  |
| 35 | CH gas Hoàng Quyết - Hoàng Văn Quyết | Thôn ngọc châu, xã Châu Quế Hạ |  |
| 36 | CH gas - HKD Trần Quốc Hoàng | Thôn ngọc châu, xã Châu Quế Hạ |  |
| 37 | CH gas Chiến Tươi - HKD Nguyễn Văn Chiến | Thôn Khe Ngõa, xã Mỏ Vàng |  |
| 38 | CH gas Ngọc Hà - Vũ Ngọc Hà | Thôn Nghĩa Văn, xã Lang Thíp |  |
| 39 | CH gas Thịnh Vui - Phan Văn Thịnh | Thôn 7, xã Châu Quế Thượng |  |
| 40 | CH gas - HKD Nguyễn Thanh Tùng | Thôn 2, xã Châu Quế Thượng |  |
| 41 | CH gas Trung Thắm- Hà Thị Thắm | Thôn 4, xã Yên Hưng |  |
| 42 | CH gas - HKD Phạm Ngọc Toản | Thôn 2, xã Yên Hưng |  |
| 43 | Ch gas Chiến Thắng - Phạm Văn Cường | Thôn 6, xã Đại Phác |  |
| 44 | CH gas Hưng Hảo - Trần Quốc Hưng | Thôn 10, xã Lâm Giang |  |
| 45 | CH gas - HKD Ngô Tuấn Anh | Thôn 12, xã Lâm Giang |  |
| 46 | CH gas - HKD Đào Huy Toàn | Thôn 18, xã Lâm Giang |  |
| 47 | CH gas Tuân Nga - HKD Nguyễn Văn Tuân | Thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A |  |
| 48 | CH gas Minh Anh - HKD Nguyễn Đức Hiệp | Thôn Toàn Thắng, xã Đông An |  |
| 49 | CH gas Giang Huyền - HKD Trần Mạnh GIang | Thôn Đức Tiến, xã Đông An |  |
| 50 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Sáng | Thôn Đức Tiến, xã Đông An |  |
| 51 | CH gas Trần Thành- HKD Trần Chung Thành | Thôn 2, xã Đại Sơn |  |
| 52 | CH gas -HKD Vũ Trung Kiên | Thôn 2, xã Đại Sơn |  |
| 53 | CH gas - HKD Ngô Thị Bích Phượng | Thôn 2, xã Đại Sơn |  |
| 54 | Chgas Quỳnh Trang - HKD Trần Anh Chuyên | Thôn 6, xã Yên Phú | 20 bình |
| 55 | CH gas Thế Anh - HKD Nguyễn Thế Anh | Thôn 3, xã Yên Thái | 20 bình |
| 56 | CH gas - HKD Hoàng Thu Thủy | Xã Phong Dụ Hạ |  |
| 57 | CH gas Hào Thư - HKD Hoàng Đức Hào | Thôn Đồng Bông, xã Viễn Sơn |  |
| 58 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Sĩ | Thôn Sơn Bình, xã Ngòi A |  |
| 59 | CH gas Hoàng Đức Quyền | Thôn 4, xã Yên Phú |  |
| 60 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Yến | Thôn 2, xã Yên Thái |  |
| 61 | CH gas - HKD Phạm Phú Hai | Thôn 2, xã Châu Quế Thượng |  |
| 62 | CH gas - HKD Trần Quốc Hoàng | Thôn ngọc châu, xã Châu Quế Hạ |  |
| 63 | CH gas - HKD Phạm Thị Liên | Thôn Đức Lý, xã Châu Quế Hạ |  |
| 64 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Thành | Thôn 5, xã Tân Hợp |  |
| 65 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Hiền | Thôn 1, xã Xuân Tầm |  |
| 66 | CH gas - HKD Hà Quang Hồng | Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp |  |
| 67 | CH gas - HKD Nguyễn Kim Thuý | Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp |  |
| 68 | CH gas - HKD Ngô Hữu Phương | Thôn 8, xã Yên Hợp |  |
|  | Huyện Yên Bình |  |  |
| 1 | Công ty TNHH Cường Thắng | Thôn Hợp Thịnh xã Phú Thịnh |  |
| 2 | Công ty TNHH dầu khí An Bình | Km 9,5, thị trấn Yên Bình |  |
| 3 | CH gas Thắng Hiệp- HKD Nguyễn Mạnh Thắng | Tổ 11, TT Yên Bình |  |
| 4 | CH Gas Bích Ngọc - HKD Lê Thị Thủy | T14 A, km13, TT Yên Bình |  |
| 5 | CH Gas - Công ty cổ phần gas Yên Bái | Tổ 15A, TT Yên Bình |  |
| 6 | CH Gas Ngọc Tú - Hộ KD Nguyễn Văn Ngọc | Tổ 13, thị trấn Yên Bình, |  |
| 7 | CH Gas Đạo Thuần - HKD Nguyễn Ngọc Đạo | Tổ 4, thị trấn Yên Bình |  |
| 8 | CH Gas Kế Viên - HKD Nguyễn Văn Kế | Tổ 3, thị trấn Yên Bình |  |
| 9 | CH Gas Hà Yến - HKD Trần Ngọc Hà | Tổ 7, thị trấn Yên Bình |  |
| 10 | CH gas - Công ty CPTMDL&ĐT Yên Bái | Tổ 7, thị trấn Yên Bình |  |
| 11 | CH gas - HKD Trần Thị Yến | Tổ 5, thị trấn Yên Bình |  |
| 12 | CH Gas Trọng Cảnh - HKD Nguyễn Trọng Cảnh | Khu 5, thị trấn Thác Bà |  |
| 13 | CH Gas Sinh Hương - Hộ KD Phạm Thị Hương | Khu II, TT Thác Bà |  |
| 14 | CH gas - HKD Nguyễn Đức Thắng | Khu 5, thị trấn Thác Bà |  |
| 15 | CH gas - HKD Nguyễn Trọng Cảnh | Khu 5, thị trấn Thác Bà |  |
| 16 | CH Gas Phương Liễu - Hộ KD Lương Văn Phương | Thôn Đồng Hen, xã Vũ Linh |  |
| 17 | CH Gas Oanh Bạo - Hộ KD Nguyễn Văn Bạo | Thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh | 15 bình |
| 18 | CH gas Hậu Thắng - HKD Nông Tất Thắng | Thôn Lạnh 1, xã Vũ Linh | 14 bình |
| 19 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Định | Thôn Quyên, xã Vũ Linh | 10 bình |
| 20 | Cửa hàng gas Cảnh Loan - Lê Quang Cảnh | Thôn Làng phạ, xã Cảm nhân | 8 bình |
| 21 | CH Gas Hường Toàn HKD - Nguyễn thị Hường | Thôn 10 xã Cảm Nhân | 10 bình |
| 22 | CH gas - HKD Hoàng Mạnh Thắng | Thôn Làng Lạnh 1, xã Cảm Nhân |  |
| 23 | CH Gas Hưng Hai - HKD Kiều Văn Hai | Thôn 7, xã Thịnh Hưng |  |
| 24 | CH gas Nguyễn Thanh Bình | Thôn 5, xã Thịnh Hưng |  |
| 25 | CHXD số 15 - Công ty XD Yên Bái | Xã Thịnh Hưng |  |
| 26 | CH gas - HKD Đào Văn Biên | Xã Thịnh Hưng |  |
| 27 | CH Gas Phương Nam - HKD Trần Phương Nam | Km19, xã Cảm Ân |  |
| 28 | CH gas - HKD Hà Trọng Ninh | Thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân |  |
| 29 | CH gas - HKD Tống Cảnh Thành | Thôn Ngòi Cát, xã Cẩm Ân |  |
| 30 | CH gas - HKD Lục Văn Huy | Thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân |  |
| 31 | CH Gas Thu Vũ - Hộ KD Đinh Quang Vũ | Thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên |  |
| 32 | CH gas Nông Văn Sơn | Thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên |  |
| 33 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Nguyên | Thôn Tân Phong 2, xã Tân Nguyên |  |
| 34 | CH gas - HKD Nguyễn Hữu Nhất | Thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên |  |
| 35 | CH gas - HKD Hoàng Văn Tài | Thôn Tân Phong 2, xã Tân Nguyên |  |
| 36 | CH Gas Cương Hưng - HKD Nguyễn Văn Cương | Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Ái |  |
| 37 | CH gas - HKD Tống Cảnh Thế | Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Ái |  |
| 38 | CH gas -HKD Nguyễn Chí Thanh | Thôn Tân Lập, xã Bảo Ái |  |
| 39 | CH gas - HKD Mai Mạnh Dũng | Thôn Tân Lập, xã Bảo Ái | 15 bình |
| 40 | CH gas - HKD Phạm Văn Chiến | Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Ái | 14 bình |
| 41 | CH Gas Quý Huyền - HKD Hà Thị Thu Huyền | Thôn 5, xã Văn Lãng | 10 bình |
| 42 | CH Gas Ngọc Khuyên - HKD Đỗ Bảo Ngọc | Thôn Làng Cần, xã Đại Minh | 8 bình |
| 43 | CH gas khẩn Phượng- HKD Nguyễn Văn Khẩn | Thôn Thanh Bình,xã Phú Thịnh | 10 bình |
| 44 | CH Gas Hà Anh - HKD Lê Quang Hoàn | Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh |  |
| 45 | CH gas - HKD Hoàng Mạnh Hà | Thôn Thanh Bình,xã Phú Thịnh |  |
| 46 | CH gas - HKD Hoàng Văn Thái | Thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh |  |
| 47 | Ch gas Bẩy Hiền- Vũ Văn Bẩy | Thôn Đồng Tanh, xã phúc An |  |
| 48 | CH gas - HKD Mai Văn Đông | Thôn Đồng Tanh, xã phúc An |  |
| 49 | CH gas Thanh Oanh -HKD Phạm Ngọc Thanh | Khu I, thị trấn Thác Bà |  |
| 50 | CH gas Đông Toán - Nguyễn Văn Toán | Thôn Yên Thắng, xã Tân Hương |  |
| 51 | CH gas - HKD Phạm Thị Hải | Xã Tân Hương |  |
| 52 | CH gas - HKDNguyễn Thị Mùi | Thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương |  |
| 53 | CH gas Ngọc Duy - Đinh Ngọc Duy | Thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn |  |
| 54 | CH gas Quang Huy - HKD Vũ Văn Huy | Thôn Tân Tiến, xã Mông Sơn |  |
| 55 | CH gas HKD Nguyễn Xuân Tùng | Thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn |  |
| 56 | CH gas - HKD Vũ Văn Học | Thôn Thuý Sơn, xã Mông Sơn |  |
| 57 | CH gas - HKD Hà Trung Dũng | Thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn |  |
| 58 | CHgas Vân Cương -Bàn Văn Cương | thôn 2, xã Yên Thành |  |
| 59 | CH gas Thanh Niên - HKD Đinh Văn Nghiệp | Ba Chãng, xã Vĩnh Kiên |  |
| 60 | CH gas - HKD Vũ Xuân Quyền | Thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên |  |
| 61 | CH gas - HKD Phạm Thanh Thủy | Thôn Tiên Phong, xã Hán Đà |  |
| 62 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Tỉnh | Thôn An Lạc 4, xã Hán Đà |  |
| 63 | CH gas - HKD Phạm Thị Bình | Xã Hán Đà, |  |
| 64 | CH gas - HKD Trần Văn Kiên | Thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà |  |
| 65 | CH gas Hà Chữ - Bùi Thị Chữ | Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai |  |
| 66 | CH gas - HKD Hoàng Văn Thắng | Thôn Yên Phú, xã Xuân Lai |  |
| 67 | CH gas - HKD Tạ Thị Tâm | Thôn 5, xã Xuân Long |  |
| 68 | CH gas - HKD Đinh Xuân Kỳ | Thôn 3, xã Xuân Long |  |
| 69 | CH gas Cự Hôn - HKD Nguyễn Thị Hôn | Thôn 2, xã Ngọc Chấn |  |
| 70 | CH gas - HKD Phan Thị Thanh Minh | Thôn Trung Tâm, xã Yên Bình |  |
| 71 | CH gas - HKD Đặng Thị Thu Điểm | Thôn 4, xã Đại Đồng |  |
| 72 | CH gas - HKD Trương Văn Thuần | Thôn 3, xã Đại Đồng |  |
| 73 | CH gas - HKD Nông Quốc Huy | Thôn Làng Cại, xã Phúc An |  |
|  | Huyện Lục Yên |  |  |
| 1 | CH gas Hà Tác - Hộ KD Lưu Thị Hà | SN366, đường Nguyễn T. Thành- thị trấn Yên Thế |  |
| 2 | Hộ KD Đoàn Văn Công | Tổ 4- Thị Trấn Yên Thế |  |
| 3 | CH gas Hoàng Lập - Hộ KD Hoàng Văn Lập | Tổ 13, thị trấn Yên Thế |  |
| 4 | CHXD Yên Thế - Công ty XD Yên Bái | Khu 3, thị trấn Yên Thế |  |
| 5 | CH gas - Nguyễn Công Phong | Thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế |  |
| 6 | CH gas - HKD Hoàng Khoa Triều | Tổ 4, thị trấn Yên Thế |  |
| 7 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Hưng | Tổ 17, thị trấn Yên Thế |  |
| 8 | CH gas Hoàng Toại - Hộ KD Hoàng Văn Toại | Thôn 9, xã An Lạc |  |
| 9 | CH gas Mạnh Khánh - Hộ KD Nguyễn Duy Mạnh | Thôn 10, xã Trúc Lâu |  |
| 10 | CH gas - HKD Nguyễn Trọng Tuấn | Thôn Bản Pạu, , xã Trúc Lâu |  |
| 11 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Thảm | Thôn Trung Tâm, xã Trung Tâm |  |
|  | CH gas - HKD Hoàng Thị Loan | Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm |  |
| 12 | CH gas Cường Liên - Hộ KD Tăng Văn Tứ | Thôn Làng Tàu, xã Liễu Đô, |  |
| 13 | CH gas - HKD Hoàng Văn Uyên | Thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô |  |
| 14 | CH gas - HKD Trịnh Thanh Tùng | Thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô |  |
| 15 | CH gas Hưng Xâm- Hộ KD Nguyễn Quang Hưng | Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh |  |
| 16 | CH gas Bùi Văn Sắc | Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh |  |
| 17 | CH gas Phương Hà - HKD Đỗ Văn Phương | Thôn 2 Vàn, xã Phúc Lợi |  |
| 18 | CH gas - HKD Lương Thị Huyền | Thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi |  |
| 19 | CH gas - HKD Hà Anh Tuấn | Thôn 2, xã Phúc Lợi |  |
| 20 | CH gas Hà Chữ - Bùi Thị Chữ | Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai |  |
| 21 | CH gas - HKD Hoàng Văn Thắng | Yên Phú, xã Xuân Lai |  |
| 22 | CH gas Lan Anh - HKD Mông Thị Lan Anh | Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn |  |
| 23 | CH gas -HKD Trần Thị Sứ | Bản Chang, xã Lâm Thượng |  |
| 24 | CH gas - HKD Hoàng Văn Điển | Bản Nà Pồng, xã Lâm Thượng |  |
| 25 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Thu Hà | Thôn Bản Chang, xã Lâm Thượng |  |
| 26 | CH gas Nguyễn Tiến Quyền | Thôn 21, xã Minh Xuân |  |
| 27 | HKD Lý Văn Giới | Thôn 11, xã Minh Xuân |  |
| 28 | HKD Hoàng Xuân Diệu | Thôn Bó Mạ, xã Vĩnh Lạc | 15 bình |
| 29 | CH gas - HKD Phạm Trung Kiên | Thôn 5, xã Mường Lai | 12 bình |
| 30 | CH gas - HKD Hoàng Văn Xuân | Thôn 5, xã Mường Lai |  |
| 31 | CH gas - HKD Đỗ Duy Toán | Thôn Làng Già, xã Yên Thắng |  |
| 32 | CH gas - HKD Hoàng Thị Thơm | Thôn 6, xã An Phú |  |
| 33 | CH gas - HKD Triệu Văn Trường | Thôn Làng Xóa, xã An Phú |  |
| 34 | CH gas -HKD Hoàng Ngọc Thạch | Thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn |  |
| 35 | CH gas - HKD Lê Đình Thám | Thôn Reo Nác, xã Khánh Thiện |  |
| 36 | CH gas - HKD Lê Văn Bình | Thôn 16, xã Động Quan |  |
| 37 | CH gas Cươờng Nga - HKD Đỗ Xuân Cường | Km 59, xã Động Quan |  |
| 38 | CH gas Liên Hiệp - HKD Phạm Xuân Hiệp | Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm |  |
| 39 | CH gas Tập Mến - HKD Hoàng Văn Tập | Thôn Đầu Cầu, xã Tô Mậu |  |
| 40 | CH gas - HKD Nguyễn Xuân Chăng | Thôn Úc, xã Tân Lập |  |
| 41 | CH gas - HKD Hoàng Văn Quyết | Thôn 9, xã An lạc |  |
| 42 | CH gas - HKD Hà Văn Hợi | Xã Minh Chuẩn |  |
| 43 | CH gas - HKD Nông Đức Mẫn | Thôn 5, xã Minh Chuẩn |  |
| 44 | CH gas - HKD Lương Ngọc Hường | Thôn 10, xã Minh Chuẩn |  |
| 45 | CH gas - HKD Triệu Văn Cuối | Thôn Khe Pháo 1, xã Tân Phượng |  |
|  | CH gas - HKD Nguyễn Thanh Sơn | Bản Chang, xã Phan Thanh |  |
|  | Huyện Văn Chấn |  |  |
| 1 | CH Gas - DNTN Hùng Anh | Thôn 14, xã Tân Thịnh |  |
| 2 | CH gas Thành Phát - Hộ KD Lưu Đình Quynh | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 3 | CH gasThuật Lan- Phạm Văn Thuật | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 4 | CH gas Phạm Xuân Sử | Thôn 2, xã Tân Thịnh |  |
| 5 | CH gas - Nguyễn Hữu Chín | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 6 | CH gas - HKD Phí Thị Thanh | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 7 | CH gas Dũng Hậu - Hộ KD Nguyễn Quốc Dũng | Khu 10B, TTNT Trần Phú |  |
| 8 | CH gas Toàn Mai - HKD Phạm Đức Toàn | Khu nhà máy, TTNT Trần phú |  |
| 9 | CH gas Thanh Hoa - Hộ KD Nguyễn Chí Thanh | Khu 4A, TTNT Nghĩa Lộ | 15 bình |
| 10 | CH gas Thành An - HKD Vũ Minh Hiền | Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham | 14 bình |
| 11 | CH gas Đức Anh - HKD Sa Đức Huyền | Thôn Cò Cọi, xã Sơn A | 10 bình |
| 12 | CH gas Tấn Dung - DNTN Tấn Dung | Khu 8, TTNT Liên Sơn | 8 bình |
| 13 | CH gas Bình Minh - HKD Đào Thị Bình | Tổ 8, TTNT Liên Sơn | 10 bình |
| 14 | CH gas - HKD Nguyễn Ngọc Dũng | Tổ 1, TTNT Liên Sơn |  |
| 15 | CH gas Hằng Hải - HKD nguyễn Thị Thu Hằng | Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh, |  |
| 16 | CH gas Cường Lan - HKD Nguyễn Thị Lan | Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh, |  |
| 17 | CH gas Thanh Bình-DNTNXD Thanh Bình | Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh, |  |
| 18 | CH gas - HKD Hoàng Văn Hoàn | Thôn Cao 1, xã Chấn Thịnh |  |
| 19 | CH gas Quang Toan - HKD Triệu Văn Quang | Thôn 11b, xã Nghĩa Tâm |  |
| 20 | CH gas Cử Tâm - Hộ KD Nguyễn Văn Cử | Thôn 11, xã Nghĩa Tâm |  |
| 21 | CH gas Cử Tâm - Hộ KD Nguyễn Thị Linh | Xã Nghĩa Tâm |  |
| 22 | CH gas - HKD Nguyễn Thị Trinh | Xã Nghĩa Tâm |  |
| 23 | CH gas - HKD Lò Văn Hải | Thôn Tho, xã Nghĩa Tâm |  |
| 24 | CH gas Hồng Hưng - HKD Đoàn Quốc Hưng | Khu 1, xã Đồng Khê |  |
| 25 | CH gas Đức Hà - HKD Lê Minh Đức | Khu I, thị tứ ngã ba, Xã Cát Thịnh |  |
| 26 | CH gas Thái Thu - Trần Hữu Thái | Thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh |  |
| 27 | CH gas Dương Kim Tú | Thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh |  |
| 28 | CH gas Nguyễn Văn Hùng | Thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh |  |
| 29 | CH gas Xuân Phương - DNTN Xuân Phương | Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La |  |
| 30 | CH gas Nguyễn Trọng Hiếu | Thôn 5, xã Thượng Bằng La |  |
| 31 | CH gas Đặng Ngọc Sơn | Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La |  |
| 32 | CH gas - DNTN Thanh Tâm | Thôn Cườm, xã Thượng Bằng La |  |
| 33 | CH gas Toàn Tuyết - HKD Trần Văn Toàn | Thôn 14, xã Đại Lịch |  |
| 34 | CH gas Trần Văn Thịnh | Thôn 14, xã Đại Lịch |  |
| 35 | CH gas - HKD Lưu Minh Thiện | Thôn 11, xã Đại Lịch |  |
| 36 | CH gas - HKD Đỗ Xuân Tình | Thôn 8, xã Đại Lịch |  |
| 37 | CH gas Ngọc Ánh - DNTN Đắc Thiên | Khu Trung Tâm, Xã Bình Thuận |  |
| 38 | CH gas - DNTN Đắc Thiên | Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận |  |
| 39 | CH gas - HKD Ngô Văn Phương | Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận |  |
| 40 | CH gas - HKD Đặng Ngọc Đức | Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận |  |
| 41 | CH XD Đồng Khê- Công ty xăng dầu Yên Bái | xã Đồng khê |  |
| 42 | CHXD Văn Chấn- Công ty xăng dầu Yên Bái | Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh |  |
| 43 | CH gas Duy Tân - HKD Nguyễn Văn Nghiêm | Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh |  |
| 44 | CH gas Khánh Hưng - HKD Dương Văn Khánh | Khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh |  |
| 45 | CH gas Sơn Toản - Hộ KD Nguyễn Quốc Toản | Bản Phiêng 1, xã Sơn Thịnh |  |
| 46 | CH gas HKD Hoàng Văn Kiểm | Khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh |  |
| 47 | CH gas Phong Chuẩn - HKD Đinh Văn Chuẩn | Ban Bom Ban, xã Tú Lệ |  |
| 48 | CH gas Huy Loan -Nguyễn Tiến Huy | Bản Bom Ban, xã Tú Lệ |  |
| 49 | CH gas - HKD Nguyễn Tiến Lập | Thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ |  |
| 50 | CH gas Duy Tân - HKD Nguyễn Văn Tân | Thôn Bản Phiêng - xã Hạnh Sơn |  |
| 51 | CH gas - HKD Vũ Văn Đạt | Xã Hạnh Sơn | 15 bình |
| 52 | CH gas Dũng Nhung- HKD Hà Tiến Dũng | Tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn NTTPhú | 14 bình |
| 53 | HKD Đào Văn Khương | Thị trấn nông trường trần phú | 10 bình |
| 54 | Ch gas Thành Thảo - Trần Tiến Thành | Thôn Gốc Bục, xã Sơn A | 8 bình |
| 55 | Ch gas Hòa Nga - Phùng Chí Hòa | Thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng | 10 bình |
| 56 | CH gas Chiến Hệ - Nguyễn Đức Chiến | Tổ dân phố 4C, TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 57 | CH gas Phương Sỹ - HKD Phạm Tiến Sỹ | Khu 6B, TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 58 | CH gas Điều Thắng - Phạm Xuân Điều | Thôn Đồng Quê, xã Minh An |  |
| 59 | CH gas Hòa Như - Hòa Huy Hòa | Thôn khe Bịt, xã Minh An |  |
| 60 | CH gas Khương Hoài - Bùi Văn Khương | Thôn 1, xã Nậm Búng, |  |
| 61 | CH gas Ngọc Bắc - HKD Lê Bắc | Thôn Bản Dông, xã Sơn Lương |  |
| 62 | CH gas Trung Liên - Nguyễn Văn Trung | Thôn Nà Kè, xã Gia Hội |  |
| 63 | CH gas - HKD Lò Thị Hải Vân | Thôn Minh Nội, xã Gia Hội |  |
| 64 | CH gas - HKD Lò Thị Ánh Dương | Xã Gia Hội |  |
| 65 | CH gas Đoàn Phúc - HKD Cầm Ngọc Quân | Bản Lụ, xã Phú Sơn |  |
| 66 | CH gas Kiên Sử - HKD Vũ Trung Kiên | Thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh |  |
| 67 | CH gas - HKD Phạm Văn Dũng | Khu phố 1, xã Đồng Khê |  |
| 68 | CH gas Nam Việt - HKD Nguyễn Văn Nam | Khu phố I, xã Đồng Khê |  |
| 69 | CH gas - HKD Triệu Tài Long | Thị trấn nông trường trần phú |  |
| 70 | CH gas - HKD Bùi Anh Tuấn | Thị trấn nông trường trần phú |  |
| 71 | CH gas Chung Nga - HKD Nguyễn Văn Chung | Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh, |  |
| 72 | CH gas Hải Hưng - HKD Nguyễn Thanh Hải | Tổ 1, thị trấn NT Liên Sơn |  |
| 73 | CH gas - HKD Nguyễn Lâm Tùng | Thôn Noong ở, xã Phù Nham |  |
| 74 | CH gas - HKD Bùi Hải Nam | Bản Khinh, xã Thanh Lương |  |
| 75 | CH gas - CNCTCPĐT&XD Hoàng Phát tại Văn Chấn | Xã Sơn A |  |
| 76 | CH gas - HKD Phan Tiến Hải | Thôn Bu Thấp, xã Suối Bu |  |
| 77 | CH gas - HKD Nguyễn Mạnh Hà | Thôn Nà Lốc, xã Thạch Lương |  |
|  | Huyện Trạm Tấu |  |  |
| 1 | CH Gas Khoa Thi - HKD Nguyễn Thị Thi | Khu 3, TT Trạm Tấu |  |
| 2 | CH Gas Mai Khoa - HKD Vũ Thị Mai | Khu 1, TT Trạm Tấu |  |
| 3 | CHXD số 30- Trạm Tấu - Công ty XD Yên Bái | Khu II, TT Thác Bà |  |
| 4 | CH gas - HKD Lò Văn Hạnh | Thôn Lừu 1, xã Hát Lìu |  |
| 5 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Giáp | Xã Hát Lừu |  |
| 6 | CH gas - HKD Nguyễn Văn Hưng | Khu I, thị trấn Trạm Tấu |  |
|  | Huyện Mù Cang Chải |  |  |
| 1 | CH Gas Tiến Đạt - HKD Đặng Tiến Đạt | Tổ 3, TT MCC |  |
| 2 | CH Gas Niệm Lụa - HKD Lê Thị Lụa | Tổ 5, TT MCC |  |
| 3 | CH Gas MCC - Công ty xăng dầu Yên Bái | Tổ 1, huyện MCC |  |
| 4 | CH gas Thành An - HKD Lê Thành Trung | Tổ 2, MCC |  |
| 5 | CH gas Thanh Dinh - DNTN Hồng Hoan | Bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông |  |

BẢNG 3: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU

| STT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | QUY MÔ TỒN CHỮ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | TP Yên Bái |  |  |
| 1 | CHXD số 6 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Tổ 36A, phường Hồng Hà |  |
| 2 | CHXD Thủy Bộ - Cty CP Vận tải Thuỷ Bộ Yên Bái | Tổ 7, đại lộ Nguyễn Thái Học |  |
| 3 | CHXD số 3 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Tổ 28, phường Nguyễn Thái Học |  |
| 4 | CHXD số 2 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Tổ 20, phường Yên Ninh |  |
| 5 | CHXD số 20 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Tổ 56, phường Yên Ninh |  |
| 6 | CHXD Hải Bình Phát - Công ty TNHH Thương mại Hải Bình Phát | Tổ 41, phường Yên Ninh |  |
| 7 | CHXD km3 - DNTN Trung Tâm XD Chiến Thắng | Tổ 41, phường Minh Tân |  |
| 8 | CHXD số 1 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Tổ 48, phường Đồng Tâm |  |
| 9 | CHXD Phúc Lộc - Doanh nghiệp tư nhân Trung Tâm xăng dầu Chiến Thắng | Thôn 3, xã Phúc Lộc |  |
| 10 | CHXD Thái Bình Dương - Công ty TNHH Thái Bình Dương | Thôn 5 xã Giới Phiên |  |
| 11 | CHXD số 27- Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn 2, xã Hợp Minh |  |
| 12 | CHXD Hợp Minh - Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Yên Bái | Thôn 9, xã Hợp Minh |  |
| 13 | CHXD Hồng Yên - DNTN Hồng Yên | Thôn Nước Mát, xã Âu lâu | 25m3 |
| 14 | CHXD số 4 Âu Lâu - Công ty TNHH Tự Đức | Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu | 22m3 |
| 15 | CHXD Yên Bái - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Hiền Nga | Thôn 1, Lương Thịnh, xã Tân Thịnh | 15m3 |
| 16 | CHXD số 8 - CN Công ty TNHH Hải Linh tại Yên Bái | Tổ 34, phường Yên Thịnh | 40m3 |
| 17 | CHXD Ngọc Khánh QĐ - Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Khánh QĐ | Thôn Bình Lục, xã Văn Tiến | 29m3 |
| 18 | CHXD số 7 - DNTN Trung tâm XD Chiến Thắng | Thôn 5, xã Văn Phú | 15m3 |
| 19 | CHXD số 6 - DNTNTTXD Chiến Thắng | Thôn 2, xã Văn Phú |  |
| 20 | CHXD số 33 - Công ty xăng dầu Yên Bái | Tổ 10, phường Yên Ninh |  |
| B | Huyện Trấn Yên |  |  |
| 1 | CHXD Nga Quán - DNTN Trung tâm XD Chiến Thắng | Thôn Ninh Phúc, Xã Nga Quán | 25m3 |
| 2 | CHXD Trấn Yên - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Khu 8, thị trấn Cổ Phúc |  |
| 3 | CHXD Sơn Tươi - DNTN Sơn Tươi | Khu phố Hóp, xã Báo Đáp |  |
| 4 | CHXD Báo Đáp - HTX dịch vụ tổng hợp xã Báo Đáp | Thôn 3, xã Báo Đáp |  |
| 5 | CHXD Điền Oanh - DNTN Điền Oanh | Thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh |  |
| 6 | CHXD Quý Trọng - DNTN Quý Trọng | Thôn 8, xã Hưng Khánh |  |
| 7 | CHXD Thái Lừng - DNTN Thái Lừng | Thôn 4, xã Hưng Khánh |  |
| 8 | CHXD số 52 - Công ty xăng dầu Phú Thọ | Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng |  |
| 9 | CHXD số 54 - Công ty xăng dầu Phú Thọ | Thôn Chiến Thắng, xã Bảo Hưng |  |
| 10 | CHXD Liêm Thuý - Công ty TNHH xăng dầu Liêm Thuý | Thôn 11, xã Quy Mông |  |
| 11 | CHXD Cương Anh - CN Công ty TNHHTM tổng hợp Cương Anh | Thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng |  |
| C | Thị xã Nghĩa Lộ |  |  |
| 1 | CHXD Nghĩa Hằng - DNTN Nghĩa Hằng | Tổ 19, phường Tân An |  |
| 2 | CHXD Nghĩa Phúc - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc |  |
| 3 | CHXD số 32 - Nà Làng - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi |  |
| D | Huyện Văn Yên |  |  |
| 1 | CHXD Đại Lâm - Công ty cổ phần Đại Lâm | Khu 3, thị trấn Mậu A |  |
| 2 | CHXD Mậu A - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Khu phố 5, thị Trấn Mậu A |  |
| 3 | CHXD Xuân Hòa - DNTN Xuân Hòa | Thôn Đồng Bưởi, thị trấn Mậu A |  |
| 4 | CHXD Đại Phú An - Cty TNHH Đại Phú An | Thôn Cổng Trào, xã An Thịnh |  |
| 5 | CHXD Khải Quốc Lâm - DNTN Khải Quốc Lâm | Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh |  |
| 6 | CHXD Trần Phương - DNTN xăng dầu Trần Phương | Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Ái |  |
| 7 | CHXD Đông Cuông - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Gốc Đa, xã Đông Cuông |  |
| 8 | CHXD Đông An 1- Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Đức Tiến, xã Đông An |  |
| 9 | CHXD số 28 - Công ty xăng dầu Yên Bái | Thôn Gốc Đa, xã Đông An |  |
| 10 | CHXD Lê Khôi - DNTN Lê Khôi | Khu phố Trái Hút, xã An Bình |  |
| 11 | CHXD Trường An - DNTN xăng dầu Trường An | Thôn 6, xã Lâm Giang |  |
| 12 | CHXD Đại Sơn - DNTN Thăng Bình | Thôn 2, xã Đại Sơn |  |
| 13 | CHXD Hồng Quân - DNTN Xăng dầu Hồng Quân | Thôn 1, xã Phong Dụ Hạ | 25m3 |
| 14 | CHXD Số 2 - Công ty cổ phần Đại Lâm | Thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ |  |
| 15 | CHXD Dương Hải - DNTN Dương Hải Lang Thíp | Thôn Liên Kết, xã Lang Thíp |  |
| 16 | CHXD - CN Công ty CPXD Tự Lực I tại Yên Bái | Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ |  |
| 17 | CHXD Tân Hợp - DNTN Trịnh Đức Huy | Thôn 7, xã Tân Hợp |  |
| 18 | CHXD số 2 - DNTN Trịnh Đức Huy | Thôn 7, xã Mậu Đông |  |
| 19 | CHXD - CN Văn Yên - CTCP Xăng dầu Hưng Yên | Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ |  |
| 20 | CHXD Tuấn khải số 1 - Hợp tác xã dịch vụ Tuấn Khải | Thôn Tân Thịnh, xã Yên Phú |  |
| 21 | CHXD số 01 Trần Anh - Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Trần Anh | Thôn 4, xã Yên Hưng |  |
| 22 | CHXD Tuấn Khải số 2 - Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tuấn Khải | Thôn 4, xã Châu Quế Thượng |  |
| E | Huyện Yên Bình |  |  |
| 1 | CHXD số 16 - CN Công ty TNHH Hải Linh tại YB | Thôn Liên Hiệp, xã Thịnh Hưng |  |
| 2 | CHXD số 15 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn 7, xã Thịnh Hưng |  |
| 3 | CHXD số 5 - DNTN TTXD Chiến Thắng | Tổ 14B, thị trấn Yên Bình |  |
| 4 | CHXD số 29 - Công ty xăng dầu Yên Bái | Tổ 13, thị Trấn Yên Bình |  |
| 5 | CHXD Km11 - Công ty CPTMDL&ĐT Yên Bái | Km11, thị trấnYên Bình |  |
| 6 | CHXD số 9 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Tổ 2, thị trấn Yên Bình |  |
| 7 | CHXD Cảm Ân - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ân |  |
| 8 | CHXD Hoàng Anh - Công ty TNHH TM Xăng dầu Hoàng Anh | Thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân |  |
| 9 | CHXD Hoàng Lâm - DNTN Hoàng Lâm | Thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái |  |
| 10 | CHXD Tân Nguyên - Công ty TNHH HCM Yên Ninh | Thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên |  |
| 11 | CHXD số 2 - Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Khánh QĐ | Thôn Lem, xã Phú Thịnh |  |
| 12 | CHXD Tân Mai - DNTN Tân Mai | Khu 1, thị trấn Thác Bà |  |
| 13 | CHXD Mông Sơn - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn |  |
| 14 | CHXD Yến Thư - DNTN Yến Thư | Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai |  |
| 15 | CHXD số 3 - Công ty TNHH Vật tư TM Thiên Thảo | Thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh |  |
| 16 | CHXD số 2 - Công ty TNHH Vật tư TM Thiên Thảo | Thôn Làng Lạnh 2, xã Cẩm Nhân |  |
| 17 | CHXD số 31 Hán Đà - Công ty xăng dầu Yên Bái | Thôn Tân Lập 7, xã Hán Đà, |  |
| F | Huyện Lục Yên |  |  |
| 1 | CHXD số 38 - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm |  |
| 2 | CHXD Động Quan - Công ty TNHH HCM Yên Ninh | Thôn 2, xã Động Quan |  |
| 3 | CHXD Khánh Hoà - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn 8, xã Khánh Hoà |  |
| 4 | CHXD Việt Hùng - Công ty TNHH TM Việt Hùng | Thôn 3, xã Tân Lĩnh |  |
| 5 | CHXD Tân Lĩnh - Công ty TNHH Thái Thịnh | Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh |  |
| 6 | CHXD Yên Thắng - Công ty TNHH Thái Thịnh | Thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng |  |
| 7 | CHXD Yên Thế - Công ty xăng dầu Yên Bái | Khu phố 3, thị trấn Yên Thế |  |
| 8 | CHXD Yên Thế - Công ty CPTMDL&ĐT Yên Bái | Thị trấn Yên Thế |  |
| 9 | CHXD Thái Thịnh - Công ty TNHH Thái Thịnh | Thôn 16, xã Minh Xuân |  |
| 10 | CHXD Mai Sơn - Công ty CPTM Trung Hòa | Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn |  |
| 11 | CHXD Liễu Đô - Công ty xăng dầu Yên Bái | Thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô | 25m3 |
| 12 | CHXD Kiên Lâm - Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Kiên Lâm | Thôn Nè Bè, xã Lâm Thượng |  |
| G | Huyện Văn Chấn |  |  |
| 1 | CHXD Hùng Anh - DNTN Hùng Anh | Thôn 14, xã Tân Thịnh |  |
| 2 | CHXD Đỗ Nhuận - DNTN Đỗ Nhuận | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 3 | CHXD Kiên Tuyết - Công ty TNHH xăng dầu Kiên Tuyết | Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh |  |
| 4 | CHXD Đắc Thiên - DNTN Đắc Thiên | Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận |  |
| 5 | CHXD Trường Thoan - DNTN Trường Thoan | Thôn 11B, xã Nghĩa Tâm |  |
| 6 | CHXD Phúc Thịnh - DNTN Phúc Thịnh | Khu I, thị tứ Ngã Ba, xã Cát Thịnh |  |
| 7 | CHXD số 3 Cát Thịnh - Công ty TNHH Tự Đức | Thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh |  |
| 8 | CHXD Xuân Phương - DNTN Xuân Phương | Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La |  |
| 9 | CHXD Thanh Tâm - DNTN Thanh Tâm | Thôn Cườm, xã Thượng Bằng La |  |
| 10 | CHXD Trung Hiếu - DNTN Trung Hiếu | Khu 10B, TTNT Trần Phú |  |
| 11 | CHXD Minh Phương - DNTN Minh Phương | Khu 9, TTNT Trần Phú |  |
| 12 | CHXD Dũng Nhung - DNTN xăng dầu Phú Quân | Tổ dân phố trung tâm, TTNT Trần Phú |  |
| 13 | CHXD Đồng Khê - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê |  |
| 14 | CHXD Sơn Thịnh - Cty TNHH TM Sơn Thịnh | Bản Phiên 1, xã Sơn Thịnh |  |
| 15 | CHXD Văn Chấn - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh |  |
| 16 | CHXD Quân Đội - Cục Hậu Cần Quân khu II | TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 17 | CHXD Phù Nham - Công ty Xăng dầu Yên Bái | Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham |  |
| 18 | CHXD Hoàng Phát - CNCTCPĐT&XD Hoàng Phát tại Văn Chấn | Thôn Cò Cọi 2, xã Sơn A |  |
| 19 | CHXD Liên Sơn - DNTN TM Tấn Dung | Khu 8, TTNT Liên Sơn |  |
| 20 | CHXD số 26 - Công ty xăng dầu Yên Bái | Tổ 10, TTNT Liên Sơn |  |
| 21 | CHXD Nậm Búng - Công ty TNHH Trường Thành | Thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng |  |
| 22 | CHXD Tú Lệ - HTX Đoàn Kết | Thôn Bản Mạ, xã Tú Lệ |  |
| H | Huyện Trạm Tấu |  |  |
| 1 | CHXD số 30 - Trạm Tấu - Công ty XD Yên Bái | Khu II - Thị trấn Trạm Tấu |  |
| I | Huyện MCC |  |  |
| 1 | CHXD La Pán Tẩn - DNTN Hồng Hoan | Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn | 25m3 |
| 2 | CHXD Quyết Thắng - HTX Quyết Thắng | Tổ 7, thị trấn Mù Cang Chải |  |
| 3 | CHXD Mù Cang Chải - Công ty xăng dầu Yên Bái | Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải |  |
| 4 | CHXD Tình Minh - Công ty TNHH Tình Minh | Thị tứ Khao Mang, xã Khao Mang |  |

# BẢNG 4: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

| TT | Tên đơn vị | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn | Km4 phường Minh Tân-TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái |
| 2 | Cty CP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | Phường Nguyễn Phúc-TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái |
| 3 | Công tyTNHH MTV cấp nước Yên Bái | Phường Nguyễn Phúc-TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái |
| 4 | Trạm QL Thủy Nông và nước sạch Lục Yên | Tổ 8 TT Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái |
| 5 | Công ty TNHH xây dựng cấp thoát nước Nghĩa Lộ | Tổ 12, phường Phú Tạng, thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái |
| 6 | Công ty TNHH Đại Lợi | TT Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 7 | BQL nước sạch và VSMT Văn Chấn | xã Sơn Thịnh, h Văn Chấn, Yên Bái |
| 8 | Đội GT Và DV MT Trấn Yên | TT Cổ Phúc, H. Trấn Yên, Yên Bái |
| 9 | Công ty CP Giấy An Bình Văn Yên | Huyện Văn Yên, Yên Bái |

# BẢNG 5: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH HÓA CHẤT BVTV

| TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | TRỮ LƯỢNG TỒN CHỨA |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Huyện Văn Chấn |  |
| 01 | Phạm Thị Thanh | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 02 | Hà Thị Vinh | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 03 | Lại Thị Hồng Nhung | Thôn 13, xã Tân Thịnh |  |
| 04 | Vũ Công Sính | Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận |  |
| 05 | Sa Thị Thúy Kiều | Thôn Mỏ, xã Thượng Bằng La |  |
| 06 | Đỗ Thị Loan | Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La |  |
| 07 | Đào Kim Quyền | Thôn 26/3, xã Thượng Bằng La |  |
| 08 | Dương Ngọc Đại | Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú |  |
| 09 | Dương Thị Tuyết | Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú |  |
| 10 | Lê Xuân Nhất | Tổ dân phố 7, TTNT Trần Phú |  |
| 11 | Nguyễn Thị Nhung | Khu 10 B, TTNT Trần Phú |  |
| 12 | Phạm Thị Châm | Bản Phiêng 1, xã Sơn Thịnh |  |
| 13 | Trần Hữu Sỹ | Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh |  |
| 14 | Bùi Văn Dũng | Khu 6A, TT NT Nghĩa Lộ |  |
| 15 | Hoàng Thị Họa | Thôn Nà Lốc, xã Thạch Lương |  |
| 16 | Nguyễn Thành Nam | Thôn Noong ỏ, xã Phù Nham | 30 kg |
| 17 | Đặng Thị Thủy | Bản Chanh, xã Phù Nham | 25 kg |
| 18 | Trần Văn Thế | Tổ 8, TT NT Liên Sơn |  |
| 19 | Đồng Văn Ngọc | Thôn Bản Lốm, xã Hạnh Sơn |  |
| 20 | Bùi Thị Mùa | Khu phố 1, Xã Đồng Khê |  |
| 21 | Đinh Thị Hậu | Thôn Khu Rịa II, xã Cát Thịnh |  |
| 22 | Đào Văn Khương | Khu Trung Tâm - TTNT Trần Phú |  |
| 23 | Trần Anh Đức | Khu 10 B - TTNT Trần Phú |  |
| 24 | Nguyễn Thị Nga | Thôn 5 - Thượng Bằng La |  |
| 25 | Hoàng Thị Học | Thôn Muỗng - Thượng Bằng La |  |
| 26 | Hoàng Văn Trường | Thôn Trung Tâm - Thượng Bằng La |  |
| 27 | Hà Thị Toan | Thôn Chùa 1 - xã Chấn Thịnh |  |
| 28 | Nguyễn Thị Hằng | Tổ 9 - TTNT Trần Phú |  |
| 29 | Đoàn Thị Hà | Tổ 7 - TTNT Trần Phú |  |
| 30 | Lưu Văn Hùng | Thôn Thắm - Thượng Bằng La |  |
| 31 | Nguyễn Xuân Trường | Thôn 5 - Thượng Bằng La |  |
| 32 | Dương Kim Phúc | Thôn Khe Bút - Minh An |  |
| 33 | Đinh Danh Soạn | Thôn Khe Bịt - Minh An | 15 kg |
| 34 | Nguyễn Minh Tuấn | Thôn 11 A - Nghĩa Tâm |  |
| 35 | Nguyễn Văn Tuệ | Thôn 9 - Nghĩa Tâm |  |
| 36 | Đỗ Xuân Chiến | Thôn 15 - Nghĩa Tâm |  |
| 37 | Hà Hồng Thụ | Thôn bản Tho - Nghĩa Tâm |  |
| 38 | Trần Văn Tuấn | Thôn Nghĩa Lập - Nghĩa Tâm |  |
| 39 | Vũ Thị May | Thôn Trung Tâm - Bình Thuận |  |
| 40 | Vũ Thị Lanh | Thôn Rịa 2 - Bình Thuận |  |
| 41 | Đỗ Văn Thái | Thôn Chùa 1 - Chấn Thịnh |  |
| 42 | Hoàng Thị Thìn | Thôn 2 - Tân Thịnh |  |
| 43 | Nguyễn Thị Vui | Thôn Pom Ban, xã Tú Lệ |  |
| 44 | Đồng Thị Thanh | Thôn Trung Tâm |  |
| 45 | Chu Sỹ Toán | Thôn Chấn Hưng 5, xã Nậm Búng |  |
| 46 | Hoàng Văn Đại | Thôn Nà Kè, xã Gia Hội |  |
| 47 | Lò Bắc Nam | Thôn Bản Đồn, xã Gia Hội |  |
| 48 | Đồng Văn Sượi | Thôn Nà Kè, xã Gia Hội |  |
| 49 | Bùi Văn Tiến | Tổ 2, TTNT Liên Sơn |  |
| 50 | Vũ Đình Thắng | Khu 8, TTNT Liên Sơn |  |
| 51 | Nguyễn Thị Nguyệt | Bản Cại, xã Hạnh Sơn |  |
| 52 | Lò Văn Oai | Bản Đường, xã Hạnh Sơn |  |
| 53 | Nguyễn Thị Đào | Bản Noong Phai, xã Phúc Sơn |  |
| 54 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Tổ dân phố 3B, TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 55 | Đinh Kim Hiền | Tổ dân phố 4A, TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 56 | Đoàn Hồng Ngọc | Thôn Liên Hiệp, xã Minh An |  |
| 57 | Vũ Nhậm Tươi | Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận |  |
| 58 | Trần Hoàng Hiệp | Thôn 12, xã Nghĩa Tâm |  |
| 59 | Phạm Văn Tuấn | Thôn 2, xã Nghĩa Tâm |  |
| 60 | Nguyễn Văn Tiến | Thôn Bản Viềng, xã Sơn A |  |
| 61 | Lò Văn Long | Bản Ngoa, xã Phúc Sơn |  |
| 62 | Đinh Bá Quang | Thôn Bu Thấp, xã Suối Bu |  |
| 63 | Nguyễn Phú Trọng | Thôn 12, xã Đại Lịch |  |
| 64 | Ngô Thị Mai | Thôn 9, Tân Thịnh |  |
| 65 | Hoàng Thị Lan Hương | Thôn 6, Đại Lịch | 20 kg |
| 66 | Vũ Thị Nụ | Thôn Dù 2, Chấn Thịnh | 15 kg |
| 67 | Hoàng Ngọc Dương | Chợ Chùa, Chấn Thịnh |  |
| 68 | Nguyễn Văn Trìu | Thôn 6, Nghĩa Tâm |  |
| 69 | Bàn Sinh Trường | Thôn Đồng Quẻ, Minh An |  |
| 70 | Nguyễn Thị Nở | Bản Phiêng 1, Sơn Thịnh |  |
| 71 | Trần Minh Tuân | Thôn Pom Ban, Tú Lệ |  |
| 72 | Đinh Văn Trương | Bản Lào, Thanh Lương |  |
| 73 | Lò Nhật Quang | Thôn Bản Khem, Thạch Lương |  |
| 74 | Bùi Thị Duyên | Thôn 7, Tân Thịnh, Văn Chấn |  |
| 75 | Hà Văn Huynh | Tổ dân phố 2, Trần Phú |  |
| 76 | Lê Thanh Bảy | Khu I, Thị Tứ Ngã Ba, Cát Thịnh |  |
| 77 | Trần Văn Trọng | Thôn 6A Hợp Nhất, Nghĩa Tâm |  |
| 78 | Phí Thị Hồng Điệp | Thôn Đồng Quẻ, Minh An |  |
| 79 | Phạm Thị Vóc | Thôn 14, Đại Lịch |  |
| 80 | Trương Thị Dương | Thôn 9, Tân Thịnh |  |
| 81 | Hoàng Thị Hương | Thôn 10, Tân Thịnh |  |
| 82 | Nguyễn Văn Linh | Thôn Ba Khe 2, Cát Thịnh |  |
| 83 | Nguyễn Thị Lan Anh | Thôn Ba Khe 2, Cát Thịnh |  |
| 84 | Sa Kim Cương | Thôn Ba Khe 3, Cát Thịnh |  |
| 85 | Đoàn Thị Hương | Thôn Bữu, Thượng Bằng La |  |
| 86 | Đỗ Mạnh Hưng | Thôn Đá Đỏ, Thượng Bằng La |  |
| 87 | Hoàng Thị Chang | Thôn Trung Tâm, Bình Thuận |  |
| 88 | Trần Thị Thoa | Thôn 9, Đại Lịch |  |
| 89 | Đỗ Thị Thôi | Thôn 4 Thanh Tú, Đại Lịch |  |
| 90 | Phạm Văn Nam | Thôn 2, xã Tân Thịnh |  |
| 91 | Trần Văn Sinh | Tổ Dân phố 2, TTNT Trần Phú |  |
| 92 | Đỗ Thị Chình | Thôn Tho, xã Nghĩa Tâm |  |
| 93 | Đỗ Thị Lộ | Thôn Bồ III, xã Chấn Thịnh |  |
| 94 | Nguyễn Thị Duyến | Thôn 2, xã Tân Thịnh |  |
| 95 | Bùi Thị Ngọ | Thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh |  |
| 96 | Sa Thị Hương Thư | Thôn Mảm 1, xã An lương |  |
| 97 | Vũ Văn Dương | Thôn Nậm Mười, xã Nậm Mười |  |
| 98 | Nguyễn Văn Tuyền | Thôn Chấn Hưng 5, xã Nậm Búng |  |
| 99 | Đỗ Thị Thu | Thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng |  |
| 100 | Lường Văn Tân | Thôn Bản xẻ, xã Sơn Lương |  |
| 101 | Nguyễn Thị Hạnh | Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn |  |
| 102 | Lò Văn Hải | Thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương |  |
| 103 | Đỗ Thị Yên | Bản Khá Thượng 1, xã Thanh Lương |  |
| 104 | Nguyễn Thị Quyên | Thôn Văn Thi 3, xã Sơn Thịnh |  |
| 105 | Giàng Thị Phượng | Thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng |  |
| 106 | Đỗ Thị Hồng | Thôn Bu Thấp, xã Suối Bu |  |
| 107 | Phạm Văn Hưng | Thôn Đèo Ách, xã Cát Thịnh |  |
| 108 | Phạm Văn Xuân | Thôn Ba Khe I, xã Cát Thịnh |  |
| 109 | Sa Quang Hàn | Thôn Ba Khe II, xã Cát Thịnh |  |
| 110 | Hoàng Thị Hạnh | Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận |  |
| 111 | Hoàng Thị Thảo | Thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh |  |
| 112 | Trần Văn Toàn | Thôn 14, xã Đại Lịch |  |
| 113 | Nguyễn Văn Minh | Thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh |  |
| 114 | Lương Văn Dũng | Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham |  |
| 115 | Quang Thị Mai | Thôn Noong Ỏ, xã Phù Nham |  |
| 116 | Hà Thị Yến | Thôn Phố 1, xã Đồng Khê |  |
| 117 | Vũ Thị Hoa | Thôn 8, xã Đại Lịch |  |
| 118 | Trần Đăng Dung | Thôn 10, xã Đại Lịch |  |
| 119 | Nguyễn Thanh Hải | Tổ Dân phố 1, TTNT Liên Sơn |  |
| 120 | Lò Văn Quân | Thôn Noong Phai, xã Phúc Sơn |  |
| 121 | Lưu Tiến Quân | Tổ dân phố Trung Tâm, TTNT Trần Phú |  |
| 122 | Hoàng Thị Thùy | Thôn hai sáu tháng ba, xã Thượng Bằng La |  |
| 123 | Lưu Kiều Trang | Thôn Tho, xã Nghĩa Tâm |  |
| 124 | Lò Văn Luấn | Thôn Bản Mớ - xã Hạnh Sơn |  |
| 125 | Hà Văn Hoan | Bản Có - xã Thạch Lương |  |
| 126 | Nguyễn Văn Mạnh B | Thôn Văn Hòa - xã Cát Thịnh |  |
| 127 | Quách Văn Nghĩa | Khu 2B - TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 128 | Nguyễn Như Năng | Khu 4 B - TTNT Nghĩa Lộ |  |
| 129 | Phạm Thu Hằng | Bản Khá Hạ - xã Thanh Lương |  |
| 130 | Nguyễn Thị Hiền | Thôn Khá Thượng II -xã Thanh Lương |  |
| 131 | Hoàng Thị Hường | Thôn Thác Hoa 3 - xã Sơn Thịnh |  |
| 132 | Nguyễn Thị Thường | Thôn Hồng Sơn - xã Sơn Thịnh |  |
| 133 | Nghiêm Thị Dung | Thôn Hà Thịnh - xã Sơn Thịnh |  |
| 134 | Sa Thị Lý | Khu phố I - xã Đồng Khê |  |
| II | Huyện Lục Yên |  |
| 01 | Nguyễn Đức Song | Tổ 10 - TT Yên Thế. |  |
| 02 | Nguyễn Thị Năng | Thôn Thâm Pồng-Yên Thắng |  |
| 03 | Nguyễn Thị Hải | Thôn 8-Khánh Hòa |  |
| 04 | Vũ Đình Sơn | Thôn 8-Khánh Hòa |  |
| 05 | Vi Thị Nguyệt | Thôn 8-Khánh Hòa |  |
| 06 | Nguyễn Văn Năng | Thôn 2 Vàn-Phúc Lợi |  |
| 07 | Triệu Thị Nhậy | Thôn 2 Vàn-Phúc Lợi |  |
| 08 | Mai Văn Vị | Thôn 5-Mường Lai |  |
| 09 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Thôn Nà Bó-Khánh Thiện |  |
| 10 | Lương Thị Bích | Thôn Nà Bó-Khánh Thiện |  |
| 11 | Hoàng Thị Đại | Thôn Nà Tông-Khánh Thiện |  |
| 12 | Vũ Trọng Định | Thôn Khe Phay-Khánh Thiện |  |
| 13 | Trần Văn Thiện | Thôn 9- An Lạc |  |
| 14 | Trịnh Anh Năm | Thôn Bản Pạu – Trúc Lâu |  |
| 15 | Trịnh Thị Bích Liên | Thôn Trung Tâm – Trúc Lâu |  |
| 16 | Phùng Kim Tiếp | Thôn Sài Lớn – Trung Tâm |  |
| 17 | Hà Văn Tứ | Thôn 4 – Tân Lĩnh |  |
| 18 | Hoàng Văn Thuyết | Thôn Trung Tâm – Tân Lĩnh |  |
| 19 | Nguyễn Thế Bắc | Thôn 9 – An Lạc, Lục Yên |  |
| 20 | Trần Quốc Toản | Thôn Đồng Tâm – Liễu Đô |  |
| 21 | Hoàng Thị Hạnh | Thôn Sơn Hạ - Mai Sơn |  |
| 22 | Hoàng Thị Thư | Thôn Cây Mơ – Liễu Đô | 15 kg |
| 23 | Hoàng Văn Càn | Thôn Nà Lạn – Khánh Thiện |  |
| 24 | Lê Thanh Hoàn | Thôn Reo Nác – Khánh Thiện |  |
| 25 | Mông Thị Huyện | Thôn Bến Muỗm – Vĩnh Lạc |  |
| 26 | Nguyễn Thị Liên | Thôn Cẩu Vè – Tân Lĩnh |  |
| 27 | Phùng Kim Thưởng | Thôn Khau Phá – Minh Tiến |  |
| 28 | Vũ Thị Tân | Thôn Sơn Trung – Mai Sơn |  |
| 29 | Nguyễn Minh Hải | Thôn Khe Phay – Khánh Thiện |  |
| 30 | Hoàng Công Sáu | Bản Chang - Lâm Thượng |  |
| 31 | Phùng Thị Hương | Tổ 10 - TT Yên Thế |  |
| 32 | Nông Văn Cộng | Thôn 10 – Trúc Lâu |  |
| 33 | Lê Thông Hưng | Thôn Lũng Cọ - Trung Tâm |  |
| 34 | Quách Thị Thơm | Thôn 5 – Mường Lai |  |
| 35 | Nông Văn Tập | Thôn Yên Thịnh – Vĩnh Lạc |  |
| 36 | Hoàng Văn Độ | Thôn Trung Tâm - Tân Lĩnh |  |
| 37 | Hoàng Thành Nam | Tổ 10 – TT Yên Thế |  |
| 38 | Nguyễn Thị Doanh | Thôn Làng Già – xã Yên Thắng |  |
| 39 | Triệu Ngọc Huyên | Bản Chang, xã Phan Thanh |  |
| 40 | Dương Văn Tuyển | Bản Hạ, xã Tân Lập |  |
| 41 | Hoàng Văn Hòa | Bản Hạ, xã Tân Lập |  |
| 42 | Lộc Thế Trọng | Thôn 6, xã Minh Chuẩn |  |
| 43 | Nông Thị Nhuận | Thôn Giáp Cang, xã Khai Trung |  |
| 44 | Nguyễn Văn Hường | Thôn 5, xã Minh Xuân |  |
| 45 | Mai Thị Huyên | Thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn |  |
| 46 | Hoàng Văn Huệ | Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn |  |
| 47 | Trương Mạnh Hưng | Thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn |  |
| 48 | Triệu Ngọc Chúng | Bản Chỏi, xã Lâm Thượng |  |
| 49 | Hoàng Văn Trên | Thôn Tông Pình, xã Lâm Thượng | 20 kg |
| 50 | Vũ Thị Vĩnh | Thôn Khe Phay, xã Khánh Thiện | 20 kg |
| 51 | Đào Thị Hậu | Thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện |  |
| 52 | Nông Thị Năm | Thôn 5, xã Mường Lai |  |
| 53 | Hoàng Thị Huệ | Thôn Nà Bó, xã Mường Lai |  |
| 54 | Mai Quang Bắc | Thôn Làng Quỵ, xã Minh Tiến |  |
| 55 | Nguyễn Văn Thượng | Thôn Làng Xóa, xã An Phú |  |
| 56 | Nông Quốc Duẩn | Thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi |  |
| 57 | Sầm Thị Tuyến | Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm |  |
| 58 | Nguyễn Thị Phượng | Thôn Trung Tâm, xã Trung Tâm |  |
| 59 | Tăng Thị Yến | Bản Tại, xã Tân Lập |  |
| 60 | Vũ Thị Hồng | Tổ 10, TT Yên Thế |  |
| 61 | Hoàng Xuân Quyết | Thôn 8, xã Khánh Hòa |  |
| 62 | Trương Thị Thủy | Thôn 8, xã Khánh Hòa |  |
| 63 | Hà Thị Thu Thảo | Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh |  |
| 64 | Nguyễn Thị Thơm | Thôn São, xã Tân Lập |  |
| 65 | Nguyễn Thị Linh | Thôn Làng Mo, xã Tân Lĩnh |  |
| 66 | Nguyễn Văn Kỳ | Thôn 8, xã Khánh Hòa |  |
| 67 | Triệu Văn Thanh | Thôn Khe Pháo - xã Tân Phượng |  |
| 68 | Lương Thế Hưng | Thôn Nà Bó - xã Khánh Thiện |  |
| 69 | Ma Văn Thành | Thôn 6 - xã Minh Xuân |  |
| 70 | Nguyễn Thị Huyền | Thôn Làng Già - xã Yên Thắng |  |
| 71 | Hà Văn Chính | Thôn 8 - xã Minh Xuân |  |
| 72 | Lương Nhân Toản | Thôn Trung Tâm- xã Tân Lĩnh |  |
| 73 | Dương Thị Lương | Thôn 6 - xã Khánh Hòa |  |
| 74 | Đỗ Thị Loan | Thôn Đồng Phú - TT. Yên Thế |  |
| 75 | Vy Văn Toản | Thôn 11 - xã Tân Lĩnh |  |
| 76 | Thuận Thùy | Thôn Làng Mường - xã Vĩnh Lạc |  |
| 77 | Phan Đình Vũ | Thôn Nà Ngàm - xã Mường Lai |  |
| 78 | Đỗ Thu Thảo | Thôn Cây Thị - xã Liễu Đô |  |
| 79 | Lý Thùy Dương | Thôn 2 - xã Động Quan |  |
| III | Huyện Mù Cang Chải |  |
| 01 | Nuyễn Thị Ngọc | Bản Dề Thàng, Chế Cu Nha |  |
| 02 | Phạm Thị Dinh | Thị Tứ, Ngã Ba Kim, Púng Luông |  |
| 03 | Nguyễn Thị Luyến | Tổ 4, TT Mù Cang Chải |  |
| 04 | Nguyễn Thái Sơn | Bản Thái, xã Khao Mang |  |
| 05 | Phan Văn Trường | Tổ 1, TT Mù Cang Chải |  |
| IV | Thị xã Nghĩa Lộ |  |
| 01 | Hoàng Thị Hạnh | Bản Đêu 3, xã Nghĩa An |  |
| 02 | Phan Thị Ngoan | Tổ 14, P.Trung Tâm |  |
| 03 | Nguyễn Thị Hằng | Tổ 14, P.Trung Tâm |  |
| 04 | Bùi Đức Mịch | Tổ 14, P.Trung Tâm |  |
| 05 | Cầm Thị Huấn | Ngõ 75, đường Bản Lè, tổ 2 |  |
| 06 | Hà Thanh Tú | Tổ 21, Trung Tâm |  |
| 07 | Nguyễn Văn Hùng | Tổ 14, Trung Tâm |  |
| 08 | Lê Thị Vân Anh | Tổ Tông Co 5, phường Tân An |  |
| 09 | Nguyễn Thị Lan | Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An |  |
| 10 | Vũ Thị Nguyệt | Tổ 21, phường Trung Tâm |  |
| 11 | Nguyễn Thế Tạo | Tổ 7, phường Trung Tâm |  |
| V | TP Yên Bái |  |
| 01 | CN Yên Bái Cty CP NCOTEX Hà Nội | Tổ 6, phường Hợp Minh |  |
| 02 | Đoàn Đức Trường | Thôn Long Thành - xã Tuy Lộc |  |
| 03 | Nguyễn Quang Chanh | Thôn Tân Thành - xã Tuy Lộc |  |
| 04 | Nguyễn Chí Toản | Thôn Thanh Sơn - xã Tuy Lộc |  |
| 05 | Đinh Thị Lan | Thôn Nước Mát - xã Âu Lâu |  |
| 06 | Lê Tuyết Mai | Tổ 2 - phường Hợp Minh |  |
| 07 | Phạm Ngọc Bình | Tổ 23 - phường Yên Thịnh |  |
| 08 | Nguyễn Ngọc Tân | Thôn Lưỡng Sơn - xã Văn Tiến |  |
| 09 | Lê Thị Kim Thành | Thôn Văn Quỳ - xã Văn Tiến |  |
| 10 | Trương Đình Thịnh | Thôn 3 - xã Giới Phiên |  |
| 11 | Võ Thị Diễm Thanh | Thôn Long Thành - xã Tuy Lộc. |  |
| 12 | Trần Thị Hưng | Thôn 2 - xã Phúc Lộc |  |
| 13 | Nguyễn Đức Hạnh | Tổ 8 - phường Hợp Minh |  |
| 14 | Nguyễn Thị Quyên | Tổ 9 - phường Hợp Minh |  |
| 15 | Hà Thị Thanh | Thôn Thanh Niên - xã Minh Bảo |  |
| 16 | Nguyễn Thị Xuân | Thôn 1 -xã Tân Thịnh, TP Yên Bái |  |
| 17 | Lưu Thị Hoàn | Thôn 5 (Tiên Phú) - xã Văn Phú |  |
| 18 | Phạm Thị Hồng | Thôn 2 - xã Tân Thịnh |  |
| 19 | Triệu Mai Phượng | Thôn Phú Nhuận - xã Âu Lâu |  |
| 20 | Đào Thị Tài | Tổ 9 - phường Hợp Minh |  |
| 21 | Nguyễn Bích Thủy | Tổ 11A, P. Hồng Hà |  |
| 22 | Nguyễn Thị Khanh | Tổ 5A, P. Hồng Hà |  |
| 23 | Đặng Tất Đạt | Tổ 9B, Nguyễn Thái Học |  |
| 24 | Phạm Hồng Nhung | Thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc |  |
| 25 | Văn Thị Thìn | Thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu |  |
| 26 | Lưu Khánh Hằng | Tổ 31A, phường Đồng Tâm |  |
| 27 | Nguyễn Thị Hậu | Thôn Văn Liên, xã Văn Phú |  |
| VI | Trạm Tấu |  |
| 01 | Nguyễn Hương Trà | Khu I, Thị Trấn Trạm Tấu |  |
| 02 | Lê Thị Linh | Khu II, Thị Trấn Trạm Tấu |  |
| 03 | Hà Thị Hạnh | Khu II, Thị Trấn Trạm Tấu |  |
| 04 | Trần Bích Thủy | Khu IV, Thị Trấn Trạm Tấu |  |
| 05 | Nguyễn Thị Phương | Thôn Pá lau, xã Pá Lau |  |
| 06 | Nguyễn Văn Nghĩa | Km 17, xã Trạm Tấu |  |
| 07 | Đinh Văn Tuyền | Thôn Khấu Ly, xã Bản Mù |  |
| 08 | Lò Lâm Tới | Thôn Mông Đơ, xã Bản Mù |  |
| 09 | Sùng A Tu | Thôn Tà Gềnh, xã Bản Mù |  |
| 10 | Hà Thị Ly | Khu II, TT Trạm Tấu |  |
| 11 | Đồng Văn Ọm | Thôn Lừu I, xã Hát Lừu |  |
| 12 | Đỗ Văn Thao | Thôn km 17 - xã Trạm Tấu |  |
| VII | Huyện Trấn Yên |  |
| 01 | Vũ Thị Dung | Thôn 5 TT - Cổ Phúc |  |
| 02 | Cao Thị Mai | Thôn 1 - Xã Tân Đồng |  |
| 03 | Đào Quang Khởi | Thôn 17 - Xã Báo Đáp |  |
| 04 | Phạm Văn Cử | Thôn 7 - xã Vân Hội |  |
| 05 | Ngô Thế Vượng | Thôn Ngòi Đong - xã Bảo Hưng |  |
| 06 | Nguyễn Đình Sơn | Thôn Trực Thanh - xã Bảo Hưng |  |
| 07 | Lê Cao Long | Thôn Minh Đức - xã Minh Quân |  |
| 08 | Đào Thị Chín | Thôn 8 - xã Quy Mông |  |
| 09 | Lê Thị Chiên | Thôn11 - xã Quy Mông |  |
| 10 | Vũ Thị Sinh | Khu Phố 2 - TT Cổ Phúc |  |
| 11 | Nguyễn Quang Hồng | Thôn 4 - xã Cường Thịnh |  |
| 12 | Nguyễn Thị Huệ | Thôn Đồng Bằng - xã Lương Thịnh |  |
| 13 | Nguyễn Thị Hòa | Thôn 5 - xã Hưng Khánh |  |
| 14 | Trần Song Hào | Thôn 9 - xã Hưng Khánh |  |
| 15 | Dương Kim Tâm | Thôn Khe Lụa - xã Lương Thịnh |  |
| 16 | Nguyễn Trọng Thuấn | Thôn Bảo Lâm - xã Bảo Hưng |  |
| 17 | Nguyễn Văn Định | Thôn 5 - xã Minh Tiến |  |
| 18 | Phạm Văn Đông | Thôn 8 - xã Hưng Khánh |  |
| 19 | Hà Thị Khuyến | Thôn Cát Tường - Kiên Thành |  |
| 20 | Trần Thị Tứ | Khu phố 6, TT Cổ Phúc |  |
| 21 | Lê Thị Nguyên | Thôn 5, xã Đào Thịnh |  |
| 22 | Trần Thị Mai | Thôn 3, xã Tân Đồng |  |
| 23 | Nguyễn Văn Huấn | Thôn Khe Chè, xã Y Can |  |
| 24 | Đặng Quốc Doanh | Thôn 3, xã Quy Mông |  |
| 25 | Hà Tiến Dung | Thôn Khe Vải, xã Lương Thịnh |  |
| 26 | Bùi Thị Hằng | Thôn Khe Vải, xã Lương Thịnh |  |
| 27 | Phạm Thị Vinh | Thôn Đoàn Kết, xã Lương Thịnh |  |
| 28 | Đỗ Hữu Xứng | Thôn 4, xã Hưng Khánh |  |
| 29 | Mai Xuân Ngũ | Thôn 5, xã Hưng Khánh |  |
| 30 | Ngô Văn Phong | Thôn 9, xã Hưng Khánh |  |
| 31 | Hà Đình Giáp | Thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh |  |
| 32 | Hà Văn Bắc | Thôn Kim Bình, xã Hưng Thịnh |  |
| 33 | Đỗ Thị Hoàng Luân | Thôn 2, xã Việt Cường |  |
| 34 | Văn Thị Cương | Thôn 6A, xã Việt Cường |  |
| 35 | Vũ Thị Nguyên | Thôn 6, xã Việt Cường |  |
| 36 | Nguyễn Thị Vinh | Thôn 9, xã Vân Hội |  |
| 37 | Đỗ Việt Liên | Thôn 4, xã Vân Hội |  |
| 38 | Nguyễn Mạnh Học | Thôn Gò Bông, xã Minh Quân |  |
| 39 | Nguyễn Văn Phú | Thôn 4, xã Hưng Khánh |  |
| 40 | Phạm Thị Giáp | Chợ Trung Tâm, TT Cổ Phúc |  |
| 41 | Phạm Thị Thuận | Chợ Trung Tâm, TT Cổ Phúc |  |
| 42 | Hà Thị Nhất | Thôn Trung Nam, Hồng Ca |  |
| 43 | Lê Thị Thủy | Thôn 8, Quy Mông |  |
| 44 | Hà Thị Lâm | Thôn11, Quy Mông |  |
| 45 | Trần Văn Đặng | Khu phố Hóp, xã Báo Đáp |  |
| 46 | Nguyễn Đăng Huấn | Thôn 8, xã Quy Mông |  |
| 47 | Trần Văn Phi | Thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng |  |
| 48 | Lê Thị Thơm | Thôn Khe Nhàng, xã Hồng Ca |  |
| 49 | Phan Văn Thành | Thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng |  |
| 50 | Vũ Thị Huyền Trang | Thôn Đát Quang, xã Hưng Khánh |  |
| 51 | Phạm Thị Vang | Thôn 4, xã Cường Thịnh |  |
| 52 | Hoàng Thị Quyên | Thôn 9 - xã Quy Mông |  |
| 53 | Dương Kim Tiến | Thôn Đồng Song - Xã Kiên Thành |  |
| 54 | Lê Thị Hợp | Thôn Yên Thịnh - xã Kiên Thành |  |
| 55 | Đỗ Văn Cư | Thôn 14 - xã Báo Đáp |  |
| 56 | Đào Thị Oanh | Thôn 13 - xã Báo Đáp |  |
| 57 | Nguyễn Thành Tung | Thôn Ninh Phúc - xã Nga Quán |  |
| VIII | Huyện Văn Yên |  |
| 01 | Hoàng Thị Lương | Tổ 2 Khu phố 1, thị trấn Mậu A |  |
| 02 | Đỗ Thị Hòa | Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh |  |
| 03 | Đỗ Thị Hải | Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh |  |
| 04 | Nguyễn Văn Vĩnh | Thôn 3, xã Yên Phú |  |
| 05 | Phạm Thị Thảo | Thôn 4, xã Yên Phú |  |
| 06 | Trần Thị Vân | Thôn Trái Hút, xã An Bình |  |
| 07 | Lương Văn Tiến | Thôn Trái Hút, xã An Bình |  |
| 08 | Lê Văn Mạnh | Thôn Trái Hút, xã An Bình |  |
| 09 | Hà Thị Yên | Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông |  |
| 10 | Nguyễn Thị Bình | Thôn Trái 8, xã Mậu Đông |  |
| 11 | Trần Thị Thu | Thôn 4, xã Yên Hưng |  |
| 12 | Lương Thị Thủy | Tổ 2, khu phố 1, TT Mậu A |  |
| 13 | Nguyễn Thị Mỵ | Tổ 2, khu phố 1, TT Mậu A |  |
| 14 | Trần Thị Ngọt | Thôn 6, xã Đại Phác |  |
| 15 | Phạm Thị Ngát | Thôn Ba Luồng, xã Đại Phác |  |
| 16 | Phạm Thị Thế | Thôn Cây Đa, xã An Thịnh |  |
| 17 | Sầm Thị Hải Quyên | Thôn 4, xã Yên Phú |  |
| 18 | Phùng Thị Hạnh | Thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp |  |
| 19 | Phạm Văn Lực | Thôn 3 Khe Lại, xã Tân Hợp |  |
| 20 | Lại Văn Tuân | Thôn 1, xã Phong Dụ Hạ |  |
| 21 | Trần Thị Bích Hà | Thôn 1, xã Phong Dụ Hạ |  |
| 22 | Nguyễn Thị Mai | Thôn 2, xã Mậu Đông |  |
| 23 | Trần Thị Huệ | Thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái |  |
| 24 | Trần Ngọc Đại | Khu chợ xã Xuân Ái |  |
| 25 | Trần Thị Thu | Thôn Đồng Cọn, An Thịnh |  |
| 26 | Đoàn Thị Mười | Thôn Chè Vè, An Thịnh |  |
| 27 | Nguyễn Thị Nga | Chợ xã An Thịnh |  |
| 28 | Phạm Thị Sáng | Thôn Cây Đa, An Thịnh |  |
| 29 | Nguyễn Thị Oanh | Thôn Khe Cỏ, An Thịnh |  |
| 30 | Nguyễn Thị Dần | Thôn 2, Yên Phú |  |
| 31 | Đỗ Thị Liên | Thôn 5, Yên Phú |  |
| 32 | Nguyễn Thị Thắm | Thôn 3, Yên Phú |  |
| 33 | Đỗ Thị Điệp | Thôn 5, Đại Phác |  |
| 34 | Phạm Thị Lập | Thôn Cầu Khai, Đông Cuông |  |
| 35 | Lê Văn Tuấn | Thôn 1, An Bình |  |
| 36 | Nguyễn Thị Thúc | Thôn 11, Lâm Giang |  |
| 37 | Hà Thị Giang | Thôn 6, Lâm Giang |  |
| 38 | Nguyễn Thị làn | Thôn Ngọc Châu, Châu Quế Hạ |  |
| 39 | Trần Thị Luyến | Thôn Pha, Châu Quế Hạ |  |
| 40 | Đặng Thị Hoa | Thôn Pha, Châu Quế Hạ |  |
| 41 | Nguyễn Thị Ngọc | Thôn An Khang, Đông An |  |
| 42 | Vũ Văn Hải | Thôn 1, Phong Dụ hạ |  |
| 43 | Phạm Thị Cử | Thôn 1, Xuân Tầm |  |
| 44 | Nguyễn Kim Lương | Thôn Khe Ngõa, Mỏ Vàng |  |
| 45 | Đỗ Thị Hòa | Thôn Yên Dũng II, Yên Hợp |  |
| 46 | Hoàng Thị Liễu | Thôn 5, Yên Hợp |  |
| 47 | Đinh Văn Hạnh | Thôn 4, Yên Thái |  |
| 48 | Đỗ Thị Đức | Thôn 1, Yên Hưng |  |
| 49 | Lê Thị Chung | Thôn 2, Yên Hưng |  |
| 50 | Nguyễn Quang Trung | Thôn 4, Yên Hưng |  |
| 51 | Hoàng Đình Tặng | Thôn 4, Mậu Đông |  |
| 52 | Đặng Văn Sơn | Thôn Trung Tâm, Đông Cuông |  |
| 53 | Lương Thị Lĩnh | Thôn Trung Tâm, Đông Cuông |  |
| 54 | Đoàn Văn Hoạt | Thôn Trung Tâm, Đông Cuông |  |
| 55 | Nguyễn Thị Khanh | Thôn Đoàn Kết, Lang Thíp |  |
| 56 | Vũ Thị Toan | Chợ xã Lang Thíp |  |
| 57 | Vũ Thị Lan | Thôn Cánh Tiên 1, Mỏ Vàng |  |
| 58 | Hoàng Thị Hải | Thôn Giàn Dầu 1, Mỏ Vàng |  |
| 59 | Trần Văn Cẩn | Thôn 7, xã Yên Thái |  |
| 60 | Nguyễn Thị Thơm | Thôn 2, xã Lâm Giang |  |
| 61 | Nguyễn Thị Hiền | Thôn 6, xã Lâm Giang |  |
| 62 | Đinh Thị Lưu Luyến | Thôn 7, xã Châu Quế Thượng |  |
| 63 | Lương Thị Hiếu | Thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái |  |
| 64 | Lưu Minh Hợp | Thôn Cầu Có, xã Đông Cuông |  |
| 65 | Mai Văn Tuấn | Thôn 1, xã Phong Dụ Thượng |  |
| 66 | Tạ Đức Tâm | Thôn Cầu Có, xã Đông Cuông |  |
| 67 | Lê Thị Thu Hạnh | Khu 2, TT Mậu A |  |
| 68 | Nguyễn Thị Tươi | Thôn 4, xã Quang Minh |  |
| 69 | Trần Hoàng Nam | Thôn Sân Bay, xã Đông Cuông |  |
| 70 | Trần Thị Tỵ | Thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn |  |
| 71 | Nguyễn Huyền Trang | Thôn 13, xã Yên Phú |  |
| 72 | Vũ Thị Thêm | Thôn 2, xã Đại Sơn |  |
| 73 | Hoàng Thị Thắm | Thôn 2, xã Yên Thái |  |
| 74 | Trần Mạnh Giang | Thôn Đức Tiến, xã Đông An |  |
| 75 | Lưu Kiên Trung | Thôn Hồng Phong, TT Mậu A |  |
| 76 | Phạm Thị Vinh | Thôn Trung Tâm - xã Đông Cuông |  |
| 77 | Ngô Thu Nhàn | Thôn Đức Tiến - xã Đông An |  |
| 78 | Đặng Thị The | Thôn Tân Ninh - xã An Bình |  |
| 79 | Phạm Văn Dũng | Thôn 1 - xã Phong Dụ Hạ |  |
| 80 | Lê Bích Thùy | Thôn Khe Hóp - xã Mỏ Vàng |  |
| IX | Huyện Yên Bình |  |
| 01 | Hoàng Thị Thu | Thôn Đăng Thọ - xã Phú Thịnh |  |
| 02 | Bùi Thị Hải | Khu 2 - TT Thác Bà |  |
| 03 | Đỗ Công Vương | Thôn Phai Thao - xã Bạch Hà |  |
| 04 | Nguyễn Văn Thưởng | Thôn Phai Thao - xã Bạch Hà |  |
| 05 | Nguyễn Viết Sinh | Thôn Hồ Sen - xã Bạch Hà |  |
| 06 | Nguyễn Xuân Cảnh | Thôn Hồ Sen - xã Bạch Hà |  |
| 07 | Nông Thanh Nghị | Thôn Làng Ngần - xã Vũ Linh |  |
| 08 | Lưu Hùng Tiến | Thôn Quyên - xã Vũ Linh |  |
| 09 | Nguyễn Thị Lộc | Thôn 10 - xã Cảm Nhân |  |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Thìn | Thôn 05 - xã Xuân Long |  |
| 11 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Thôn Cầu Trắng - xã Phúc An |  |
| 12 | Nguyễn Thị Vạn | Thôn 10 - xã Cảm Nhân |  |
| 13 | Hứa Đình Huân | Thôn 01 - xã Tích Cốc |  |
| 14 | Triệu Văn Tự | Km 26, Thôn Ngòi Bang, Bảo Ái |  |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh | Thôn Tân Tiên, Tân Nguyên |  |
| 16 | Nông Thị Bạch | Thôn Trại Phung, Tân Nguyên |  |
| 17 | Nguyễn Thị Thúy | Thôn Tiên Phong, Hán Đà |  |
| 18 | Đoàn Văn Chính | Thôn Quyên, Vũ Linh |  |
| 19 | Lưu Đức Toàn | Thôn Quyên, Vũ Linh |  |
| 20 | Bàn Văn Cương | Thôn 2, Yên Thành |  |
| 21 | Hoàng Thị Ngư | Thôn Phạ 3, Cảm Nhân |  |
| 22 | Nguyễn Hồng Huy | Thôn Đăng Thọ, Phú Thịnh |  |
| 23 | Hoàng Thị Thu | Thôn 7, xã Xuân Long |  |
| 24 | Nguyễn Trung Kiên | Thôn 11, xã Đại Minh |  |
| 25 | Đỗ Kim Hoàn | Thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân |  |
| 26 | Trần Thị Huyền | Thôn Ba Chãng, xã Vĩnh Kiên |  |
| 27 | Nguyễn Văn Hiển | Thôn 10, xã Xuân Long |  |
| 28 | Dương Thị Thanh Ngân | Cát Lem - xã Đại Minh |  |
| 29 | Vũ Thị Phượng | Thôn Trung Tâm - xã Xuân Lai |  |
| 30 | Ngô Văn Cường | Thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái |  |
| 31 | Vũ Hồng Sơn | Thôn trung tâm - xã Mông Sơn |  |
| 32 | Hoàng Anh Tuấn | Thôn Tân Lập 7 - xã Hán Đà |  |
| 33 | Lương Quang Hồng | Thôn Cây Thọ - xã Đại Đồng |  |
| 34 | Nguyễn Kim Nhiên | Thôn Tân Tiến - xã Tân Nguyên |  |
| 35 | Nguyễn Văn Thể | Thôn Ngòi Chán - xã Bảo Ái |  |
| 36 | Lưu Thị Lan | Thôn Ngòi Khang - xã Bảo Ái |  |
| 37 | Đinh Quốc Diên | Thôn Ngòi Khang - xã Bảo Ái |  |
| 38 | Vũ Hồng Nguyên | Tổ 13 - thị trấn Yên Bình |  |
| 39 | Phạm Hồng Vũ | Thôn 5 - xã Thịnh Hưng |  |
| 40 | Nguyễn Thị Tính | Khu 2 - TT Thác Bà |  |
| 41 | Nguyễn Khắc Sơn | Thôn Ba Chãng - xã Vĩnh Kiên |  |
| 42 | Trần Trung Hiếu | Thôn Đồng Tanh - xã Phúc An |  |
| 43 | Nguyễn Mạnh Cường | Thôn Làng Ngần - xã Vũ Linh |  |
| 44 | Lê Thị Khuyên | Thôn Trung Tâm - xã Yên Bình |  |
| 45 | Trần Quốc Tuấn | Thôn Trung Tâm - xã Yên Bình |  |
| 46 | Trần Thị Lương | Thôn Trung Tâm - xã Yên Bình |  |
| 47 | Phạm Thị Xuyến | Thôn 8 - xã Đại Minh |  |
| 48 | Bùi Thị Tuyết | Thôn Cát Lem - xã Đại Minh |  |
| 49 | Vũ Trung Dũng | Thôn Yên Thắng - xã Tân Hương |  |
| 50 | Lương Văn Thái | Thôn Khe Hùm - xã Tân Nguyên |  |
| 51 | Đặng Tiến Quyết | Thôn Tân Lập - xã Bảo Ái |  |
| 52 | Trương Văn Thuận | Thôn Ngòi Vồ - xã Tân Hương |  |
| 53 | Nguyễn Hải An | Tổ 4 - TT Yên Bình |  |
| 54 | Mai Thị Minh | Thôn Phúc Hòa 2 - xã Hán Đà |  |
| 55 | Trần Ngọc Tân | Thôn Trác Đà 2 - xã Hán Đà |  |
| 56 | Hoàng Thị Tiên | Thôn Ngòi Lẻn, Xã Bạch Hà | 20 kg |
| 57 | Trần Thị Huyền Trang | Thôn Đoàn kết - xã Cẩm Ân | 25 kg |

# BẢNG 6: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ỨNG CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

| TT | LOẠI TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC HIỆN CÓ | ĐỊA ĐIỂM LƯU TRỮ | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe chữa cháy | Phòng CS PCCC và CNCH | 6 chiếc | Khá |
|  |  | Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ | 3 chiếc | Khá |
| 2 | Xe cứu nạn cứu hộ | Phòng CS PCCC và CNCH | 1 chiếc | Khá |
| 3 | Quần áo chống nóng | Phòng CS PCCC và CNCH | 10 chiếc | Khá |
|  |  | Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ | 3 bộ | Khá |
| 4 | Quần áo chống hóa chất | Phòng CS PCCC và CNCH | 1 bộ | Khá |
| 5 | Mặt nạ phòng độc | Phòng CS PCCC và CNCH | 9 chiếc | Khá |
|  |  | Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ | 2 chiếc | Khá |
| 6 | Mặt nạ lọc độc | Phòng CS PCCC và CNCH | 6 chiếc | Khá |
|  |  | Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ | 2 chiếc | Khá |
| 7 | Thiết bị phá rỡ thủy lực | Phòng CS PCCC và CNCH | 2 | Khá |
| 8 | Hệ thống túi nâng (03 túi) | Phòng CS PCCC và CNCH | 1 | Khá |
| 9 | Quần áo bảo hộ + Ủng | Phòng CS PCCC và CNCH | 63 bộ | Khá |
|  |  | Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ | 25 bộ | Khá |
|  | Bộ cấp cứu phòng thí nghiệm: vòi rửa mắt, vòi xả nước | Các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn AT sinh học thuộc Sở Y tế | 10 bộ | Tốt |
|  | Bộ dụng cụ xử lý đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh | Các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn AT sinh học thuộc Sở Y tế | 10 bộ | Tốt |
| 10 | Xe cứu thương | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 5 chiếc | Khá |
| 11 | Xuồng ST-450 | Ban chỉ huy PCLB & TKCN, công an huyện, BCH QS huyện Văn Yên | 2 chiếc | Đảm bảo |
| 12 | Xuồng máy các loại | UBND thị trấn,các xã huyện Văn Yên | 15 chiếc | Đảm bảo |
| 13 | Xe ô tô các loại | UBND huyện, TT y tế huyện, các xã huyện Văn Yên | 73 chiếc | Đảm bảo |
| 14 | Nhà bạt cỡ trung đội | Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Văn Yên | 5 cái | Đảm bảo |
| 15 | Nhà bạt cớ tiểu đội 16,5 m2 | Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Văn Yên | 10 cái | Đảm bảo |
| 16 | Nhà bạt nhỏ | Các xã huyện Văn Yên | 11 cái | Đảm bảo |
| 17 | Áo phao cứu sinh | BCH PCLB & TKCN các xã, thị trấn huyện Văn Yên | 395 cái | Đảm bảo |
| 18 | Mặt nạ phòng độc kiểu lọc EO-16 | BCH quân sự huyện Văn Chấn | 25 cái | Bình thường |
| 19 | Xe cứu thương | Bệnh viện đa khoa huyện Mù Cang Chải | 1 chiếc | Tốt |
| 20 | Xe chữa cháy | Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên | 1 chiếc | Bình thường |
| 21 | Xe cứu thương | Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên | 1 chiếc | Bình thường |
| 22 | Xe tải | Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên | 1 chiếc | Bình thường |
| 23 | Máy bơm chữa cháy | Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên | 1 cái | Bình thường |
| 24 | Quần ao chống nóng + mặt nạ lọc độc | Công ty TNHH một thành viên cấp nước Yên bái | 3 bộ | Bình thường |
| 25 | Quần áo bảo hộ, khẩu trang + Máy xử lý phòng độc | Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình | 3 bộ | Bình thường |
| 26 | Quần áo bảo hộ, khẩu trang + Máy xử lý phòng độc | Công ty Cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái | 4 bộ | Bình thường |

# Text boxes

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

KẾ HOẠCH

PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ

HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Yên Bái, tháng 01 năm 2020